Настоящая образовательная программа 
по профессии среднего профессионального образования (далее – ОПОП-П) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 г . №316 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)».

ОПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ОПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ОПОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя 
и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

ОПОП-П по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) разработана на основе ПОП СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

| Организация-разработчик: | ГАПОУ РК «Северный колледж» |
| --- | --- |
| Организация-работодатель: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	3

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	3

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	3

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	3

4.1. Общие компетенции	3

4.2. Профессиональные компетенции	3

Раздел 5. Структура образовательной программы	3

5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС	3

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)	3

5.3. Календарный учебный график	3

5.4. Рабочая программа воспитания	3

5.5. Календарный план воспитательной работы	3

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы	3

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.	3

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	3

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	3

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	3

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	3

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	3

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	3

Приложение 1. Матрица компетенции выпускника………………………………………...25

Приложение 2. Рабочие программы профессиональных модулей………….27

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин……………………40

Приложение 4. Рабочая программа воспитания…………………………...…50

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ОПОП-П по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от от 28.04.2023 г . №316 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» (далее – ФГОС, 
ФГОС СПО).

ОПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы,
с учетом запросов конкретных работодателей.

ОПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ОПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП-П:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от от 28.04.2023 г . №316 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»;

- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 
о практической подготовке обучающихся»);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28.09.2020г № 660-н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик»;

−	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21.12.2015г № 1071-н «Об утверждении профессионального стандарта «Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов»;

−	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 31.08.2021 г. № 611-н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей»;

−	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.03.2022г № 137-н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения»;

−	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.10.2022 № 629н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи железнодорожного транспорта»;

−	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 91н «Об утверждении профессионального стандарта «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на предприятиях атомной отрасли»;

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14.07.2023 № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 119
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

КК – корпоративные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

ОПБ – обязательный профессиональный блок;

КОД- комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте 
в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Выпускник образовательной программы по квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» осваивает общие виды деятельности: Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям); Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям); Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – 1476 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – 1 год, 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 17 Транспорт; 20 Электроэнергетика; 24 Атомная промышленность; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Матрица компетенций выпускника как соответствие  ПК, формируемых 
при освоении видов деятельности образовательной программы «Профессионалитет», требованиям профессиональных стандартов (далее - ПС) или единых квалификационных справочников при отсутствии ПС, представлена в Приложении 1.

3.3. Профессиональные модули формируются в соответствии с выбранными видами деятельности.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | составлять план действия |
|  |  | определять необходимые ресурсы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | реализовывать составленный план |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | основные источники информации и ресурсы д ля решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации |
|  |  | определять необходимые источники информации |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | презентовать бизнес-идею |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности основы финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | порядок выстраивания презентации |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей профессии |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Наладки электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования |
|  |  | Монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании |
|  |  | Измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  |  | Определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  |  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  |  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  |  | Порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей | Навыки: |
|  |  | Выполнения электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; |
|  |  | Прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах; |
|  |  | Установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять соединение и оконцевание кабелей; |
|  |  | Демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; |
|  |  | Пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; |
|  |  | Пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля. |
|  |  | Использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; |
|  |  | Использовать электромонтажные схемы; |
|  |  | Подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; |
|  |  | Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, |
|  |  | Производить выбор типа кабеля по условиям работы; |
|  |  | Производить заземление и зануление осветительных приборов; |
|  |  | Производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; |
|  |  | Производить монтаж осветительных шинопроводов; |
|  |  | Производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; |
|  |  | Прокладывать временные осветительные проводки; |
|  |  | Составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; |
|  |  | Укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; |
|  |  | Знания: |
|  |  | Типы электропроводок и технологию их выполнения; |
|  |  | Схемы управления электрическим освещением; |
|  |  | Организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; |
|  |  | Устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; |
|  |  | Способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; |
|  |  | Типы источников света, их характеристики; |
|  |  | Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; |
|  |  | Правила заземления и зануления осветительных приборов; |
|  |  | Критерии оценки качества электромонтажных работ; |
|  |  | Приборы для измерения параметров электрической сети; |
|  |  | Порядок сдачи-приемки осветительной сети; |
|  |  | Типичные неисправности осветительной сети и оборудования; |
|  |  | Методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; |
|  |  | Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; |
|  |  | Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования. |
|  |  | Технологию прокладки кабельных линий различных видов; |
|  |  | Назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ; |
|  |  | Назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий; |
|  |  | Технологию монтажа шинопроводов; |
|  |  | Методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; |
|  |  | Правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии; |
|  |  | Методы и технические средства испытаний кабеля; |
|  |  | Методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; |
|  |  | Нормативные значения параметров кабеля; |
|  |  | Состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа; |
|  |  | Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. |
|  | ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. | Навыки: |
|  |  | Подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Измерять ток фазы и напряжение устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Определять полярность обмоток устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Производить измерение параметров электрических цепей; |
|  |  | Производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; |
|  |  | Читать электрические схемы и чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Знания: |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | Участия в составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  |  | Выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады |
|  |  | Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  |  | Планировать работу, оценивать качество выполнения работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | Документационное обеспечение деятельности бригады |
|  |  | Методы эффективной коммуникации |
|  |  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  |  | Виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  |  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  |  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |
| Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Навыки: |
|  |  | Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  |  | Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  |  | Обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  |  | Заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов |
|  |  | Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей |
|  |  | Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  |  | Осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и |
|  |  | Обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и |
|  |  | электрооборудования |
|  |  | Рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и |
|  |  | электрооборудования |
|  |  | Выявлять неисправности в контактных соединениях устройств |
|  |  | электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  |  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  |  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  |  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  |  | Технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры |
|  |  | Технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  |  | Устройство реостатов |
|  |  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  |  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования |
|  | ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | Навыки: |
|  |  | Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем |
|  |  | Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  |  | Определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения |
|  |  | Проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования |
|  |  | Определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  |  | Проверять работоспособность реле |
|  |  | Производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры |
|  |  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  |  | Порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  |  | Устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах | Навыки: |
|  |  | Ведения первичных документов по техническому обслуживанию(протоколов, журналов, ведомостей) |
|  |  | Умения: |
|  |  | Заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Виды технической документации |
|  |  | журналы учета электрооборудования |
|  |  | чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. |
|  |  | чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
|  |  | общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); |
|  |  | комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  |  | оперативный журнал; |
|  |  | журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; |
|  |  | журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; |
|  |  | журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; |
|  |  | журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; |
|  |  | ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; |
|  |  | журнал учета электрооборудования; |
|  |  | кабельный журнал. |
|  |  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  |  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
| Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Навыки: |
|  |  | Диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов |
|  |  | Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования |
|  |  | Находить место повреждения электропроводки; |
|  |  | Обнаруживать место повреждения кабеля; |
|  |  | Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; |
|  |  | Определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Определять полярность обмоток электрооборудования |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  |  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  |  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  |  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  |  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  |  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | Выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  |  | Ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов |
|  |  | Ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  |  | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений |
|  |  | Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  |  | Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  |  | Заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования |
|  |  | Осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Устранять выявленные неисправности доступными методами |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  |  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  |  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  |  | Порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры |
|  |  | Технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Типовые неисправности генераторов |
|  |  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  |  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  |  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | Навыки: |
|  |  | Ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей) |
|  |  | Контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения, электрооборудовании технологического оборудования; |
|  |  | Контроля качества выполняемых ремонтных работ после проведения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов, цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Проверки различных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования, устранения неисправностей в них |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта |
|  |  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  |  | Диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта |
|  |  | Заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  |  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования |
|  |  | Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Определять полярность обмоток электрооборудования |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  |  | Проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |
|  |  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  |  | Знания: |
|  |  | Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  |  | Виды технической документации |
|  |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта |
|  |  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  |  | журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; |
|  |  | журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; |
|  |  | журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; |
|  |  | журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; |
|  |  | журнал учета электрооборудования; |
|  |  | журналы учета электрооборудования |
|  |  | кабельный журнал. |
|  |  | комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  |  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал; |
|  |  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  |  | Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования |
|  |  | Порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ |
|  |  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  |  | Порядок работы с файловой системой |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в |
|  |  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
|  |  | Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты Чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. |
|  |  | Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС

| Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Объем образовательной программы (час.) |  |  |  |  | Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная | Самостоятельная работа | Объем обязательнаой программы,час. |  |  | I курс (2023/2024 уч.г.) |  | II курс (2024/2025 уч.г.) |  |
|  |  |  |  |  | всего занятий | в т. ч. |  | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр |
|  |  |  |  |  |  | Лекций, уроков | в том числе лаб. и практ. занятий | нед | нед | нед | нед |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 24 | 17 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 612 | 864 | 612 | 828 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 2952 | 56 | 2896 | 413 | 137 | 612 | 864 | 612 | 792 |
| О.00 | Общеобразовательные учебные дисциплины |  | 1476 | 0 | 1476 |  |  | 452 | 572 | 394 | 58 |
| ОУД.01 | Русский язык | Э | 102 |  | 102 |  |  | 40 | 62 |  |  |
| ОУД.02 | Литература | Э | 126 |  | 126 |  |  | 60 | 66 |  |  |
| ОУД.03 | История | ДЗ | 130 |  | 130 |  |  | 62 | 68 |  |  |
| ОУД.04 | Обществознание | ДЗ | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 50 | 58 |
| ОУД.05 | География | ДЗ | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ОУД.06 | Иностранный язык | ДЗ | 96 |  | 96 | 0 | 96 | 32 | 32 | 32 |  |
| ОУД.07 | Математика | Э | 234 |  | 234 | 184 | 50 | 74 | 78 | 82 |  |
| ОУД.08 | Информатика | ДЗ | 144 |  | 144 |  |  | 46 | 52 | 46 |  |
| ОУД.09 | Физическая культура | З/ДЗ | 108 |  | 108 |  |  | 36 | 36 | 36 |  |
| ОУД.10 | Основы безопасности жизнедеятельности | ДЗ | 52 |  | 52 |  |  | 52 |  |  |  |
| ОУД.11 | Физика | Э | 212 |  | 212 | 158 | 54 | 50 | 86 | 76 |  |
| ОУД.12 | Химия | ДЗ | 56 |  | 56 |  |  |  | 56 |  |  |
| ОУД.13 | Биология | ДЗ | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |
| ОУД.14 | Индивидуальный проект |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  | 234 | 16 | 218 | 58 | 130 | 0 | 30 | 60 | 128 |
| СГ.01 | История России | ДЗ | 32 | 2 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | ДЗ | 32 | 2 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 30 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 36 |  | 36 | 16 | 20 |  |  |  | 36 |
| СГ.04 | Физическая культура | ДЗ | 38 | 6 | 32 | 0 | 32 |  |  |  | 32 |
| СГ.05 | Основы финансовой грамотности | ДЗ | 32 | 2 | 30 | 22 | 8 |  |  | 30 |  |
| СГ.06 | Основы бережливого производства | ДЗ | 32 | 2 | 30 | 14 | 16 |  | 30 |  |  |
| СГ. 07 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ДЗ | 32 | 2 | 30 | 14 | 16 |  |  |  | 30 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  | 240 | 16 | 224 | 25 | 7 | 160 | 32 | 0 | 32 |
| ОП.01 | Техническое черчение и чтение чертежей | ДЗ | 34 | 2 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника с основами электроники | ДЗ | 34 | 2 | 32 | 25 | 7 |  |  |  | 32 |
| ОП.03 | Основы технической механики | Э | 34 | 2 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |
| ОП.04 | Электроматериаловедение |  | 34 | 2 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |
| ОП.05 | Охрана труда | Э | 34 | 2 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |
| ОП.06 | Электробезопасность |  | 34 | 2 | 32 |  |  | 32 |  |  |  |
| ОП. 07 | Электрические машины, электропривод и системыуправления электроснабжением | ДЗ | 36 | 4 | 32 |  |  |  | 32 |  |  |
| П.00 | Профессиональный учебный цикл |  | 966 | 24 | 942 | 330 | 0 | 0 | 194 | 158 | 590 |
| ПМ.01 | Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | Э(к) | 272 | 6 | 266 | 86 | 0 | 0 | 194 | 72 | 0 |
| МДК.01.01 | Организация работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования | Э | 92 | 6 | 86 | 86 |  |  | 86 |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | ДЗ | 108 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | ДЗ | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
| ПМ.02 | Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | Э(к) | 272 | 6 | 266 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 180 |
| МДК.02.01 | Организация и технология проверки устройств электроснабжения и электрооборудования |  | 92 | 6 | 86 | 86 |  |  |  | 50 | 36 |
| УП.02 | Учебная практика |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 36 | 36 |
| ПП.02 | Производственная практика | Э | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
| ПМ.03 | Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | Э(к) | 272 | 6 | 266 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| МДК.03.01 | Организация работ по ремонту, предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования |  | 92 | 6 | 86 | 86 |  |  |  |  | 86 |
| УП.03 | Учебная практика |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
| ПП.03 | Производственная практика | Э | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
| ДПБ.01 | Дополнительный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМд.04 | Дополнительный профессиональный блок | Э(к) | 150 | 6 | 144 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| МДК.04.01 |  |  | 78 | 6 | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |
| ПП.04 | Производственная практика |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | итого |  | 2916 | 56 | 2860 | 413 | 137 | 612 | 828 | 612 | 808 |
| ПА | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего |  | 2952 |  | 2896 |  |  | 612 | 828 | 612 | 808 |
|  |  |  |  |  | Всего | дисциплин и МДК |  | 612 | 720 | 504 | 412 |
| Государственная итоговая аттестация 1 неделя |  |  |  |  |  | УП |  | 0 | 108 | 36 | 108 |
| демонстрационный экзамен |  |  |  |  |  | ПП |  | 0 | 0 | 72 | 288 |
|  |  |  |  |  |  | экзаменов |  | 2 | 3 | 3 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | дифф. зачетов |  | 2 | 6 | 6 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | зачетов |  | 1 | 1 | 0 | 0 |

5.2. План обучения на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ |  | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС

График учебного процесса по неделям

| Курс | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт - 2 ноя | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 5 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 2 - 8 | 9 - 15 | 16 - 22 |  | 2 - 8 | 9 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 31 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У | У | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У | У | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У | У | У | У | У | П | П | П | П | П | П | П | П | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условные обозначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А - промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К - каникулы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У - учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П - производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г- государственная итоговая аттестация, защита ВКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

|  |  | обучение |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА | Каникулы, нед. | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего за год |  | 1 семестр |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  | уч.час. | 1404 |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |
|  |  | нед. | час. | нед. | час. | нед. | час. |  |  |  |  |  |  | ПА | 36 |  | часы | 1152 | 288 | 36 |
|  |  | 39 | 1404 | 17 | 612 | 22 | 792 | 1 | 15 | 1 | 2 | 41 |  | ГИА | 36 |  | нед | 32 | 8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 1476 |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 39 | 1404 | 17 | 612 | 22 | 792 | 1 | 15 | 1 | 2 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4. Рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся 
в общественно-ценностные социализирующие отношения;

- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

## 5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 
в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Социально-экономических дисциплин;

Иностранного языка;

Безопасности жизнедеятельности;

Технического черчения;

Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства;

Электроматериаловедения;

Технической механики.

Лаборатории:

Электротехники и электроники;

Электрических машин, аппаратов и устройств электроснабжения;

Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

Мастерские:

Слесарно-механические;

Электромонтажные.

Спортивный комплекс

Залы:

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

- Актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 
и баз практики по специальности.

Образовательная организация, реализующая программу профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Комплексный кабинет русского языка литературы и культуры речи»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Рабочее место преподавателя (стол/стул) |  |  | Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 мм Материал каркаса: металл |
| 2. | Посадочные места по количеству обучающихся Стул ученический Стол ученический |  |  | Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: прозрачный Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф, закрытый со стеклом, прямой, для учебных пособий |  |  | Глубина, мм: 400 Ширина, мм: 800 Материал: дерево |
| II Технические средства |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | телевизор |  |  | с диагональю не менее 51 дюйма |
| 2. | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») |  |  | 6x2.9 ГГц, ОП 2 ГБ |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | МФУ |  |  | черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (А4) |
| 2. | Доска учебная |  |  | Меловая, магнитная |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Библиотека кабинета и видеоматериалы по темам программ |  |  | нет |
| 2. |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | ЭОР |  |  | нет |

Кабинет «Иностранного языка».

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Рабочее место преподавателя (стол/стул) |  |  | Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 мм Материал каркаса: металл |
| 2. | Посадочные места по количеству обучающихся Стул ученический Стол ученический |  |  | Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: бежевый Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф, закрытый со стеклом, прямой, для учебных пособий |  |  | Глубина, мм: 400 Ширина, мм: 800 Материал: дерево |
| II Технические средства |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Телевизор |  |  | с диагональю не менее 51 дюйма |
| 2. | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») |  |  | 6x2.9 ГГц, ОП 2 ГБ |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | МФУ |  |  | черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (А4) |
| 2. | Доска учебная |  |  | Меловая, магнитная |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Библиотека кабинета и видеоматериалы по темам программ |  |  | нет |
| 2. | Аудио и видеозаписи по образовательной программе |  |  | нет |
| 3. | Опорные схемы задания по английскому языку по темам программы |  |  | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | ЭОР |  |  | нет |

Кабинет математики.

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Рабочее место преподавателя (стол/стул) |  |  | Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 мм Материал каркаса: металл |
| 2. | Посадочные места по количеству обучающихся Стул ученический Стол ученический |  |  | Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: бежевый Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф, закрытый со стеклом, прямой, для учебных пособий |  |  | Глубина, мм: 400 Ширина, мм: 800 Материал: дерево, стекло |
| II Технические средства |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | телевизор |  |  | с диагональю не менее 51 дюйма |
| 2. | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») |  |  | 6x2.9 ГГц, ОП 2 ГБ |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | МФУ |  |  | черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (А4) |
| 2. | Доска учебная |  |  | Меловая, магнитная |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Модели круглых тел и их сечения |  |  | Материал: дерево, пластмасс, металл |
| 2. | Модели многогранников |  |  | Материал: дерево, пластмасс, металл |
| 3. | Каркасные модели геометрических тел |  |  | Материал: дерево, пластмасс, металл |
| 4. | Наборы геометрических тел для лабораторных работ |  |  | Материал: дерево, пластмасс, металл |
| 5. | Инструкционные карты по выполнению практических работ |  |  | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | ЭОР |  |  | нет |
| 2. | Чертежные инструменты |  |  | Материал: металл, дерево, пластик |

Кабинет технической и инженерной графики

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Рабочее место преподавателя |  |  | Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 мм Материал каркаса: металл |
| 2. | Посадочные места по количеству обучающихся Стул ученический Стол ученический |  |  | Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: прозрачный Длина: 600 мм, глубина 500 мм, высота 700 |
| 3. | Стол компьютерный |  |  | Материал - дерево |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | телевизор |  |  | Диагональ не менее 51 дюйма |
| 2. | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») |  |  | 6x2.9 ГГц, ОП 2 ГБ |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | МФУ |  |  | черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (А4) |
| 2. | Доска учебная |  |  | Меловая, магнитная |
| 3. | Экран: DRAPER LUMA 7 NTSC MW Whit Case |  |  | Цвет: белый Материал: ПВХ |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Модели круглых тел и их сечения |  |  | Материал: дерево, пластмасс, металл |
| 2. | Модели многогранников |  |  | Материал: дерево, пластмасс, металл |
| 3. | Каркасные модели геометрических тел |  |  | Материал: дерево, пластмасс, металл |
| 4. | Наборы геометрических тел для лабораторных работ |  |  | Материал: дерево, пластмасс, металл |
| 5. | Альбомы графических работ и упражнений |  |  | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | ЭОР |  |  | нет |
| 2. | Чертежные инструменты |  |  | Материал: металл, дерево, пластик |

Кабинет «физики и технической механики»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Рабочее место преподавателя (стол/стул) |  |  | Стол физический демонстрационный Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 мм Материал каркаса: металл |
| 2. | Посадочные места по количеству обучающихся Стул ученический Стол ученический |  |  | Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: бежевый Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 |
| 3. | Учебные доски |  |  | Магнитная, маркерная |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
|  | Шкаф, закрытый со стеклом, прямой, для учебных пособий |  |  | Глубина, мм: 400 Ширина, мм: 800 Материал: дерево |
| II Технические средства |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | телевизор |  |  | с диагональю не менее 51 дюйма |
| 2. | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») |  |  | 6x2.9 ГГц, ОП 2 ГБ |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | МФУ |  |  | черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (А4) |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Комплекты для фронтальных лабораторных работ |  |  | по темам: «Механика», «Электричество» |
| 2 | Комплекты презентаций |  |  | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | ЭОР |  |  | нет |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Рабочее место преподавателя (стол/стул) |  |  | Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 мм Материал каркаса: металл |
| 2. | Посадочные места по количеству обучающихся Стул ученический Стол ученический |  |  | Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: прозрачный Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
|  | Шкаф, закрытый со стеклом, прямой, для учебных пособий |  |  | Глубина, мм: 400 Ширина, мм: 800 Материал: дерево |
| II Технические средства |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | телевизор |  |  | с диагональю не менее 51 дюйма |
| 2. | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») |  |  | 6x2.9 ГГц, ОП 2 ГБ |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | МФУ |  |  | черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (А4) |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Стрелковый тир | для отработки приёмов пулевой стрельбы из пневм. оружия |  |  |
| 2. | Макеты, тренажёры | Тренажёр «Максим 1-01» для отработки навыков оказания ПМП. Тренировочный комплекс «Полоса препятствий» (L – 100 метров). Пистолет пневматический стандартный МР-46 ПС. Ружьё пневматическое ВТ-65 ОЗК (Общевойсковой Защитный Комплект). Противогаз для взрослых Автоматы СМ.047 D (аккумуляторные, для отработки приёмов стрельбы). Автоматы (макет АКМ-74) – для отработки приёмов полной разборки-сборки. Кошма (противопожарное покрывало). Пожарный ящик. Огнетушитель ОУ (углекислотный). Пожарный рукав. |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Плакаты |  |  | Комплект |
| 2. | Презентации |  |  | Комплект |
| 3. | Учебные фильмы |  |  | Комплект |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | ЭОР |  |  | нет |

Кабинет «Информационных технологий»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Рабочее место преподавателя (стол/стул) |  |  | Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 мм Материал каркаса: металл |
| 2. | Посадочные места по количеству обучающихся Стул ученический Стол ученический |  |  | Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: бежевый Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
|  | Шкаф, закрытый со стеклом, прямой, для учебных пособий |  |  | Глубина, мм: 400 Ширина, мм: 800 Материал: дерево |
| II Технические средства |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Интерактивная доска |  |  | До 75 дюймов |
| 2. | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») |  |  | CPU Intel Core2Duo E6300 1.86 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | МФУ |  |  | черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (А4) |
| 2. | Сервер |  |  | Многоядерность 3.8 ГГц/16 ГБ DDR4/ сетевая карта |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Стенд информационный |  |  | "Информация №8" (8 карманов А4, 2 ряда по 4 кармана в ряд), 850*970 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1. | ЭОР |  |  | нет |

Кабинет «Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1. | Посадочные места по количеству обучающихся: - специализированный рабочий стол - стул ученический |  | - Металлический разборный каркас из трубы 40х40. - - Цвет светло-серый. - - Порошковая краска. - - Нагрузка 300 кг. - - Опоры регулируются по высоте для выравнивания поверхности. Габаритные размеры: 1200х750х730-1030 Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: бежевый |
| 2. | Многофункциональный комплекс преподавателя: стол, стул, тумба |  | Материал: дерево |
| 3. | Шкаф, закрытый со стеклом, прямой, для учебных пособий |  | Глубина, мм: 400 Ширина, мм: 800 Материал: дерево |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1. | тумбочка |  | Глубина, мм: 300 Ширина, мм: 500 Материал: дерево |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1. | Интерактивная доска |  | Материал доски / поверхности - полиэтилен (внутр. часть), алюминий (поверхность); Размер по диагонали - 77 дюймов; Частота опроса - приблизительно 100 точек/сек. |
| 2. | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») |  | CPU Intel Core2Duo E6300 1.86 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA |
| 4. | Мультимедиа проектор |  | разрешение проектора: 1024x768, макс. размер изображения по диагонали: 7-9 м, световой поток: 2000-4000 лм, контрастность: 1000:1-3000:1, технология: DLP, разъемы и интерфейсы: вход VGA, вход S-Video, вход видео композитный, вход аудио mini jack 3.5 mm, USB Type-B, особенности: колонки, функции и параметры изображения: коррекция трапецеидальных искажений, тип: стационарный |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1. | Принтер |  | черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, ч/б - 38 стр/мин (А4) |
| 2. | Настольный коммутатор |  | - неуправляемый, настольный, L2, - Порты: 10/100/1000BASE-T 5 шт., - Таблица MAC-адресов: 2K; - Исполнение: внутреннее; материал корпуса: пластик |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1. | Лабораторный стенд № 4 оборудование для практического изучения способов коммутации и принципов работы измерительных приборов и регуляторов | Питание стенда - U = 380/24 В; Световая сигнализация; Контрольно-измерительные приборы: -стрелочные; -микропроцессорные; ПЛК |  |
| 2. | Лабораторный стенд № 5 оборудование для практического изучения принципов измерения и анализа взаимосвязи параметров силовой электрической цепи | Питание стенда - U = 380/24 В; Световая сигнализация; Силовая нагрузка; Электроизмерительные приборы -аналоговые/цифровые; Трансформаторы тока и напряжения; Пуско-регулирующая аппаратура; Частотный преобразователь. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1. | Система вентиляции | малогабаритное настольное вытяжное устройство (укороченное), Исполнение S (над кронштейном) |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1. | Калибраторы |  | - измеритель стандартных сигналов; - измеритель унифицированных сигналов |
| 2. | Осциллограф |  | переносной HPS10 высококонтрастный ЖК дисплей с широким углом обзора автоматическая настройка вертикальной и горизонтальной развертки режим самописца с разверткой одна запись в 25 часов режимы триггера: автоколебательный, нормальный запуск, одиночный, по фронту и спаду, прокрутка пиковые измерения: минимальное, максимальное, разница максимальное-минимальное значение (двойная амплитуда) измерения переменной составляющей: среднеквадратич- ные значения, dB (относит.), dBV и dBm измерения AC+DC: DC, среднеквадратичные значения, дБ, дБВ и дБм |
| 3. | Мультиметр |  | цифровой DT-914 CEM 15х7х4,8 см, 600 В, 10А, 2000 кОм, от -50 до +1000 градусов цельсия (термопара К-типа), вес 255 грамм |
| 4. | Модуль АЦП – ЦАП |  | 18 бит, частота 1 МГц, 16 каналов, потоковая запись через USB без потерь. |
| 5. | Контрольно-измерительные приборы |  | КСУ2; милливольтметр Ш -451; ТРМ101; ТРМ202; ТРМ 138; ТРМ502, МЕТАКОН-512; МЕТАКОН -613 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1. |  |  |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Спортивный зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Гантели | вес от 0,5до 2,0кг |
| 2 | Гири | 24 и 32 кг. |
| 3 | Скамейки | гимнастические, деревянные |
| 4 | Мячи | баскетбольные, волейбольные, футбольные |
| 5 | Маты | гимнастические, размер 1000 x 2000 мм, толщина до100 мм |
| 6 | Палки | гимнастические, деревянные |
| 7 | Скакалки | гимнастические |
| 8 | диски «здоровье» | металлические |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Актовый зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Кресло для актового зала | Высота, мм: 910 Ширина, мм: 520 Глубина, мм: 660 |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Проекционный экран | 100112 Master Large Control 360x467 225" MW FG ST: тип установки: настенно-потолочный, высота рабочей области 343 см, ширина рабочей области 457 см, диагональ (дюйм) 225 |
| 2 | Активный сабвуфер | мощность 800Вт., частотный диапазон (Гц +/- 10 дБ): 50 - 250 кГц, максимальное звуковое давление 133дБ |
| 3 | Микшерный пульт | 8-10 микр/лин. вх., 4-2 лин. стерео пары, 10 инс., 2хAUX, 1 BUS, PFL, компрессор, процессор эффектов |
| 4 | Видеопроектор | инсталляционный DLP® высокой яркости с технологией BrilliantColour™ , яркость 5000 люмен, разрешение 1024х768 XGA |
| 5 | Радиосистема двойная вокальная | proaudio dws-822ht: РЧ-диапазон, Мгц. |
| 6 | Пульт управления светом | 75 приборов по 40 каналов максимум, библиотека из 4000 приборов, библиотека эффектов, Flash-disc |
| 7 | Зеркальный фотоаппарат | 24,2-мегапиксельной матрицей, видео Full HD, встроенными WiFi и GPS |
| 8 | Телевизор | Диагональ 58" черный |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Системный блок (компьютер) | Intel Core i3-2100/8GB/SSD 240GB/Wi-Fi/Win 10 Pro |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Лаборатория электротехники и электроники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Многофункциональный комплекс преподавателя: стол, стул, тумба | Материал: дерево |
| 2. | Посадочные места по количеству обучающихся Стул ученический Стол ученический | Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: бежевый Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Шкаф, закрытый со стеклом, прямой, для учебных пособий | Глубина, мм: 400 Ширина, мм: 800 Материал: дерево, стекло |
| 2 | Лабораторные столы | Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 -с двухуровневой рамой; -с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой; с приспособлениями для размещения компьютера двухуровневой рамой; с контейнером для проводников и двухуровневой рамой |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | компьютеризированные рабочие места для обучающихся | ноутбук Lenovo Диагональ 19 дюймов |
| 2. | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») | CPU Intel Core2Duo E6300 1.86 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA |
| 3. | Экран: DRAPER LUMA 7 NTSC MW Whit Case | Цвет: белый Материал: ПВХ |
| 4. | оверхед-проектор Geha ohp | Питание: 220 В Частота 50–60 Гц |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1. |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники» | Комплектация лабораторного оборудования: электромашинный агрегат с маховиком (с машиной постоянного тока, машиной переменного тока и преобразователем углового перемещения); -трёхфазный источник питания; -источник питания двигателя постоянного тока; -тиристорный преобразователь/регулятор; -возбудитель синхронной машины; - блок генераторов напряжений; -преобразователь частоты; -однофазный источник питания; -трёхполюсный выключатель; -терминал; -наборная панель; -активная нагрузка; -реостат для цепи ротора машины переменного тока; -реостат возбуждения машины постоянного тока; -линейный реактор; -емкостная нагрузка; -регулируемый автотрансформатор; -блок синхронизации -выпрямитель; -реостат; -индуктивная нагрузка; -коннектор; -блок ввода/вывода цифровых сигналов; -трёхфазная трансформаторная группа; -блок измерительных трансформаторовтока и напряжения; -блок датчиков тока и напряжения; -измеритель напряжений и частот; -указатель угла нагрузки синхронной машины; -указатель частоты вращения; -измеритель мощностей; -блок мультиметров; -набор миниблоков «Электрические и электронные компоненты»; -набор миниблоков «Трансформаторы» |
| 2. | Лабораторные стенды «Электрические аппараты» | Комплектация лабораторного оборудования: -асинхронный двигатель; -трёхфазный источник питания; -однофазный источник питания; -блок испытания цифровых устройств; -источник питания с наборным полем; -активная нагрузка; -регулируемый автотрансформатор; -выпрямитель; -кнопочный пост управления; -блок световой сигнализации; -электротепловое реле; -автоматический однополюсный выключатель; - автоматический трёхполюсный выключатель; -контактор; -реле максимального тока; -блок токовой защиты асинхронного двигателя; -реле времени; -промежуточное реле; -однофазный трансформатор; -сдвоенный реактор; -блок предохранителей и ограничителей перенапряжений; -блок тестирования бесконтактных выключателей; - блок тестирования электрических контактов, электромагнита и датчика силы; -трансформатор тока; -трансформатор напряжения; -блок мультиметров (3 мультиметра; -измеритель тока и времени; -набор миниблоков «Электрические аппараты»; -набор миниблоков «Основы цифровой техники»; -лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой; -набор аксессуаров для комплекта. |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | комплект учебно-методической документации | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1. | комплект технологической документации | нет |

Лаборатория «Кабинет-лаборатория средств измерений и контроля измерительных приборов»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1. | Посадочные места по количеству обучающихся: - специализированный рабочий стол - стул ученический |  | - Металлический разборный каркас из трубы 40х40. - - Цвет светло-серый. - - Порошковая краска. - - Нагрузка 300 кг. - - Опоры регулируются по высоте для выравнивания поверхности. Габаритные размеры: 1200х750х730-1030 Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: бежевый |
| 2. | Многофункциональный комплекс преподавателя: стол, стул, тумба |  | Материал: дерево |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1. | тумбочка |  | Материал: дерево |
| 2. | Шкаф, закрытый со стеклом, прямой, для учебных пособий |  | Глубина, мм: 400 Ширина, мм: 800 Материал: дерево, стекло |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1. | Интерактивная доска |  | Материал доски / поверхности - полиэтилен (внутр. часть), алюминий (поверхность); Размер по диагонали - 77 дюймов; Частота опроса - приблизительно 100 точек/сек. |
| 2. | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») |  | CPU Intel Core2Duo E6300 1.86 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA |
| 3. | Мультимедиа проектор |  | разрешение проектора: 1024x768, макс. размер изображения по диагонали: 7-9 м, световой поток: 2000-4000 лм, контрастность: 1000:1-3000:1, технология: DLP, разъемы и интерфейсы: вход VGA, вход S-Video, вход видео композитный, вход аудио mini jack 3.5 mm, USB Type-B, особенности: колонки, функции и параметры изображения: коррекция трапецеидальных искажений, тип: стационарный |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1. | Принтер |  | технология печати – лазерная скорость печати – 18 стр/мин ресурс черного тонера/картриджа – 1000 страниц память буфера для данных – 16 МБ потребляемая мощность в процессе работы – 210 Вт габариты устройства – 34.6х15.9х18.9 см |
| 2. | Настольный коммутатор |  | - неуправляемый, настольный, L2, - Порты: 10/100/1000BASE-T 5 шт., - Таблица MAC-адресов: 2K; - Исполнение: внутреннее; материал корпуса: пластик |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1. | Лабораторный стенд № 4 оборудование для практического изучения способов коммутации и принципов работы измерительных приборов и регуляторов | Питание стенда - U = 380/24 В; Световая сигнализация; Контрольно-измерительные приборы: -стрелочные; -микропроцессорные; ПЛК |  |
| 2. | Лабораторный стенд № 5 оборудование для практического изучения принципов измерения и анализа взаимосвязи параметров силовой электрической цепи | Питание стенда - U = 380/24 В; Световая сигнализация; Силовая нагрузка; Электроизмерительные приборы -аналоговые/цифровые; Трансформаторы тока и напряжения; Пуско-регулирующая аппаратура; Частотный преобразователь. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1. | Система вентиляции | малогабаритное настольное вытяжное устройство (укороченное), Исполнение S (над кронштейном) |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1. | Калибраторы |  | - измеритель стандартных сигналов; - измеритель унифицированных сигналов |
| 2. | Осциллограф |  | переносной HPS10 высококонтрастный ЖК дисплей с широким углом обзора автоматическая настройка вертикальной и горизонтальной развертки режим самописца с разверткой одна запись в 25 часов режимы триггера: автоколебательный, нормальный запуск, одиночный, по фронту и спаду, прокрутка пиковые измерения: минимальное, максимальное, разница максимальное-минимальное значение (двойная амплитуда) измерения переменной составляющей: среднеквадратич- ные значения, dB (относит.), dBV и dBm измерения AC+DC: DC, среднеквадратичные значения, дБ, дБВ и дБм |
| 3. | Мультиметр |  | цифровой DT-914 CEM 15х7х4,8 см, 600 В, 10А, 2000 кОм, от -50 до +1000 градусов цельсия (термопара К-типа), вес 255 грамм |
| 4. | Модуль АЦП – ЦАП |  | 18 бит, частота 1 МГц, 16 каналов, потоковая запись через USB без потерь. |
| 5. | Контрольно-измерительные приборы |  | КСУ2; милливольтметр Ш -451; ТРМ101; ТРМ202; ТРМ 138; ТРМ502, МЕТАКОН-512; МЕТАКОН -613 |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1. |  |  |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарная мастерская»

| № |  | Наименование оборудования | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 |  | Рабочее место преподавателя | Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 мм Материал каркаса: металл |  |
| 2 |  | Шкаф инструментальный | Металлический, для хранения 1850х600х500 |  |
| 3 |  | Доска учебная | Меловая |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 |  | Верстак слесарный | одноместный, металлический, со встроенными тисками 1710х835х710 мм. Вес: 89,9 кг |  |
| 2 |  | Настольный сверлильный станок | Максимальный диаметр сверления – 25 мм Габариты стола – 400х450 мм Установочное перемещение головки – 170 мм Предельный ход стола – 270 мм Масса станка – 880 кг Габариты – 915х785х2350 мм |  |
| 3 |  | Напольно-сверлильный станок | Осевое усилие на шпинделе до 15000 Н; Конус шпинделя - Moрзе 4; Подъем стола– 300мм; Крутящий момент - 400 Нм; Мощность двигателя - 4 кВт; Рабочая поверхность стола, размер – 500х500 мм |  |
| 4 |  | Точильно-шлифовальный станок | Габариты станка – 1000х680х1230мм; Вес станка – 358кг; Класс точности станка – Н; Количество шлифовальных кругов – 2; Окружная скорость – 15; 30 м/с; Мощность электродвигателя – 5,3 кВт. |  |
| 5 |  | Токарно-винторезный станок | Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 220, мм; Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над верхней частью суппорта - Ø 100 мм; Расстояние между центрами - 330 мм; Наибольшая длина обтачивания - 300 мм; Мощность электродвигателя - 1,1 кВт; Вес станка полный - 400 кг |  |
| 6 |  | фрезерный станок вертикальный | Габариты станка 1110×1170×1650 мм; вес 1100 кг; Мощность электродвигателя - 1,5 кВт. Точность класса Н Габаритные размеры вертикального стола 200×500 мм; углового 200×630 мм; вертикальный ход 300 мм; продольное перемещение 320 мм; поперечное 300 мм; количество подач горизонтального стола 16; количество скоростей шпинделя 16; частота вращения горизонтального шпинделя 50–1600 об/мин; вертикального 63–2000 об/мин |  |
| 7 |  | Комплект слесарного инструмента | - напильники плоские; - зубило; - чертилка; - кернер; - металлическая линейка, 100 мм; - ножовка по металлу - разборная; - угольник 90° - металлический; - штангенциркуль; - слесарный молоток - 200 – 300гр. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 1 |  | Муфельная печь | 200*400*200 – 16л; Загрузка: Горизонтальная; Температура: 1250°C; Терморегулятор: Термодат 14Е5; Термопара: ТХА(Тип К) хромель-алюмель 1.2 мм; Нагревательные элементы: фехраль |  |
| 2 |  | Заготовки для выполнения слесарных работ | нет |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Технологические карты выполнения работ |  |  | нет |
| 1 | Набор плакатов |  |  | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |

Кабинет «Читальный зал, библиотека»

| № | Наименование оборудования | Техническое описан |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству посетителей (30 человек) Стул ученический Стол ученический | Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки: фанера Цвет сидения и спинки: прозрачный Длина: 1200 мм, глубина 500 мм, высота 700 |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| 1 | Шкаф открытый | Глубина, мм: 400 Ширина, мм: 800 Материал: дерево |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Телевизор | Не менее 51 дюйма |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | ПК (ОС Windows», комплект «MS Office») | 6x2.9 ГГц, ОП 2 ГБ |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Библиотечный фонд | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области организация и ведение технологических процессов производственных организаций; организация деятельности структурного подразделения.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, 
с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционная система Windows или Linux | СГ.01 История России СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности СГ.03 Безопасность жизнедеятельности СГ.04 Физическая культура СГ.05 Основы финансовой грамотности СГ.06 Основы бережливого производства ОП.01Техническое черчение и чтение чертежей ОП.02 Электротехника с основами электроники ОП.03 Основы технической механики ОП.04 Электроматериаловедение ОП.05 Охрана труда ОП.06 Электробезопасность ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением ПМ.01 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) ПМ.02 Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) ПМ.03 Ремонт и предупреждение аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | По количеству рабочих мест |
| 2 | Офисный пакет приложений Microsoft Office или аналог совместимый с операционной системой | СГ.01 История России СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности СГ.03 Безопасность жизнедеятельности СГ.04 Физическая культура СГ.05 Основы финансовой грамотности СГ.06 Основы бережливого производства ОП.01Техническое черчение и чтение чертежей ОП.02 Электротехника с основами электроники ОП.03 Основы технической механики ОП.04 Электроматериаловедение ОП.05 Охрана труда ОП.06 Электробезопасность ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением ПМ.01 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) ПМ.02 Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) ПМ.03 Ремонт и предупреждение аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | По количеству рабочих мест |
| 3 | Программное обеспечение САПР для выполнения чертежей «Компас 3D» или аналог совместимый с операционной системой | ОП 01Техническое черчение и чтение чертежей ПМ.01 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | По количеству рабочих мест |
| 4 | Браузер Yandex или аналог совместимый с операционной системой | СГ.01 История России СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности СГ.03 Безопасность жизнедеятельности СГ.04 Физическая культура СГ.05 Основы финансовой грамотности СГ.06 Основы бережливого производства ОП.01Техническое черчение и чтение чертежей ОП.02 Электротехника с основами электроники ОП.03 Основы технической механики ОП.04 Электроматериаловедение ОП.05 Охрана труда ОП.06 Электробезопасность ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением ПМ.01 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) ПМ.02 Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) ПМ.03 Ремонт и предупреждение аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | По количеству рабочих мест |
| 5 | AcrobatReader DC или аналог совместимый с операционной системой | СГ.01 История России СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности СГ.03 Безопасность жизнедеятельности СГ.04 Физическая культура СГ.05 Основы финансовой грамотности СГ.06 Основы бережливого производства ОП.01Техническое черчение и чтение чертежей ОП.02 Электротехника с основами электроники ОП.03 Основы технической механики ОП.04 Электроматериаловедение ОП.05 Охрана труда ОП.06 Электробезопасность ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением ПМ.01 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) ПМ.02 Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) ПМ.03 Ремонт и предупреждение аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | По количеству рабочих мест |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных рабочих, служащих путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО специфики получаемой профессии.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена профильного уровня, в том числе 
на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 4).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 17 Транспорт; 20 Электроэнергетика; 24 Атомная промышленность; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий 
и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий 
и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
для образовательной организации СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, описание процедур  и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5.

Приложение 1

к ПОП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)

Матрица компетенций выпускника

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

2023 г.

| Трудовые функции в соответствии с профессиональными стандартами (или иными нормативными документами) |  | Виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| 40.048 Слесарь-электрик |  |  |  |  |
| ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ D/01.4 | ПК 1.1 |  |  |
|  | ТФ D/02.4 | ПК 1.2 |  |  |
|  | ТФ D/03.4 | ПК 1.3 |  |  |
|  | ТФ D/04.4 | ПК 1.4 |  |  |
|  | ТФ D/05.4 |  | ПК 2.1 |  |
|  | ТФ D/06.4 |  | ПК 2.2 |  |
|  | ТФ D/07.4 |  | ПК 2.3 |  |
|  | ТФ D/08.4 |  |  | ПК 3.1 |
| ОТФ Е Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ Е/01.4 |  |  | ПК 3.2 |
|  | ТФ Е/02.4 |  |  | ПК 3.3 |
|  | ТФ Е/03.4 |  |  | ПК 3.4 |
|  | ТФ Е/04.4 |  |  | ПК 3.5 |
|  | ТФ Е/05.4 |  |  | ПК 3.5 |
|  | ТФ Е/06.4 |  |  | ПК 3.5 |
| 16.082 Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения |  |  |  |  |
| ОТФ В Выполнение работ по ремонту трансформаторов | ТФ В/01.4 |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 |
|  | ТФ В/02.4 |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 |
|  | ТФ В/03.4 |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 |
| 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей |  |  |  |  |
| ОТФ В Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно | ТФ В/01.4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |  |  |
|  | ТФ В/02.4 |  |  | ПК 3.1 |
|  | ТФ В/03.4 |  |  | ПК 3.2 |
| ОТФ С Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 330 кВ | ТФ С/01.4 |  |  | ПК 3.2 |
|  | ТФ С/02.4 |  |  | ПК 3.3 |
| ОТФ D Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 750 кВ включительно | ТФ D/01.4 |  |  | ПК 3.4 |
|  | ТФ D/02.4 |  |  | ПК 3.5 |
| ОТФ Е Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей | ТФ Е/01.4 |  | ПК 2.3 |  |
|  | ТФ Е/02.4 |  |  | ПК 3.5 |
| 17.024 Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |  |  |  |  |
| ОТФ С Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок | ТФ С/01.4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |  |  |
|  | ТФ С/02.4 |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 |
|  | ТФ С/03.4 |  |  | ПК 3.4 ПК 3.5 |
| ОТФ D Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок | ТФ D/01.5 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |  |  |
|  | ТФ D/02.5 |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |  |
|  | ТФ D/03.5 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |  |  |
|  | ТФ D/04.5 |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |  |
| ОТФ Е Контроль технического состояния оборудования электроустановок цифровой тяговой подстанции | ТФ Е/01.5 |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |  |
|  | ТФ Е/02.5 |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |  |
| 17.022 Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| ОТФ F Подготовка и выполнение сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи | ТФ F/01.4 |  | ПК 2.2 | ПК 3.2 |
|  | ТФ F/02.4 |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |  |
|  | ТФ F/03.4 |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 |
| ОТФ G Подготовка и выполнение сложных работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения | ТФ G/01.4 | ПК 1.1 ПК 1.2 | ПК 2.2 | ПК 3.2 |
|  | ТФ G/02.4 |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 |
| ОТФ Н Подготовка и выполнение особо сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи | ТФ H/01.5 |  | ПК 2.2 ПК 2.3 |  |
|  | ТФ H/02.5 |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 |
| ОТФ I Подготовка и выполнение особо сложных работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения | ТФ I/01.5 | ПК 1.1 ПК 1.2 |  | ПК 3.2 |
|  | ТФ I/02.5 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 |
| ОТФ J Подготовка и выполнение работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети, электроснабжения и линий электропередачи | ТФ J/01.5 |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 |
|  | ТФ J/02.5 |  |  |  |
| ОТФ К Подготовка и выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи в опасных местах на участках с высокоскоростным движением | ТФ К/01.5 |  | ПК 2.2 | ПК 3.2 |
|  | ТФ К/02.5 |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |  |
|  | ТФ К/03.5 |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 |
| 24.087 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на предприятиях атомной отрасли |  |  |  |  |
| ОТФ С Выполнение работ по обеспечению бесперебойной эксплуатации электрической части сложных машин, узлов и механизмов, в том числе в условиях повышенного радиационного фона | ТФ С/01.4 |  | ПК 2.1 |  |
|  | ТФ С/02.4 |  | ПК 2.2 |  |
|  | ТФ С/03.4 |  | ПК 2.3 |  |
| ОТФ D Обслуживание, ремонт и наладка устройств информационной электроники, в том числе в условиях повышенного радиационного фона | ТФ D/01.4 |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 |
|  | ТФ D/02.4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |  |  |
|  | ТФ D/03.4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 |  |  |

Обозначения: ПС – профессиональный стандарт; ОТФ – обобщенная трудовая функция; ТФ – трудовая функция.

# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

Обязательный профессиональный блок

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 1.1. | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 1.2. | Выполнять монтаж электрических сетей |
| ПК 1.3. | Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование |
| ПК 1.4. | Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования |
| --- | --- |
|  | Монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Наладки электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | Выполнения электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; |
|  | Прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах; |
|  | Установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов |
|  | Подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |
|  | Участия в составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования |
| Уметь | Выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования |
|  | Монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании |
|  | Измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  | Определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Выполнять соединение и оконцевание кабелей; |
|  | Демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; |
|  | Пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; |
|  | Пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля. |
|  | Использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; |
|  | Использовать электромонтажные схемы; |
|  | Подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; |
|  | Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, |
|  | Производить выбор типа кабеля по условиям работы; |
|  | Производить заземление и зануление осветительных приборов; |
|  | Производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; |
|  | Производить монтаж осветительных шинопроводов; |
|  | Производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; |
|  | Прокладывать временные осветительные проводки; |
|  | Составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; |
|  | Укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Измерять ток фазы и напряжение устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Определять полярность обмоток устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Производить измерение параметров электрических цепей; |
|  | Производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; |
|  | Читать электрические схемы и чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  | Выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады |
|  | Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Планировать работу, оценивать качество выполнения работ |
| Знать | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | Типы электропроводок и технологию их выполнения; |
|  | Схемы управления электрическим освещением; |
|  | Организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; |
|  | Устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; |
|  | Способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; |
|  | Типы источников света, их характеристики; |
|  | Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; |
|  | Правила заземления и зануления осветительных приборов; |
|  | Критерии оценки качества электромонтажных работ; |
|  | Приборы для измерения параметров электрической сети; |
|  | Порядок сдачи-приемки осветительной сети; |
|  | Типичные неисправности осветительной сети и оборудования; |
|  | Методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; |
|  | Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; |
|  | Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования. |
|  | Технологию прокладки кабельных линий различных видов; |
|  | Назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ; |
|  | Назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий; |
|  | Технологию монтажа шинопроводов; |
|  | Методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; |
|  | Правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии; |
|  | Методы и технические средства испытаний кабеля; |
|  | Методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; |
|  | Нормативные значения параметров кабеля; |
|  | Состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа; |
|  | Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Документационное обеспечение деятельности бригады |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 272

в том числе в форме практической подготовки - 202

Из них на освоение МДК - 86

в том числе самостоятельная работа - 6

практики, в том числе учебная - 108

производственная - 72

Промежуточная аттестация – Экзамен (квалификационный)

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Для профессии

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 | Раздел 1. Электромонтажные и сборочные работы устройств электроснабжения и электрооборудования | 86 | 22 | 86 | 22 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 276 | 202 | 86 | 22 | 2 |  |  |  | 108 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электромонтажные и сборочные работы устройств электроснабжения и электрооборудования |  | 86/ 22 |  |
| МДК 01.01 «Организация работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования» |  | 86 / 22 |  |
| Тема 1.1. Основы слесарно – сборочных и электромонтажных работ | Содержание | 20 2 2 |  |
|  | Общие сведения о допусках и посадках |  | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 |
|  | Правка и резка металла |  |  |
|  | Гибка металла | 2 |  |
|  | Сверление сквозных и глухих отверстий | 2 |  |
|  | Нарезание резьбы | 2 |  |
|  | Общие сведения о сборочных работах | 2 |  |
|  | Виды соединений | 2 |  |
|  | Технология сборки разъемных соединений | 2 |  |
|  | Технология сборки неразъемных соединений | 2 |  |
|  | Общие сведения об электромонтажных работах | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | - Измерение линейных размеров детали | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Определение размеров детали с учетом допусков | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Плоскостная разметка | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение сборки неподвижных разъемных болтовых соединений | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение сборки неподвижных разъемных шпоночных соединений | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение сборки неподвижных разъемных шлицевых соединений | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение сборки неподвижных неразъемных соединений гайкой | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Выполнение сборки неподвижных неразъемных соединений склеиванием и клепкой | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Соединение и ответвление медных жил скруткой | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | - Присоединение проводов к контактным выводам электрооборудования | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: | 3 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы | 2 |  |
|  | Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, их оформление и защита | 1 |  |
| Тема 1.2 Сборка, монтаж и наладка электрооборудования промышленных организаций | Содержание | 44 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 |
|  | Заземление и защитные меры безопасности | 2 |  |
|  | Технология выполнения работ по устройству заземления | 2 |  |
|  | Устройства защитного отключения (УЗО) | 2 |  |
|  | Технология монтажа распределительных устройств напряжением до 1 КВ: общие требования | 2 |  |
|  | Технология монтажа аппаратов и РУ в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе | 2 |  |
|  | Технология монтажа шинопроводов | 2 |  |
|  | Технология монтажа РУ напряжением выше 1 КВ: технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней установки | 2 |  |
|  | Технология монтажа комплектных распределительных устройств наружной установки | 2 |  |
|  | Технология монтажа вторичных цепей | 2 |  |
|  | Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки | 2 |  |
|  | Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций наружной установки | 2 |  |
|  | Технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде | 2 |  |
|  | Технология монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в разобранном виде | 2 |  |
|  | Технология монтажа электродвигателей. | 2 |  |
|  | Виды электропроводок | 2 |  |
|  | Технология монтажа открытых и скрытых электропроводок | 2 |  |
|  | Классификация кабелей и кабельных сетей, технология монтажа кабельных линий, технология разделки концов кабелей | 2 |  |
|  | Технология монтажа соединительных муфт на кабелях | 2 |  |
|  | Технология монтажа концевых муфт и заделок наружной и внутренней установки на кабелях | 2 |  |
|  | Прием электроустановок в эксплуатацию после монтажа | 2 |  |
|  | Объем и нормы испытаний, порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ, | 2 |  |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |
|  | Организация рабочих мест электромонтажников | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Выбор инструмента, приспособлений и механизмов для монтажи и сборки электрооборудования | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Подбор крепежа оборудования, аппаратов и приборов | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Составление монтажной схемы электропроводки | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Разделка концов кабеля | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Сборка схем параллельного и последовательного соединения потребителя | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Выполнение фазировки жил кабеля | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Проверка сопротивления изоляции кабеля | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Монтаж схемы подключения вольтметра и амперметра | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Чтение схемы заполнения вводно-распределительного устройства | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитного пускателя | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Сборка схем управления освещением | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: | 3 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01, ОК 04 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы | 2 |  |
|  | Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, их оформление и защита | 1 |  |
| Учебная практика Виды работ - Правка металла - Резка металла - Гибка металла - Сверление сквозных и глухих отверстий - Нарезание внешней резьбы - Нарезание внутренней резьбы - Монтаж установочных изделий электропроводок - Выполнение монтаже электропроводки в кабель канале - Выполнение монтажа электропроводки в трубе (ПВХ, металл, гофра) - Лужение проводов и пайка электромонтажных соединений - Монтаж электропроводки на лотках и в коробах - Выполнение работ по устройству заземления, - Монтаж устройства защитного отключения (УЗО) - Монтаж распределительных устройств напряжением до 1 КВ - Установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств - Установка коммутационной модульной и защитной аппаратуры - Установка аппаратуры управления РУ - Монтаж низковольтных комплектных устройств - Монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях - Монтажа токопровода и шинопровода - Монтажа асинхронного электродвигателя - Монтаж синхронного генератора - Монтаж машины постоянного тока - Монтаж однофазного счетчика - Сборка схемы управления освещением с помощью датчика движения - Сборка схем управления освещением с помощью магнитного пускателя и теплового реле - Сборка схемы пуска двигателя с помощью магнитного пускателя с тепловым реле - Проверка электрических аппаратов - Проверка и испытание электрических машин переменного и постоянного тока Оформление протокола и акта испытания устройств электроснабжения. |  | 108 |  |
| Производственная практика Виды работ - Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ наружной установки - Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ внутренней установки - Монтаж вторичных цепей РУ свыше 1 КВ - Монтажа комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки - Монтажа комплектных трансформаторных подстанций наружной установки - Монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде - Монтаж электропроводок и кабельных линий - Монтаж трехфазного счетчика прямого включения - Монтаж трехфазного счетчика с трансформаторами тока - Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. - Испытания и наладка электрических сетей и осветительных установок - Испытания электрических машин переменного и постоянного тока - Испытания и наладка электрооборудования подстанций - Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |  | 72 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 216 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства», «Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Электрических машин, аппаратов и устройств электроснабжения», , оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Нестеренко, В.М.Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Нестеренко В.М. , Мысьянов А.М. - 16-е изд., стер. - Москва : Академия, 2022.- 592с.- — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0448-0

- Сидорова, Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник / Сидорова Л. Г. - 4-е изд. испр. - Москва : Академия, 2021.- 320с. - — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9931-9

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8.

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5.

3.2.2. Основные электронные издания

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Без автора, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 436 с. - ISBN 978-5-16-017237-8.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования различной сложности Выполнение работ по сборке, монтажу и установке основных узлов электрических аппаратов, электрические машин и электрооборудования в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | - анализ результатов выполнения практических работ; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; - оценка результатов выполнения практических работ; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; -экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
| ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей | Выполнение работ по установке элементной базы и исполнительных механизмов устройств электроснабжения в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование | Выполнение подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования, проверка сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |  |
| ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования | Проведение оперативных переключений и испытаний в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования в составе бригады Контроль показаний средств измерения; Контроль допустимых отклонений рабочих параметров |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | анализирует задачу и выделяет её составные части; способен определить этапы решения задачи; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | взаимодействует с коллегами и руководством в ходе профессиональной деятельности | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

Обязательный профессиональный блок

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Техническое обслуживание устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 2.1. | Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 2.2 | Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания |
| ПК 2.3 | Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
| --- | --- |
|  | Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ведения первичных документов по техническому обслуживанию(протоколов, журналов, ведомостей) |
| Уметь | Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов |
|  | Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей |
|  | Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  | Обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и |
|  | Обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и |
|  | электрооборудования |
|  | Рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и |
|  | электрооборудования |
|  | Выявлять неисправности в контактных соединениях устройств |
|  | электроснабжения и электрооборудования |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем |
|  | Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения |
|  | Проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования |
|  | Определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Проверять работоспособность реле |
|  | Производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  | Заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
| Знать | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | Устройство реостатов |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | Устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Виды технической документации |
|  | журналы учета электрооборудования |
|  | чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. |
|  | чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
|  | общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); |
|  | комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  | оперативный журнал; |
|  | журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; |
|  | журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; |
|  | журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; |
|  | журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; |
|  | ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; |
|  | журнал учета электрооборудования; |
|  | кабельный журнал. |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 272

в том числе в форме практической подготовки – 206

Из них на освоение МДК – 86

в том числе самостоятельная работа – 6

практики, в том числе учебная – 72

производственная – 108

Промежуточная аттестация – Экзамен (квалификационный)

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 | Раздел 1.Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок | 92 | 30 | 92 | 26 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 272 | 210 | 92 | 26 | 6 |  |  |  | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок |  | 86 /26 |  |
| МДК 02.01 Организация и технология проверки устройств электроснабжения и электрооборудования |  | 86 /26 |  |
| Тема 1.1. Организация технического обслуживания электрохозяйства | Содержание | 10 2 |  |
|  | Организация оперативной работы в электроустановках |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | Организация ТО электрохозяйства | 2 |  |
|  | Техническая документация объекта | 2 |  |
|  | Схема управления электрохозяйством | 2 |  |
|  | Приемка электроустановок в эксплуатацию | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Техническая документация объекта | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Схема управления электрохозяйством | 2 |  |
|  | Приемка электроустановок в эксплуатацию | 2 |  |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок. | Содержание | 10 |  |
|  | Приемка внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | Измерение сопротивления изоляции | 2 |  |
|  | Замеры отклонений напряжений от номинальных. Замер освещенности | 2 |  |
|  | Проверка работоспособности светильников | 2 |  |
|  | Составление необходимой документации ТБ при выполнении работ | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Техническое обслуживание и техника безопасности внутрицеховых электросетей и осветительных установок | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Техническое обслуживание осветительных электроустановок | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. | Содержание | 10 2 |  |
|  | Приемка и обслуживание кабельных линий |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | Определение состояний изоляции и заземления | 2 |  |
|  | Проверка целостности жил кабеля. Фазировка | 2 |  |
|  | Проверка качества соединений и присоединений кабеля | 2 |  |
|  | Проверка соответствия монтажа проекту. ТБ при выполнении работ | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Профилактические испытания кабелей | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Определение мест повреждения в кабельных линиях | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ | Содержание | 10 |  |
|  | Приемка в эксплуатацию воздушных линий | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | Определение состояний изоляции и заземления | 2 |  |
|  | Проверка соответствия монтажа проекту | 2 |  |
|  | Проверка габаритов воздушной линии | 2 |  |
|  | ТБ при выполнении работ | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Осмотр воздушных линий, борьба с гололедом и вибрацией проводов | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Проверка измерения в воздушных линиях | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
| Тема1.5. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание | 10 |  |
|  | Приемка в эксплуатацию установленных трансформаторных подстанций. | 2 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | Сроки ремонта и профилактических испытаний электрооборудования распределительных устройств. |  |  |
|  | Проверка группы соединения обмоток и коэффициента трансформации. | 2 |  |
|  | Определение тока холостого тока | 2 |  |
|  | Испытание электрической прочности главной и витковой изоляций | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Оперативные переключения в распределительных устройствах | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Техническое обслуживание силовых трансформаторов. | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
| Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов | Содержание | 10 |  |
|  | Приемка в эксплуатацию вновь смонтированных электроприводов и заземляющих устройств | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | Испытание повышенным напряжением | 2 |  |
|  | Проверка состояния подшипников Измерение воздушных зазоров статор-ротор | 2 |  |
|  | Обкатка на холостом ходу. Пуск под нагрузкой | 2 |  |
|  | Составление необходимой документации. Техника безопасности при выполнении работ | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Пуск и остановка электродвигателей | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Осмотр и контроль работы электроприводов | 2 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: | 6 | ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 04 |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы | 4 |  |
|  | Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, их оформление и защита | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ - Осмотр электроустановки - Проверка состояния электропроводки, щитков, осветительных приборов, выключателей, штепсельных розеток и других элементов установки - Очистка от пыли светильников и арматуры, - Замена перегоревших или отслуживших ламп - Замена неисправных изоляторов, - Замена штепсельных розеток и выключателей; - Закрепление провисшей электропроводки; - фотометрические измерения освещенности - Обслуживание люминесцентного освещения - Восстановление электросети в местах ее обрывов; - Смена предохранителей - Оценка надежности контактов и контактных групп - Проверка сопротивления изоляции сети рабочего и аварийного освещения и исправности системы аварийного освещения - Осмотр воздушной линии и сооружений - Проверка нагруженности кабельной линии - Проверка состояния кабеля (внешний осмотр) - Испытания кабеля: определение целости жил, состояния изоляции кабеля и совпадение фаз - Проверка состояния кабельных трасс - Измерение соединителей с помощью аккумуляторной батареи на отключенной линии - Контроль соединений, выполненных обжатием, опрессованием и болтовых плашечных соединений - Проверка в распределительных устройствах состояния выкатных частей, работы блокировок, отсутствия перекосов и заеданий в механической части - Измерение и испытания электрической изоляции трансформаторов - Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току - Осмотр распределительных устройств - Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах - Осмотр трансформатора - Контроль температуры трансформаторного масла - Обслуживание распределительных устройств - Уход за отдельными элементами электрических машин - Техническое обслуживание автоматизированных электроприводов. - Техническое обслуживание подшипников электрических машин - Заполнение журнала испытаний Заполнение журнала осмотра электроустановки |  | 72 |  |
| Производственная практика Виды работ - Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением - Измерение потенциалов на оболочках кабелей и плотности стекающих токов - Измерение блуждающих токов, протекающих вдоль оболочки кабеля - Измерение величины сопротивления заземляющих устройств напряжением выше 1000 В - Проверка состояние контактных зажимов на воздушных линиях электропередач - Фазировка силовых трансформаторов - Измерение величины переходного сопротивления контактов выключателя - Проверка одновременности включения контактов маслянного выключателя - Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах - Профилактические испытания электрооборудования распределительных устройств - Снятие суточного графика загрузки трансформатора - Использование трансформаторного масла - Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования - Техническое обслуживание конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность - Техническое обслуживание кислотных аккумуляторных батарей - Техническое обслуживание приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. - Приемка и техническое обслуживание электрооборудования кранов и подъемников - Приемка и техническое обслуживание электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления - Техническое обслуживание электрооборудования дуговых печей - Техническое обслуживание высокочастотных электропечных установок. - Техническое обслуживание электросварочных установок - Ведение первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей) обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 в - Работа с технической документацией на электрооборудование |  | 108 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 272 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства», «Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудовани», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

      - Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8.

      - Котеленец, Н.Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учбеник / Котеленец Н.Ф. , Сентюрихин Н.И. - 1-е изд. - Москва : Академия, 2020. – 320с. — (Среднее

      - Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

      - Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5.

      - Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник (книга 1)  / Сибикин Ю.Д. - 13-е изд., испр. - Москва : Академия, 2020. – 208с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8912-9.

      - Сидорова, Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник / Сидорова Л. Г. - 4-е изд. испр. - Москва : Академия, 2021.- 320с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9931-9

3.2.2. Основные электронные издания

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Основы электроснабжения / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; Под ред.: Кольниченко Г. И.. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-507-45700-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279842  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Попов, Н. М. Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ / Н. М. Попов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 228 с. — ISBN 978-5-507-46009-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293006  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 268 с. — ISBN 978-5-507-45810-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284081  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 512 с. — ISBN 978-5-507-45660-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277103  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Без автора, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 436 с. - ISBN 978-5-16-017237-8.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ осуществляет полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования определяет степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования обслуживает детали корпуса электрооборудования обслуживает механическую часть электрооборудования определяет дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения настраивает блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса производит обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры выбирает инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования заменяет обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов заменяет поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей заменяет пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей рихтует, зачищает ножи рубильников устройств электроснабжения | - анализ результатов выполнения практических работ; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; - оценка результатов выполнения практических работ; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; -экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
| ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | проверяет работоспособность реле определяет полярность обмоток электрических машин электрооборудования измеряет ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определяет чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании измеряет емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании проводит испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования |  |
| ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах | читает электрические схемы и чертежи использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей заполняет первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | анализирует задачу и выделяет её составные части; способен определить этапы решения задачи; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | взаимодействует с коллегами и руководством в ходе профессиональной деятельности | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

Обязательный профессиональный блок

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03 Ремонт и работы по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 3.1. | ## Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ПК 3.3. | Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов |
| --- | --- |
|  | Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов |
|  | Ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей) |
|  | Контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения, электрооборудовании технологического оборудования; |
|  | Контроля качества выполняемых ремонтных работ после проведения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов, цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Проверки различных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования, устранения неисправностей в них |
| Уметь | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования |
|  | Находить место повреждения электропроводки; |
|  | Обнаруживать место повреждения кабеля; |
|  | Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; |
|  | Определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Определять полярность обмоток электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений |
|  | Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования |
|  | Осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устранять выявленные неисправности доступными методами |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  | Диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта |
|  | Заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования |
|  | Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Определять полярность обмоток электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  | Проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |
|  | Читать электрические схемы и чертежи |
| Знать | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Типовые неисправности генераторов |
|  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  | Виды технической документации |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; |
|  | журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; |
|  | журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; |
|  | журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; |
|  | журнал учета электрооборудования; |
|  | журналы учета электрооборудования |
|  | кабельный журнал. |
|  | комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал; |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования |
|  | Порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
|  | Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты Чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. |
|  | Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 272

в том числе в форме практической подготовки – 210

Из них на освоение МДК – 92

в том числе самостоятельная работа – 6

практики, в том числе учебная –72

производственная – 108

Промежуточная аттестация – экзамен (квалификационный)

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 | Раздел 1. Ремонтные работы устройств электрооборудования и электроустановок | 92 | 30 | 86 | 30 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 272 | 210 | 36 | 30 | 6 |  |  |  | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы устройств электрооборудования и электроустановок |  | 86 / 30 |  |
| МДК 03.01 Технология ремонтных работ устройств электрооборудования и электроустановок |  | 86 / 30 |  |
| Тема 1.1. Организация ремонтных работ в электрохозяйстве | Содержание | 10 2 2 |  |
|  | Организация планово-предупредительного ремонта. |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | Ремонтные нормативы |  |  |
|  | Ремонтная документация | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Планирование ремонтных работ | 1 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Ремонтная документация | 1 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Техническая подготовка к производству работ | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
| Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок | Содержание | 16 |  |
|  | Технология ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | Правила эксплуатации ОУ. Сроки проведения ППР | 2 |  |
|  | Проверка правильности подключения светильника | 2 |  |
|  | Осмотр установочных приборов. Замена неисправных. | 2 |  |
|  | Замена ламп, чистка светильников. Чистка контактов, затяжка крепежных деталей | 2 |  |
|  | Составление документации. ТБ при выполнении работ. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Типовые неисправности внутрицеховых электросетей и осветительных установок | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Методы ремонта осветительных электроустановок | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
| Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий | Содержание | 14 2 2 |  |
|  | Особенности применения кабелей различных марок |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | Технология ремонта кабельных линий, уложенных различным способом |  |  |
|  | Ремонт кабельных линий напряжением до 1000В | 2 |  |
|  | Контрольные замеры напряжения и нагрузки | 2 |  |
|  | ТБ при выполнении работ. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Восстановление утраченной маркировки | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Определение температуры нагрева кабеля | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: | 3 |  |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы | 2 |  |
|  | Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, их оформление и защита | 1 |  |
| Тема 1.4. Организация ремонта воздушных линий электропередачи | Содержание | 10 |  |
|  | Технология организации текущего и капитального ремонта воздушных линий | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | Обслуживание и ремонт ВЛ напряжением до 1000 В | 2 |  |
|  | Обслуживание и ремонт ВЛ напряжением более 1000 В | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Ревизия и замена некондиционных проводов | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание | 22 |  |
|  | Технология организации текущего и капитального ремонта силовых трансформаторов | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | Технологические операции по ремонту основных аппаратов РУ и установок | 2 |  |
|  | Осмотр трансформаторного помещения и трансформатора | 2 |  |
|  | Профилактические испытания трансформатора | 2 |  |
|  | Устранение выявленных неисправностей и неполадок. | 2 |  |
|  | Замена электрооборудования. Составление документации. | 2 |  |
|  | ТБ при выполнении работ. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Работа с технологической картой ремонта силового трансформатора. | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Осмотр и дефектация неисправности силовых трансформаторов | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Определение числа витков катушки по диаметру проводника, массе меди и средней длине витка | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: | 3 |  |
|  | Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы | 2 |  |
|  | Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, их оформление и защита | 1 |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание электроприводов | Содержание | 14 |  |
|  | Технология ремонта узлов и деталей электрических машин | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ОК 01, ОК 07 |
|  | Технология ремонта обмоток электрических машин | 2 |  |
|  | Межремонтное обслуживание | 2 |  |
|  | ТБ при выполнении работ. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Работа с технологической картой ремонта электрической машины | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Проверка степени нагрева корпуса и подшипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, отсутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя. | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
|  | Регулирование и крепление траверсы щеткодержателя, восстановление изоляции у выводных концов и смена электрощеток. | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 |
| Учебная практика Виды работ - Осмотр и дефектация электроустановки - Осмотр и дефектация воздушной линии и сооружений - Осмотр и дефектация распределительных устройств - Осмотр и дефектация трансформатора - Замена электропроводки с поврежденной изоляцией, включая и в трубопроводах - Перетяжка проводов, имеющих недопустимо большой провес - Восстановление всех изношенных элементов электросетей - Осмотр и чистка соединительных муфт, - Рихтовка кабелей, - Соединение и оконцевание кабельных жил и проводов - Проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов - Контактные соединения токопроводящих жил можно выполнять опрессованием, сваркой или пайкой - Ремонт обмоток силовых трансформаторов - Ремонт магнитопровода силового трансформатора - Ремонт переключателя ТПСУ - Ремонт расширителя - Ремонт коллекторов электрических машин - Ремонт контактных колец электрических машин - Ремонт сердечников электрических машин - Ремонт двигателей механической части электрических машин - Замена подшипников качения - Ремонт роторных обмоток электрических машин - Ремонт статорных обмоток электрических машин - Ремонт обмоток якорей электрических машин - Бандажирование обмоток - Ремонт высоковольтных разъеденителей - Ремонт выключателей нагрузки - Ремонт масляных выключателей - Ремонт магнитного пускателя. |  | 72 |  |
| Производственная практика Виды работ - Ремонт броневого покрова кабелей, - Ремонт свинцовой оболочки кабелей, - Ремонт муфт и концевых заделок - Замена или ремонт проводов; • - Замена кабеля в помещении - Замена поврежденных изоляторов и деталей линейной арматуры - Верховые осмотры ВЛ; - Проверка состояния установки опор(отклонения, перекосы элементов и пр.), - Проверка прочности соединительных мест - Ревизия и ремонт разрядников - Изготовление антисептических бандажей для опор - Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей, трасс открыто проложенных кабелей - Проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колодцев и запоров на них - Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей. - Участие в испытаниях электроустановок - Измерение сопротивления петли фаза - нуль - Ремонт конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность - Ремонт приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. - Ремонт электрооборудования кранов и подъемников - Ремонт электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления - Ремонт электрооборудования дуговых печей - Ремонт высокочастотных электропечных установок. - Ремонт электросварочных установок - Ведение первичных документов по ремонту (протоколов, журналов, ведомостей) - Работа с технической документацией на электрооборудование |  | 108 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего |  | 216 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства», «Электроматериаловедения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные 
в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

      - Котеленец, Н.Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учбеник / Котеленец Н.Ф. , Сентюрихин Н.И. - 1-е изд. - Москва : Академия, 2020. – 320с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9704-9

      - Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0.

      - Сибикин, Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник (книга 1)  / Сибикин Ю.Д. - 13-е изд., испр. - Москва : Академия, 2020. – 208с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8912-9.

      - Сидорова, Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник / Сидорова Л. Г. - 4-е изд. испр. - Москва : Академия, 2021.- 320с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9931-9

3.2.2. Основные электронные издания

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. пользователей.

- Основы электроснабжения / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; Под ред.: Кольниченко Г. И.. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-507-45700-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279842  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Попов, Н. М. Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ / Н. М. Попов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 228 с. — ISBN 978-5-507-46009-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293006  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 268 с. — ISBN 978-5-507-45810-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284081  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз.

- Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 512 с. — ISBN 978-5-507-45660-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277103  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Без автора, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 436 с. - ISBN 978-5-16-017237-8.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Выявляет неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Диагностирует состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта Заполняет первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Находит место повреждения электропроводки; Обнаруживает место повреждения кабеля; Определяет дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определяет неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; Определяет полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Читает электрические схемы и чертежи | - анализ результатов выполнения практических работ; - наблюдение за ходом выполнения практических работ, учебной и производственной практики; - оценка результатов выполнения практических работ; - экспертная оценка результатов выполнения практических заданий; -экспертное наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; |
| 3.2 Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | Выбирает инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Выбирает инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Выбирает сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Выбирает типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Заменяет измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменяет элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования Осуществляет полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей Осуществляет полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производит демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; Производит регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтирует детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтирует пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устраняет выявленные неисправности доступными методами; Стропит и перемещает с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |  |
| 3.3 Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования. | Выбирает инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Измеряет емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний Использует текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования Проводит испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | анализирует задачу и выделяет её составные части; способен определить этапы решения задачи; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | соблюдает нормы экологической безопасности при выполнении работ; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности осуществляет работу с соблюдением принципов бережливого производства; | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения профессионального модуля |

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин

к ПОП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

зам. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 2023г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.03  ИСТОРИЯ

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  по профессии СПО 13.01.10.«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» входящей в состав укрупненной группы 13.00.00. Электро - и теплоэнергетика

(2023 - 2024уч. г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 2023 г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей общеобразовательных предметов и воспитателей Протокол № от « » _____ 2023г. Председатель комиссии |  | А.А.Варварчук |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | А.Е. Санников |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО

Общеобразовательнаядисциплина «История» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы по профессии СПО 13.01.10.«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» входящей в состав укрупненной группы 13.00.00. Электро - и теплоэнергетика

Содержание учебного материала для учреждений СПО структурировано по проблемно-хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе.

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран.

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—XXI вв.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины

Главной целью общего исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.

А также направлена на достижение следующих целей:

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.

• метапредметных:

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и  обосновывать выводы и т. д.),

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

•   предметных:

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.

метапредметных:

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и  обосновывать выводы и т. д.),

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

предметных:

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Особое значение дисциплина имеет при формировании ОК и ПК.

| Код и наименование формируемых компетенций | Планируемые результаты освоения дисциплины |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие | Дисциплинарные |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; - способность их использования в познавательной и социальной практике | -уметь критически анализировать для решения познавательной задачи ‎аутентичныеисторическиеисточникиразныхтипов (письменные, вещественные, ‎аудиовизуальные) поисторииРоссииизарубежныхстранХХ–начала XXI в., ‎оцениватьихполнотуидостоверность, соотносить с историческим периодом; ‎выявлятьобщееиразличия; привлекатьконтекстнуюинформациюприработе‎систорическимиисточниками; -владеть комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени; -уметь анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени |
| ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации,и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности | -уметь осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту ‎идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисторическойдействительности; - уметь объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности |
| ОК 04.Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека | -приобретать опыт осуществления проектной деятельности в форме участия ‎вподготовкеучебныхпроектовпоновейшейистории, втомчисле–‎нарегиональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек, музеевит.д.); - приобретать опыт взаимодействия с людьми другой культуры,‎национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременногороссийскогообщества: идеаловгуманизма, демократии, мираивзаимопониманиямеждународами, людьмиразныхкультур; уважения к историческому наследию народов России |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | В области эстетического воспитания: - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств | - уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, ‎втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; - отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории |
| ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармо-низации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - осознание обучающимися российской гражданской идентичности; - целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; В части гражданского воспитания: - осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; -принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; - готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; - умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; - готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспитания: - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; - идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); - способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности | - понимать значимость России в мировых политических и социально-‎экономическихпроцессахХХ–начала XXI в., знаниедостиженийстраныиеенарода; умениехарактеризоватьисторическоезначениеРоссийскойреволюции, Гражданской войны, нэпа, индустриализации и коллективизации в СССР, решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине ‎идругихважнейшихсобытийХХ–начала XXI в.; особенностиразвитиякультурынародовСССР (России); - знать имена героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внёсших значительный вклад в социально-экономическое, политической и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; -уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, ‎втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; - уметь выявлять существенные черты исторических событий, явлений, ‎процессов; систематизироватьисторическуюинформациювсоответствии‎сзаданнымикритериями; сравниватьизученные исторические события, явления,‎процессы; - уметь устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать ‎ихитоги; соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссии в ХХ – начале XXI в.; определять современников исторических событий истории России ‎ичеловечествавцеломвХХ–начале XXI в.; - уметь анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России‎изарубежныхстранХХ–начала XXI в.; сопоставлятьинформацию, представленнуювразличныхисточниках; формализоватьисторическуюинформациюввидетаблиц, схем, графиков, диаграмм; - уметь защищать историческую правду, не допускать умаления подвига ‎народапризащитеОтечества, готовностьдаватьотпорфальсификациямроссийской‎истории; - знать ключевые события, основные даты и этапы истории России ‎имиравХХ–начале XXI в.; выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории; важнейшиедостижения культуры, ценностные ориентиры; - понимать значимость роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; -уметь характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; - иметь сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников |
| ПК 2.1. | - обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей; | - знать технические параметры, устройство, принципы действия обслуживаемых датчиков, приборов, систем, виды и причины их повреждений; методы обнаружения неисправностей и правила ремонта; правила технической эксплуатации оборудования; схемы пультов оперативного управления; правила техники безопасности. - уметь: ремонтировать, устанавливать и центрировать электрооборудование, электрические машины и электроаппараты различных типов и систем, осуществлять наладку, ремонт и регулировку схем технологического оборудования, электрических схем автоматических линий, электрических и электронных приборов; проверять классы точности измерительных трансформаторов, выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий; производить расчеты, связанные с выполнением особо важных токарных работ; |
| ПК 3.5. | - вести техническую документацию при производстве ремонтных работ; |  |

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Базовый уровень |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы дисциплины | 130 |
| Основное содержание | 130 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение в т. ч., «Профессионально-ориентированное содержание» | 90 10 |
| практические занятия | 38 |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) | 2 |

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы |  | Объем часов | Формируемые общие и профессиональные компетенции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 |  |
| Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны. Первая мировая война и общенациональный кризис в России. Российская революция1917 года и гражданская война. |  |  | 22 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПК 2.1, ПК 3.5 |  |
| Тема 1.1. Россия и мир в годы Первой мировой войны | Основное содержание |  | 8 | ОК 02 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 1-2 Мир империй – наследие 19-го века. Россия накануне Первой мировой войны. |  | 2 |  |  |
|  | 3-4 Первая мировая война: причины, ход, итоги. |  | 2 |  |  |
|  | 5-6 Общенациональный кризис в России. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 7-8 Итоги Первой мировой войны. Работа с картой |  | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Основные этапы и события революции 1917 года. Первые шаги Советской власти. | Основное содержание |  | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 9-10 От Февраля к Октябрю |  | 2 |  |  |
|  | 11-12 Революционные преобразования большевиков |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 13-14 Революция 1917 года: объективная закономерность или узурпация власти? |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Гражданская война и ее последствия. | Основное содержание |  | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 15-16 Причины, этапы, участники гражданской войны 1917 -1922гг. |  | 2 |  |  |
|  | 17-18 Политика противоборствующих сторон в гражданской войне. Иностранная интервенция. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 19-20 Почему победили большевики? |  | 2 |  |  |
| Профессионально-ориентированное содержание |  |  |  |  |  |
| 21 -22 «Жизнь в катастрофе»: культура повседневности и стратегии выживания в годы великих потрясений. Наш край в 1914-1922 гг. |  |  | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ПК 2.1 |  |
| Раздел 2. СССР в 1920–1930-е годы |  |  | 32 | ОК 01, ОК 02, ОК 04 ОК 05, ОК 06, ПК 2.1,ПК 3.5 |  |
| Тема 2.1. СССР в 20-е годы. НЭП. | Основное содержание |  | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 23-24 Социально-экономический и политический кризис начала 20-х годов. |  | 2 |  |  |
|  | 25 – 26 Новая экономическая политика и образование СССР. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 27-28 Как жить дальше? Между демократией и тоталитаризмом. |  | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Советский Союз в конце 1920-х–1930-е гг. | Основное содержание |  | 8 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 29-30 Сталинский план модернизации страны. |  | 2 |  |  |
|  | 31-32 Первые пятилетки. |  | 2 |  |  |
|  | 33-34 Конституция 1936 года. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 35-36 Пропаганда и реальные достижения форсированной модернизации. |  | 2 |  |  |
| Тема 2.3. «Культурная революция» | Основное содержание |  | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 37-38 «Культурная революция: задачи и воплощение. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 41-42 Воспитание «нового человека». Итоги «культурной революции». |  | 2 |  |  |
| Тема 2.4. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Нарастание кризисных явлений. | Основное содержание |  | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 43-44 Версальско-Вашингтонская система. |  | 2 |  |  |
|  | 45-46 Страны Европы и Северной Америки: выбор пути развития. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 47-48 Идеология человеконенавистничества. |  | 2 |  |  |
| Тема 2.5. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. СССР накануне Великой Отечественной войны | Основное содержание |  | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 49-50 Внешняя политика СССР в 20-30 годы. |  | 2 |  |  |
|  | 51-52 СССР накануне Великой Отечественной войны. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 53-54 Фальсификация причин Второй мировой войны. |  | 2 |  |  |
| Профессионально ориентированное содержание |  |  |  |  |  |
| 55-56 «По плану ГОЭЛРО»: становление советской энергетики. Работники электростанций в годы великих свершений. Наш край в 1920-1930-е гг. |  |  | 2 | ОК 01, ОК 02,ОК 04, ОК 05, ОК 06 ПК 1.1, ПК 1.2 |  |
| Раздел 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и события, итоги. Великая Отечественная война. 1941–1945 годы |  |  | 26 | ОК 01, ОК 02, ОК 04 ОК 05, ОК 06, ПК 2.1 |  |
| Тема 3.1. Начало Второй мировой войны. Начальный период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942) | Основное содержание |  | 8 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 57-58 События начала Второй мировой войны. |  | 2 |  |  |
|  | 59-60 Начало Великой Отечественной войны: события 1941-1942 г. |  | 2 |  |  |
|  | 61-62 Подвиг фронта и тыла. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 63-64 Причины отступления Красной Армии в начальный период Великой Отечественной войны. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Коренной перелом в ходе войны (1942 – 1943 г.) | Основное содержание |  | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 65-66 Сталинградская битва: начало коренного перелома в войне. |  | 2 |  |  |
|  | 67-68 Курская битва и битва за Днепр. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 69-70 Антигитлеровская коалиция. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.3. Человек и культура в годы Великой Отечественной войны | Основное содержание |  | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 71-72 Особенности развития науки и культуры в годы войны. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 73-74 Человек на войне. |  | 2 |  |  |
| Тема 3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Завершение Второй мировой войны | Основное содержание |  | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 75-76 Завершающий этап Великой Отечественной войны. |  | 2 |  |  |
|  | 77-78 Окончание Второй мировой войны. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 79-80 Итоги войны. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалиции. |  | 2 |  |  |
| Профессионально ориентированное содержание |  |  |  |  |  |  |
| 81-82 Рабочие профессии в годы Великой Отечественной войны. Электроэнергетика в годы ВОв. Наш край в 1941-1945 гг. |  | 2 |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05,ОК 06 ПК 2.1 |  |
| Раздел 4. Послевоенное мирное урегулирование. Начало « холодной войны» |  | 28 |  |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06 |  |
| Тема 4.1. Мир и международные отношения в годы холодной войны (вторая половина половине ХХ века) | Основное содержание | 10 |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 83-84 Новый расклад сил на мировой арене после второй мировой войны | 2 |  |  |  |  |
|  | 85-86 Послевоенное урегулирование в Европе | 2 |  |  |  |  |
|  | 87-88 Начало холодной войны | 2 |  |  |  |  |
|  | 89-90 Первые конфликты и кризисы холодной войны | 2 |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 91-92 Выполнение домашних заданий: 1.Всеобщая декларация прав человека. 2.Ядерная политика США. 3.Образование М.С.С. 4.Истинные причины холодной войны. 5.Карибский кризис. 6. Образование ОВД. 7.Создание ядерного оружия в СССР. 8. Гонка вооружений. Практическая работа « Мир после второй мировой войны» | 2 |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Крупнейшие страны мира. США. | Основное содержание | 2 |  |  | ОК 02 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 93-94 США, страны Центральной и Восточной Европы во второй половине 20-го века. Превращение США в лидера западного мира. | 2 |  |  |  |  |
|  | 95-96 Образование ФРГ. Внутренняя и внешняя политика ФРГ в период холодной войны. | 2 |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 97-98 Общественно-политическое развитие лидеров Запада в период «холодной войны». | 2 |  |  |  |  |
| Тема 4.3. Развитие стран Восточной Европы во 2-й половине 20 века | Основное содержание | 6 |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 99-100 Страны Восточной Европы после второй мировой войны. | 2 |  |  |  |  |
|  | 101-102 Кризис просоветских режимов. | 2 |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 103-104 Крушение социалистической «мечты» | 2 |  |  |  |  |
| Тема 4.4. Страны Азии, во второй половине 20-го века. | Основное содержание | 6 |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 105-106«Японское экономическое чудо». Современная Япония. | 2 |  |  |  |  |
|  | 1-7-108 Образование КНР и освобождение Индии. | 2 |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 109-110 Антиколониальная борьба стран Азии. | 2 |  |  |  |  |
| Профессионально ориентированное содержание |  |  |  |  |  |  |
| 111-112 Опыт советской электроэнергетики в странах мира в послевоенный период. |  | 2 |  |  | ОК 01, ОК 02,ОК 05, ОК 06, ПК 2.1, ПК 3.5 |  |
| Тема 4.5 Африка и Латинская Америка во второй половине 20 века. | Основное содержание | 6 |  |  | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |  |
|  | 113-114 Освобождение Африки. | 2 |  |  |  |  |
|  | 115-116 Политическое и экономическое развитие стран латинской Америки во второй половине 20 – начале21 вв. | 2 |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 117-118 Проблемы развития стран «третьего мира». Неоколониализм. | 2 |  |  |  |  |

| Тема 4.6 Международные отношения во второй половине 20 века. | Основное содержание | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 119-120 Глобальные проблемы современного мира. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 121-122 Выполнение домашних заданий: 1.США сегодня. 2.Основные положения « нового политического мышления» 3. Кто выиграл холодную войну. 4.Республика Куба. 5. Судьба Югославии. « Многообразие путей развития стран в современном мире» | 2 |  |
|  | Основное содержание | 8 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |
|  | 123-124 Проблемы международных отношений в условиях глобальных вызовов. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 125-126 Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. | 2 |  |
| Профессионально-ориентированное содержание |  |  |  |
| 127-128 Международное сотрудничество в области науки и техники. Современные технологии. |  | 2 | ОК 01, ОК 02,ОК 05, ОК 06, ПК 2.1, ПК 3.5 |
| Профессионально-ориентированное содержание |  | 10 |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) |  | 2 |
| Всего: |  | 130 |

3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, исторических карт, плакатов, портретов выдающихся исторических личностей, атласов); информационно-коммуникационные средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный фонд кабинета. (учебники, учебно-методические комплекты (УМК) (в т.ч. и мультимедийные)). Библиотечный фонд кабинета может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического образования.

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

1. Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные для использования в образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания.

2. Рекомендуемые печатные издания по реализации общеобразовательной дисциплины представлены в методических рекомендациях по организации обучения.

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины

Контроль и оценкарезультатов освоения общеобразовательной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

| Код и наименование формируемых компетенций | Раздел/Тема | Тип оценочных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Р1, П-о/с Р2, П-о/с Р 3, П-о/с Р 4, П-о/с Р 5, П-о/с | Диагностическая работа Самооценка и взаимооценка Устный и письменный опрос Результаты выполнения учебных заданий Практические работы Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) |
| ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, П-о/с Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, П-о/с Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, П-о/с Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П-о/с Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, П-о/с |  |
| ОК 04.Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Р 1, Тема 1.2, 1.3, П-о/с Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3,2.4, 2.5, П-о/с Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, П-о/с Р 4, Темы 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, П-о/с Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, П-о/с |  |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Р1,Тема 1.1,1.2,1,3 П-о/с Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5П-о/с Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,П-о/с Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5П-о/с Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3П-о/с |  |
| ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Р1,Тема 1.1,1.2,1.3.П-о/с Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5П-о/с Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.4П-о/с Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П-о/с Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, П-о/с |  |
| ПК 2.1Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; | Р 1 П-о.с. Р2 П-о.с. Р3 П-о.с. Р 4 П-о.с. Р 5 П-о.с. |  |
| ПК 3.5 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке; | Р 1 П-о.с. Р 2 П-о.с. Р 4 П-о.с. |  |

# Государственное автономное профессиональное образовательное

# учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

# (ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

зам. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 2023г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 04 Обществознание

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 13.01.10.«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» входящей в состав укрупненной группы 13.00.00. Электро - и теплоэнергетика

(2023- 2025 уч.г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 2023 г.

2023г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей общеобразовательных предметов и воспитателей Протокол № от « » _____ 2023г. Председатель комиссии |  | А.А.Варварчук |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | А.Е. Санников |

1. Общая характеристика примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Обществознание»

  - Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО

Общеобразовательная дисциплина «Обществознание» является частью предметной области «Общественные науки», изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО с учетом профессиональной направленности в соответствии с ФГОС СПО.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины

Основной целью изучения обществознания в организациях среднего профессионального образования является освоение обучающимися знаний о российском обществе и особенностях его развития в современных условиях, различных аспектах взаимодействия людей друг с другом и с основными социальными институтами, содействие формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей в повседневной и профессиональной деятельности.

Ключевыми задачами изучения обществознания с учётом преемственности с основной школой являются:

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни; приверженности демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества;

- овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских и жизненных задач;

- совершенствование опыта применения полученных знаний и умений при анализе и оценке жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков в различных областях общественной жизни с учётом профессиональной направленности организации среднего профессионального образования;

- становление духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, выработка интереса к освоению социальных и гуманитарных дисциплин, развитие мотивации к предстоящему самоопределению.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций.

| Код и наименование формируемых компетенций | Планируемые результаты освоения дисциплины |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие | Дисциплинарные |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; У - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; -- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; и способность их использования в познавательной и социальной практике | сформировать знания об (о): - обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов; основах социальной динамики; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской Федерации; - человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; - экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; - системе права и законодательства Российской Федерации; - владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук, уметь различать существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; - владеть умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  | сформировать знания об (о): - особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; - владеть умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; - сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; - уметь определять связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | В области духовно-нравственного воспитания: -- сформированность нравственного сознания, этического поведения; - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) самоконтроль: использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; - уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; - эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; - социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты | сформировать знания об (о): - особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; - отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; - владеть умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; - готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека | - использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | В области эстетического воспитания: - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств | - владеть умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; - владеть умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - осознание обучающимися российской гражданской идентичности; - целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; В части гражданского воспитания: - осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; - принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; - готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; - умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; - готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспитания: - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; - идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); - способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности | 1) сформировать знания об (о): обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов; основах социальной динамики; особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных общественных отношений; системе права и законодательства Российской Федерации; 2) уметь характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства; 3) владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук, уметь различать существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 4) владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 6) владеть умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 7) владеть умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 8) использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 9) владеть умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 11) сформировать навыки оценивания социальной информации, в том числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 12) владеть умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | В области экологического воспитания: - сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; - умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; - расширение опыта деятельности экологической направленности; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности | - конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; - владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского обществ |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - наличие мотивации к обучению и личностному развитию; В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; Овладение универсальными учебными познавательными действиями: б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; - овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; - формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду | - владеть умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; |

| ПК 2.1. | - обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей; | - знать технические параметры, устройство, принципы действия обслуживаемых датчиков, приборов, систем, виды и причины их повреждений; методы обнаружения неисправностей и правила ремонта; правила технической эксплуатации оборудования; схемы пультов оперативного управления; правила техники безопасности. - уметь: ремонтировать, устанавливать и центрировать электрооборудование, электрические машины и электроаппараты различных типов и систем, осуществлять наладку, ремонт и регулировку схем технологического оборудования, электрических схем автоматических линий, электрических и электронных приборов; проверять классы точности измерительных трансформаторов, выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий; производить расчеты, связанные с выполнением особо важных токарных работ; |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.5. | - вести техническую документацию при производстве ремонтных работ; |  |

- Структура и содержание общеобразовательной дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины |  |
| Общий объем | 108 |
| в т.ч. |  |
| теоретическое обучение | 80 |
| практические занятия | 28 |
| Профессионально ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) | 28 |
| в т.ч. |  |
| теоретическое обучение | 14 |
| практические занятия | 14 |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) | 2 |

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретические | практические | Формируемые компетенции |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Природа. Человек. Общество. |  |  |  | 14 | 4 |  |
| Тема 1.1.Природа. Человек. Общество. | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  | ОК 01 ОК 05 ПК 2.1 ПК3.5 |
|  | 1-2 |  | Природа и Человек. | 2 |  |  |
|  | 3-4 |  | Общество. Типы общества. | 2 |  |  |
|  | 5-6 |  | Сферы общественной жизни Общественные отношения | 2 |  |  |
|  | 7-8 |  | Развитие общества Исторический процесс | 2 |  |  |
|  | 9-10 |  | Практическая работа: Человек — основной элемент социальной системы |  | 2 |  |
|  | 11-12 Профессионально ориентированное содержание Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 13-14 Практическая работа: Учет особенностей характера в профессиональной деятельности сварщика. |  |  | 2 | 2 |  |
| Раздел 2. Сознание и деятельность |  |  |  | 14 | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 2.1 ПК3.5 |
| Тема 1.1. Сознание и деятельность |  | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  | 15-16 | Что такое деятельность. Мотивы деятельности | 2 |  |  |
|  |  | 17-18 | Многообразие деятельности Деятельность и общение | 2 |  |  |
|  |  | 19-20 | Психика человека Теория познания | 2 |  |  |
|  |  | 21-22 | Виды познавательной деятельности | 2 |  |  |
|  |  | 23-24 | Практическая работа : Деятельность и познание |  | 2 |  |
|  |  | 25-26 Профессионально ориентированное содержание Межличностное общение и взаимодействие в профессиональном сообществе, его особенности в сфере сварщика. 27-28 Практическая работа: Этикет в профессиональной деятельности |  | 2 | 2 |  |
| Раздел 3. Духовная жизнь общества |  |  |  | 12 | 2 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 2.1 ПК3.5 |
| Тема 1.1. Духовная жизнь общества |  | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  | 29-30 | Духовная и материальная культура Искусство | 2 |  |  |
|  |  | 31-32 | Религия. Мировые религии Мораль | 2 |  |  |
|  |  | 33-34 | Образование Наука НТР | 2 |  |  |
|  |  | 35-36 | Практическая работа: Духовная жизнь общества. |  | 2 |  |
|  |  | 37-38 Профессионально ориентированное содержание Образ профессии в искусстве. Профессиональное образование. Роль и значение непрерывности образования. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки в профессиональной деятельности сварщика. Перспективы развития профессии сварщика в информационном обществе. 39-40 Практическая работа: Направления цифровизации в профессиональной деятельности сварщика . |  | 2 | 2 |  |
| Раздел 4. Социализация личности |  |  |  | 16 | 4 | ОК 01 ОК 05 ПК 2.1 ПК3.5 |
| Тема1.1. Социализация личности |  | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  | 41-42 | Социальная структура общества Социальный статус личности. | 2 |  |  |
|  |  | 43-44 | Социальные нормы. | 2 |  |  |
|  |  | 45-46 | Нации и межнациональные отношения | 2 |  |  |
|  |  | 47-48 | Семья и брак Дети и молодежь | 2 |  |  |
|  |  | 49-50 | Социализация и воспитание | 2 |  |  |
|  |  | 51-52 | Практическая работа: Социализация личности. |  | 2 |  |
|  |  | 53-54 Профессионально ориентированное содержание Современный работник. 55-56 Практическая работа: Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. |  | 2 | 2 |  |
| Раздел 5. Политика и политическая культура |  |  |  | 16 | 4 | ОК 0.1 ОК 03 ОК 0.4 ОК 0.5 ОК 0.6 ПК 2.1 ПК3.5 |
|  |  | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Политика и политическая культура |  | 57-58 | Политика. Власть Политическая система | 2 |  |  |
|  |  | 59-60 | Государство Форма правления Государственное устройство Политические режимы | 2 |  |  |
|  |  | 61-62 | Правовое государство Гражданское общество | 2 |  |  |
|  |  | 63-64 | Партии и партийные системы | 2 |  |  |
|  |  | 65-66 | Выборы Избирательные системы. | 2 |  |  |
|  |  | 67-68 | Практическая работа: Власть и гражданское общество. |  | 2 |  |
|  |  | 69-70 Профессионально ориентированное содержание Роль профсоюзов в формировании основ гражданского общества. 71-72 Практическая работа: Профсоюзная деятельность в области защиты прав работника |  | 2 | 2 |  |
| Раздел 6 Право в системе социальных норм. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Право в системе социальных норм |  | Тема урока/Содержание учебного материала |  | 16 | 4 | ОК 01 ОК 05 ОК 09 ОК 02 ОК 05 ОК 06 ПК 2.1 ПК3.5 |
|  |  | 73-74 | Источники права. Система права. | 2 |  |  |
|  |  | 75-76 | Правонарушение и юридическая ответственность. | 2 |  |  |
|  |  | 77-78 | Основы конституционного права Российской Федерации | 2 |  |  |
|  |  | 79-80 | Правовое регулирование гражданских, семейных, трудовых, образовательных правоотношений | 2 |  |  |
|  |  | 81-82 | Правовое регулирование налоговых, административных, уголовных правоотношений. Экологическое законодательство | 2 |  |  |
|  |  | 83-84 | Практическая работа: Определение правового статуса. Решение правовых задач. |  | 2 |  |
|  |  | 85-86 Профессионально ориентированное содержание Соблюдение правовых норм в профессиональной деятельности. 87-88 Практическая работа Коллективный договор. Трудовые споры и порядок их разрешения. Особенность регулирования трудовых отношений |  | 2 | 2 |  |
| Раздел 7. Экономическая жизнь общества |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Экономическая жизнь общества |  | Тема урока/Содержание учебного материала |  | 18 | 4 | ОК 0.1 ОК 03 ОК 0.4 ОК 0.5 ОК 0.6 ПК 2.1 ПК3.5 |
|  |  | 89-90 Экономика- основа жизнедеятельности общества Производство – основа экономики. |  | 2 |  |  |
|  |  | 91-92 Рыночные отношения в экономике. |  | 2 |  |  |
|  |  | 93-94 Финансовые институты |  | 2 |  |  |
|  |  | 95-96 Рынок труда и безработица. |  | 2 |  |  |
|  |  | 97-98 Экономика и государство Предприятие в экономике |  | 2 |  |  |
|  |  | 99-100 Рациональное поведение потребителя |  | 2 |  |  |
|  |  | 101- 102 Практическая работа: Обобщение темы «Экономика» |  |  | 2 |  |
|  |  | 103-104 Профессионально ориентированное содержание Направления импортозамещения в условиях современной экономической ситуации 105-106 Практическая работа Основные направления развития региональной экономики |  | 2 | 2 |  |
|  |  | Профессионально ориентированное содержание |  | 14 | 14 |  |
|  |  | 107-108 | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Всего: |  |  |  | 108 |  |  |

- Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины «Обществознание»

3.1. Оснащение учебного кабинета

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, специализированного учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам и быть оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по обществознанию, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Обществознание» входят:

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов);

- информационно-коммуникационные средства;

- экранно-звуковые пособия;

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;

- библиотечный фонд кабинета;

- рекомендованные мультимедийные пособия.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

В библиотечный фонд кабинета входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК) (в т.ч. и мультимедийные), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Обществознание», рекомендованные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах ОПОП СПО на базе основного общего образования, не старше пяти лет с момента издания.

Рекомендованные печатные издания по реализации общеобразовательной дисциплины представлены в методических рекомендациях по организации обучения.

Библиотечный фонд кабинета может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой по вопросам обществоведческого образования.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание» обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, документам, хрестоматиям, практикумам, тестам и другим подобным ресурсам).

- Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

Содержание общеобразовательной дисциплины «Обществознание» направлено на формирование общих компетенций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9 и сопряжены с достижением образовательных результатов, регламентированных ФГОС СОО.

Оценивание образовательных результатов обучающихся в процессе освоения ими содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» на уровне среднего профессионального образования является существенным звеном учебного процесса. Целесообразно проводить оценивание образовательных результатов в ходе изучения каждого раздела образовательной программы. Для организации и проведения оценочных процедур преподаватель может воспользоваться как готовыми средствами оценивания, представленными в психолого-педагогической и методической литературе, или самостоятельно разработать инструментарий оценки.

Важным средством оценки образовательных результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений, компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте социальных ситуаций.

Процедура оценивания образовательных результатов обучающихся может вестись каждым преподавателем в ходе стартовой, текущей, промежуточной диагностики.

Результаты стартовой диагностики могут служить основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности обучающегося, группы в целом.

В текущей диагностике процедура оценивания может быть организована посредством:

- оценивания результатов устного опроса;

-оценивания выполнения познавательных заданий (задания к документам, содержащими социальную информацию; задания к схемам, таблицам, диаграммам, инфографике; вопросы проблемного характера; задания-задачи; проектные задания и др.);

- оценивание результатов тестирования.

При организации и проведении процедуры оценивания образовательных результатов обучающихся целесообразно предусмотреть возможность самооценки и взаимооценки знаний/умений обучающихся. Предметом оценивания являются не только итоговые образовательные результаты, но и динамика изменений этих результатов в процессе всего изучения и освоения содержания учебной дисциплины.

Необходимо учитывать, что изучение обществознания предусматривает как развитие устной, так и развитие письменной речи; поэтому целесообразно выдерживать соответствующие пропорции в способах предъявления заданий и форматах ожидаемых ответов.

Требования, параметры и критерии оценочной процедуры должны быть известны обучающимся заранее, до непосредственного проведения процедуры оценивания, включая самооценку и взаимооценку. По возможности, параметры и критерии оценки должны разрабатываться и обсуждаться преподавателем совместно с самими обучающимися. Каждому параметру оценки должны соответствовать критерии оценки: за что выставляется та или иная оценка; в случае балльной оценки - то или иное количество баллов.

На основе типов оценочных мероприятий, предложенных в таблице, преподаватель выбирает формы и методы с учетом профессионализации обучения по программе дисциплины.

|  | Общая/профессиональная компетенции | Тип оценочных мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Природа. Человек. Общество. | ОК 01 ОК 05 ПК 2.1 ПК3.5 | Познавательные задания - Вопросы проблемного характера - Задания к схемам, таблицам, диаграммам, инфографике - Проектные задания Тестирование Самооценка и взаимооценка знаний /умений обучающихся |
| Раздел 2. Сознание и деятельность | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 2.1 ПК3.5 | Устный опрос Познавательные задания - Задания к документам, содержащим социальную информацию - Проектные задания Тестирование Самооценка и взаимооценка знаний /умений обучающихся |
| Раздел 3. Духовная жизнь общества | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 2.1 ПК3.5 | Устный опрос Познавательные задания - Задания к документам, содержащим социальную информацию - Познавательные задания Самооценка и взаимооценка знаний /умений обучающихся |
| Раздел 4. Социализация личности | ОК 03 ОК 05 ОК 06 ПК 2.1 ПК3.5 | Познавательные задания - Вопросы проблемного характера - Задания к документам, содержащим социальную информацию Тестирование Самооценка и взаимооценка знаний /умений обучающихся |
| Раздел 5. Политика и политическая культура | ОК 02 ОК 03 ПК 2.1 ПК3.5 | Устный опрос Познавательные задания - Задания к документам, содержащим социальную информацию - Проектные задания Тестирование Самооценка и взаимооценка знаний /умений обучающихся |
| Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации | ОК 05 ОК 06 ПК 2.1 ПК3.5 | Устный опрос Познавательные задания - Задания к документам, содержащим социальную информацию Самооценка и взаимооценка знаний /умений обучающихся |
| Раздел 7. Экономическая жизнь общества | ОК 0.1 ОК 03 ОК 0.4 ОК 0.5 ОК 0.6 ПК 2.1 ПК3.5 | Устный опрос Познавательные задания - Задания к документам, содержащим социальную информацию Самооценка и взаимооценка знаний /умений обучающихся |
|  | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09 ПК 2.1 ПК3.5 | Выполнение заданий промежуточной аттестации |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

зам. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 2023г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД 06. «Иностранный язык»

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии/специальности :

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию (по отраслям)»

(2023 - 2025 уч.г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 2023 г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей общеобразовательных предметов и воспитателей Протокол № от « » _____ 2023 г. Председатель комиссии |  |  | А.А.Варварчук |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |  |
| Разработал преподаватель |  | Д.А. Михалев |  |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 14 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |

1. паспорт РАБОЧЕй ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.06 Иностранный язык

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии среднего профессионального образования: 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию (по отраслям)».

Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.06 Иностранный язык разработана на основе Примерной  программы общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык рекомендованной для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС среднего общего образования (2015г.), в соответствии с утвержденным учебным планом.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл.

| Код и наименование формируемых компетенций | Планируемые результаты освоения дисциплины |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие | Дисциплинарные |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; -- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; и способность их использования в познавательной и социальной практике | -владеть основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка; -говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; -создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; -аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; - смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; -писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; - владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; - знать и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; - владеть навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; - владеть навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; - владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; - владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; - уметь сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); - иметь опыт практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | В области ценности научного познания: -сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности ; | - владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; - владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; - уметь сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); -иметь опыт практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека. | -говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; -иметь опыт практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; -соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | наличие мотивации к обучению и личностному развитию; В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе Овладение универсальными учебными познавательными действиями: б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; - овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; - формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; | -аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; -владеть навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; -иметь опыт практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. |

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| в том числе: |  |
| практические работы | 94 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 03 «Иностранный язык»

| Наименование тем и разделов | Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |  |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретические | практические | Сам. внеаудиторная работа |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Основной модуль |  |  |  |  | 64 |  |  |
| Тема 1. Описание человека. Семья и дом | Содержание учебного материала |  |  |  | 20 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | Глагол to be |  |  | 2 |  |  |
|  | 3-4 | Вопросительные местоимения |  |  | 2 |  |  |
|  | 5-6 | Глагол to have |  |  | 2 |  |  |
|  | 7-8 | Описание внешности. |  |  | 2 |  |  |
|  | 9-10 | Числительные. Артикль. |  |  | 2 |  |  |
|  | 11-12 | Present Simple |  |  | 2 |  |  |
|  | 13-14 | Описание характера человека. |  |  | 2 |  |  |
|  | 15-16 | Родовое древо. |  |  | 2 |  |  |
|  | 17-18 | Мой дом |  |  | 2 |  |  |
|  | 19-20 | Моя комната |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2. Повседневность | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 21-22 | Мой учебный день. |  |  | 2 |  |  |
|  | 23-24 | Past Simple. |  |  | 2 |  |  |
|  | 25-26 | Мой колледж. |  |  | 2 |  |  |
|  | 27-28 | Мои любимые предметы. |  |  | 2 |  |  |
|  | 29-30 | Продукты |  |  | 2 |  |  |
|  | 31-32 | Present Continuous |  |  | 2 |  |  |
|  | 33-34 | Приготовление пищи. |  |  | 2 |  |  |
| Тема 3. Хобби и спорт | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 35-36 | Моё свободное время. |  |  | 2 |  |  |
|  | 37-38 | Моё хобби |  |  | 2 |  |  |
|  | 39-40 | Мои любимые игры |  |  | 2 |  |  |
|  | 41-42 | Спорт в нашей жизни |  |  | 2 |  |  |
|  | 43-44 | Олимпийские игры |  |  | 2 |  |  |
|  | 45-46 | Знаменитые спортсмены |  |  | 2 |  |  |
|  | 47-48 | Здоровый образ жизни. |  |  | 2 |  |  |
| Тема 4. Россия и англоговорящие страны | Содержание учебного материала |  |  |  | 16 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 49-50 | Карта мира: континенты и страны. |  |  | 2 |  |  |
|  | 51-52 | Россия на карте мира |  |  | 2 |  |  |
|  | 53-54 | Карелия в годы войны |  |  | 2 |  |  |
|  | 55-56 | Праздники России |  |  | 2 |  |  |
|  | 57-58 | Великобритания. |  |  | 2 |  |  |
|  | 59-60 | Из истории Великобритании |  |  | 2 |  |  |
|  | 61-62 | Колонизация Америки. США. |  |  | 2 |  |  |
|  | 63-64 | Канада |  |  | 2 |  |  |
| Раздел II. Профессионально направленный модуль |  |  |  |  | 32 | 16 |  |
| Тема 5. Математика и техника | Содержание учебного материала |  |  |  | 16 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 65-66 |  | Арифметика |  | 2 |  |  |
|  | 67-68 |  | Дроби. квадратный корень |  | 2 |  |  |
|  | 69-70 |  | Геометрия |  | 2 |  |  |
|  | 71-72 |  | Законы Ньютона |  | 2 |  |  |
|  | 73-74 |  | Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца |  | 2 |  |  |
|  | 75-76 |  | Виды транспорта |  | 2 |  |  |
|  | 77-78 |  | Компьютеры |  | 2 |  |  |
|  | 79-80 |  | Телевидение |  | 2 |  |  |
| Тема 6. «Электромонтёр» | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  | 2 |
|  | 81-82 |  | Электрическая цепь |  | 2 |  |  |
|  | 83-84 |  | Резисторы. Конденсаторы. |  | 2 |  |  |
|  | 85-86 |  | Измерительные приборы. Батареи. |  | 2 |  |  |
|  | 87-88 |  | Трансформаторы |  | 2 |  |  |
|  | 89-90 |  | Типы токов. Индукция. |  | 2 |  |  |
|  | 91-92 |  | Электрические линии и их эффективность |  | 2 |  |  |
|  | 93-94 |  | Практическая работа |  | 2 |  |  |
|  | 95-96 |  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |

3. условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык»;

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-наглядных пособий «Грамматика английского языка»

- комплект учебно-наглядных пособий «Великобритания».

Технические средства обучения: Акустическая система 2.1

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1 Основные источники:

- Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л., и др. Учебник английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева – М., Издательский центр «Академия», 2019, 143 стр.

- Рабочая тетрадь к учебнику 10 класс.

- Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л., и др. Учебник английского языка для 11 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева – М., Издательский центр «Академия», 2019, 134 стр.

- Рабочая тетрадь к учебнику 11 класс

3.2.2  Дополнительные источники:

- Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2019

- Лисовский Ф.В. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: в 2 кн. – М.: РУССО; Лаборатория базовых знаний, 2020

- Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М. Харвест, 2018.

- Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: ЭКОМ Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2019.

- Бгашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-справочник по архитектуре и строительству. – М.: Высшая школа, 2020.

- Мельникова О.А., Незлобина Е.И. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. – М. : АСТ; Астрель, 2019.

- Гниенко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный словарь. Автомобильные и машиностроительные специальности. _ М.: АСТ; Астрель, Транзиткнига, Харвест, 2019.

3.2.3 Интернет-ресурсы:

- Электронный ресурс «Английский язык on-line» Форма доступа http://www.english.language.ru

- Электронный ресурс «Английский язык для всех. Все для изучения английского языка: топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. Форма доступа http://english-language.chat.ru

- Контроль и оценка результатов освоения                 УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (входящий, текущий, промежуточный контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, презентаций.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта.

| Код и наименование формируемых компетенций | Раздел/Тема | Тип оценочных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Р 1 Тема 1, 2,3, 4, Р.2 Тема 5, 6 | Заполнение форм, Письма Презентация, Заметки Тесты Устный опрос. Выполнение заданий дифференцированного зачета |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Р 1 Тема 1, 2,3, 4, Р.2 Тема 5, 6 | Тесты Ролевые игры Доклад с презентацией Опросы Выполнение заданий дифференцированного зачета |

# Государственное автономное профессиональное образовательное

# учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

# (ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

зам. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20.….г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.07. МАТЕМАТИКА

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

(2023 – 2025 уч.г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей общеобразовательных предметов и воспитателей Протокол № от « » _____ 20……г. Председатель комиссии |  | Д.А.Михалёв |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | А.С. Новикова |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Математика»	3

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины	3

3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины	3

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины	3

1. Общая характеристика примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Математика»

  - Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы СПО:

Общеобразовательная дисциплина «Математика» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 13.00.00

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель дисциплины

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Математика» направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК (ОК указываются из нового макета ФГОС СПО 2022 года по профессии/специальности)

| Общие компетенции | Планируемые результаты обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие | Дисциплинарные |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; -- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; и способность их использования в познавательной и социальной практике | -владеть методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; - уметь оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; - уметь оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; - уметь оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; - уметь оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; - уметь решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; - уметь оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; - уметь оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; - уметь оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; - уметь оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники; уметь оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; - уметь вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; - уметь оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; -уметь выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | В области ценности научного познания: -сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности | - уметь оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; - уметь оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; уметь решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; - уметь свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; уметь распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; уметь использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | В области духовно-нравственного воспитания: -- сформированность нравственного сознания, этического поведения; - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) самоконтроль: использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; - уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; - эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; - социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты | - уметь оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; - уметь оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; уметь распознавать симметрию в пространстве; уметь распознавать правильные многогранники; - уметь оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека | - уметь оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного события; уметь вычислять вероятность с использованием графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; - уметь свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; - уметь свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; уметь строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций; - уметь использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; - свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; уметь проводить исследование функции; - уметь использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | В области эстетического воспитания: - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств | - уметь оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; - уметь оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; - уметь использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - осознание обучающимися российской гражданской идентичности; - целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; В части гражданского воспитания: - осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; - принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; - готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; - умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; - готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспитания: - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; - идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); - способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности | - уметь решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; - *уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; уметь формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; - *уметь свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; уметь задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; - *уметь выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; уметь распознавать проявление законов математики в искусстве, уметь приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - не принимать действия, приносящие вред окружающей среде; - уметь прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; - расширить опыт деятельности экологической направленности; - разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; - осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; - давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям | - уметь оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, определенный интеграл; уметь находить производные элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; - уметь оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; - уметь вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы |
| ПК 3.5. Вести техническую документацию при производстве ремонтных работ. |  |  |

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы дисциплины | 234 |
| в т.ч. |  |
| Основное содержание | 194 |
| теоретическое обучение | 180 |
| практические занятия | 14 |
| Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) | 36 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение |  |
| практические занятия | 36 |
| Промежуточная аттестация (экзамен) | 4 |

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии) | Объем часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основное содержание |  |  |  |
| Раздел 1. Повторение курса математики основной школы |  | 18 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06 ПК 3.5. |
| Тема 1.1 Цель и задачи математики при освоении специальности. Числа и вычисления | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Цель и задачи математики при освоении специальности. Базовые знания и умения по математике в профессиональной и в повседневной деятельности. | 2 |  |
|  | Действия над положительными и отрицательными числами, с обыкновенными и десятичными дробями. Действия со степенями, формулы сокращенного умножения | 2 |  |
| Тема 1.2 Процентные вычисления. Уравнения и неравенства | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Простые проценты, разные способы их вычисления. | 2 |  |
|  | Линейные, квадратные, дробно-линейные уравнения и неравенства | 2 |  |
| Тема 1.3. Процентные вычисления в профессиональных задачах | Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) |  |  |
|  | Практическое занятие «Простые и сложные проценты» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Процентные вычисления в профессиональных задачах» | 2 |  |
| Тема 1.4 Решение задач. Входной контроль | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Вычисления и преобразования. Уравнения и неравенства. Геометрия на плоскости | 2 |  |
|  | Геометрия на плоскости | 2 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Раздел 2 Прямые и плоскости в пространстве. Координаты и векторы в пространстве |  | 30 | ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 07 ПК 3.5. |
| Тема 2.1. Основные понятия стереометрии. Расположение прямых и плоскостей | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Предмет стереометрии. Основные понятия (точка, прямая, плоскость, пространство). Основные аксиомы стереометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. | 2 |  |
|  | Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Основные пространственные фигуры | 2 |  |
| Тема 2.2. Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Параллельные прямая и плоскость. Определение. Признак. Свойства. | 2 |  |
|  | Параллельные плоскости. Определение. Признак. Свойства. | 2 |  |
|  | Тетраэдр и его элементы. Параллелепипед и его элементы. Свойства противоположных граней и диагоналей параллелепипеда. Построение основных сечений | 2 |  |
| Тема 2.3. Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, плоскостей | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. | 2 |  |
|  | Признак перпендикулярности прямой и плоскости | 2 |  |
| Тема 2.4. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. | 2 |  |
|  | Угол между плоскостями. Перпендикулярные плоскости. Расстояния в пространстве | 2 |  |
| Тема 2.5. Координаты и векторы в пространстве | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. | 2 |  |
|  | Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Простейшие задачи в координатах | 2 |  |
| Тема 2.6. Прямые и плоскости в практических задачах | Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) |  |  |
|  | Практическое занятие «Взаимное расположение прямых в пространстве» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Параллельность прямой и плоскости, параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Расположение прямых и плоскостей в окружающем мире (природе, архитектуре, технике). Решение практико-ориентированных задач» | 2 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Раздел 3. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции |  | 26 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05 |
| Тема 3.1 Тригонометрические функции произвольного угла, числа | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. | 2 |  |
|  | Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса по четвертям. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла | 2 |  |
| Тема 3.2 Основные тригонометрические тождества | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Тригонометрические тождества. | 2 |  |
|  | Преобразования простейших тригонометрических выражений. Синус, косинус, тангенс и котангенс углов α и - α | 2 |  |
| Тема 3.3 Тригонометрические функции, их свойства и графики | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. | 2 |  |
|  | Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = сtg x. | 2 |  |
|  | Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Преобразование графиков тригонометрических функций | 2 |  |
| Тема 3.4 Обратные тригонометрические функции | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Обратные тригонометрические функции. Их свойства и графики. | 2 |  |
|  | Построение графиков. | 2 |  |
| Тема 3.5 Тригонометрические уравнения и неравенства | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Уравнение cos х = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a, сtg x = a. Решение простейшие тригонометрические уравнений . | 2 |  |
|  | Решение тригонометрических уравнений, сводящиеся к квадратным., решаемые разложением на множители, однородные. | 2 |  |
|  | Простейшие тригонометрические неравенства | 2 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Раздел 4. Производная и первообразная функции |  | 50 | ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07 ПК 3.5. |
| Тема 4.1 Понятие производной. Формулы и правила дифференцирования | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. | 2 |  |
|  | Определение производной. Алгоритм отыскания производной. | 2 |  |
|  | Формулы дифференцирования. | 2 |  |
|  | Правила дифференцирования | 2 |  |
| Тема 4.2 Понятие о непрерывности функции. Метод интервалов | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Понятие непрерывной функции. Свойства непрерывной функции. | 2 |  |
|  | Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции в точке. | 2 |  |
|  | Алгоритм решения неравенств методом интервалов | 2 |  |
|  | Решение неравенств методом интервалов | 2 |  |
| Тема 4.3 Геометрический и физический смысл производной | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Геометрический смысл производной функции – угловой коэффициент касательной к графику функции в точке. | 2 |  |
|  | Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y=f(x) | 2 |  |
| Тема 4.4 Монотонность функции. Точки экстремума | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Возрастание и убывание функции, соответствие возрастания и убывания функции знаку производной. Задачи на максимум и минимум. | 2 |  |
|  | Алгоритм исследования функции и построения ее графика с помощью производной | 2 |  |
| Тема 4.5 Исследование функций и построение графиков | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Исследование функции на монотонность и построение графиков | 2 |  |
|  | Исследование функции с помощью производной | 2 |  |
|  | Исследование функции с помощью производной и построение графиков | 2 |  |
| Тема 4.6 Наибольшее и наименьшее значения функции | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций, построение графиков с использованием аппарата математического анализа | 2 |  |
|  | Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций. | 2 |  |
| Тема 4.7 Нахождение оптимального результата с помощью производной в практических задачах | Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) |  |  |
|  | Практическое занятие «Наименьшее и наибольшее значение функции» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Наименьшее и наибольшее значение функции» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Наименьшее и наибольшее значение функции» | 2 |  |
| Тема 4.8 Первообразная функции. Правила нахождения первообразных | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Ознакомление с понятием интеграла и первообразной для функции y=f(x). Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление первообразной для данной функции. | 2 |  |
|  | Таблица формул для нахождения первообразных. Изучение правила вычисления первообразной | 2 |  |
| Тема 4.9 Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона – Лейбница | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла – о вычислении площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Геометрический и физический смысл определенного интеграла. | 2 |  |
|  | Формула Ньютона – Лейбница. Решение задач на применение интеграла для вычисления физических величин и площадей | 2 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Раздел 5. Многогранники и тела вращения |  | 34 | ОК 01, ОК 04, ОК 06, ОК 07 ПК 3.5. |
| Тема 5.1 Призма, параллелепипед, куб, пирамида и их сечения | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Призма (наклонная, прямая, правильная) и её элементы. | 2 |  |
|  | Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Куб. | 2 |  |
|  | Пирамида и её элементы. | 2 |  |
|  | Правильная пирамида. | 2 |  |
| Тема 5.2 Правильные многогранники в жизни | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Площадь поверхности многогранников. Простейшие комбинации многогранников. | 2 |  |
|  | Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Правильные многогранники | 2 |  |
| Тема 5.3 Цилиндр, конус, шар и их сечения | Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) |  |  |
|  | Практическое занятие «Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом конусе» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка цилиндра и конуса» | 2 |  |
| Тема 5.4 Объемы и площади поверхностей тел | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем куба. | 2 |  |
|  | Объемы прямой призмы и цилиндра. | 2 |  |
|  | Объемы пирамиды и конуса. | 2 |  |
|  | Объем шара. | 2 |  |
| Тема 5.5 Примеры симметрий в профессии | Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) |  |  |
|  | Практическое занятие «Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Обобщение представлений о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр)» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Примеры симметрий в профессии» | 2 |  |
| Тема 5.6 Решение задач. Многогранники и тела вращения | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Объемы и площади поверхности многогранников. | 2 |  |
|  | Объемы и площади поверхности тел вращения. | 2 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Раздел 6. Степени и корни. Степенная, показательная и логарифмическая функции |  | 40 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 07 ПК 3.5. |
| Тема 6.1 Степенная функция, ее свойства. Преобразование выражений с корнями n-ой степени | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции у=nx их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. | 2 |  |
|  | Преобразование иррациональных выражений | 2 |  |
| Тема 6.2 Свойства степени с рациональным и действительным показателями | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Понятие степени с рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и графики | 2 |  |
|  | Степенные функции, их свойства и графики. | 2 |  |
|  | Преобразование степенных выражений. | 2 |  |
| Тема 6.3 Решение иррациональных уравнений | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Равносильность иррациональных уравнений. Методы их решения | 2 |  |
|  | Решение иррациональных уравнений. | 2 |  |
| Тема 6.4 Показательная функция, ее свойства. Показательные уравнения и неравенства | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Степень с произвольным действительным показателем. Определение показательной функции и ее свойства. Знакомство с применением показательной функции. | 2 |  |
|  | Решение показательных уравнений методом уравнивания показателей. | 2 |  |
|  | Решение показательных уравнений методом введения новой переменной, функционально-графическим методом. | 2 |  |
|  | Решение показательных неравенств. | 2 |  |
| Тема 6.5 Логарифм числа. Свойства логарифмов | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Логарифм числа. | 2 |  |
|  | Свойства логарифмов. Операция логарифмирования. | 2 |  |
| Тема 6.6 Логарифмическая функция, ее свойства. Логарифмические уравнения, неравенства | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Логарифмическая функция и ее свойства. | 2 |  |
|  | Понятие логарифмического уравнения. Операция потенцирования. | 2 |  |
|  | Три основных метода решения логарифмических уравнений: функционально-графический, метод потенцирования, метод введения новой переменной. | 2 |  |
|  | Логарифмические неравенства. | 2 |  |
| Тема 6.7 Логарифмы в природе и технике | Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) |  |  |
|  | Практическое занятие «Применение логарифма» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Логарифмическая спираль в природе. Ее математические свойства» | 2 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Раздел 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики |  | 32 | ОК 02, ОК 03, ОК 05 ПК 3.5 |
| Тема 7.1 Событие, вероятность события. Сложение и умножение вероятностей | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Совместные и несовместные события. | 2 |  |
|  | Теоремы о вероятности суммы событий. | 2 |  |
|  | Условная вероятность. Зависимые и независимые события. | 2 |  |
|  | Теоремы о вероятности произведения событий. | 2 |  |
| Тема 7.2 Вероятность в профессиональных задачах | Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) |  |  |
|  | Практическое занятие «Относительная частота события, свойство ее устойчивости» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Статистическое определение вероятности» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Оценка вероятности события» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Вероятность в профессиональных задачах» | 2 |  |
| Тема 7.3 Дискретная случайная величина, закон ее распределения | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Виды случайных величин. Определение дискретной случайной величины. Закон распределения дискретной случайной величины. Ее числовые характеристики | 2 |  |
|  | Закон распределения дискретной случайной величины. | 2 |  |
|  | Числовые характеристики дискретной случайной величины. | 2 |  |
|  | Решение задач. | 2 |  |
| Тема 7.4 Задачи математической статистики. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Первичная обработка статистических данных. Числовые характеристики (среднее арифметическое, медиана, размах, дисперсия). | 2 |  |
|  | Работа с таблицами, графиками, диаграммами. | 2 |  |
|  | Решение задач математической статистики. | 2 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (Экзамен) |  | 4 |  |
| Всего: |  | 234 |  |

# 3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплект электронных видеоматериалов;

- задания для контрольных работ;

- профессионально ориентированные задания;

- материалы экзамена.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- проектор с экраном.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

    - Основные источники:

- Башмаков М.И.. Математика: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень). /М.И. Башмаков. - 5-е изд., М.: Издательский центр «Академия»,2021. – 304с.

- Башмаков М.И.. Математика: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень). /М.И. Башмаков.  - 4-е изд., М.: Издательский центр «Академия»,2021. – 320с.

- Башмаков М.И.. Математика.10 класс. Сборник задач: среднее (полное) общее образование, /М.И. Башмаков.  М.: Издательский центр «Академия»,2021. – 272с.

- Башмаков М.И.. Математика.11 класс. Сборник задач: среднее (полное) общее образование,  /М.И. Башмаков.  - 3-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 288 с.

3.2.2  Дополнительные источники:

1. Геометрия, 10-11: Учеб.  для общеобразоват.  учреждений / Л.С. Атанасян,                        В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -15-е изд., доп. - М.: Просвещение, 2021. - 256 с.: ил.

2. Алгебра и начала анализа : Учеб. для  10-11 кл. общеобразоват. Учреждений /                А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под ред.  А.Н. Колмогорова.- М.: Просвещение, 2021.- 384 с.: ил.

3.2.3 Интернет-ресурсы:

- http://linevka.inf.ua/ - LINEYKA.INF.UA - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

| Общая/профессиональная компетенция | Раздел/Тема | Тип оценочных мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4. Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 П-о/с, 2.7 Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 4.10 Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 П-о/с, 5.4, 5.5, 5.6 Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8 | Тестирование Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Защита творческих работ Контрольная работа Выполнение заданий на экзамене |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4. Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8 Р 7, Темы 7.1, 7.2 П-о/c, 7.3, 7.4 | Тестирование Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Защита творческих работ Контрольная работа Выполнение заданий на экзамене |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4. Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 П-о/с, 2.7 Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 4.10 Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8 Р 7, Темы 7.1, 7.2 П-о/c, 7.3, 7.4 | Тестирование Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Защита творческих работ Контрольная работа Выполнение заданий на экзамене |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4. Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 П-о/с, 2.7 Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 4.10 Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 П-о/с, 5.4, 5.5, 5.6 | Тестирование Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Защита творческих работ Контрольная работа Выполнение заданий на экзамене |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4. Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8 Р 7, Темы 7.1, 7.2 П-о/c, 7.3, 7.4 | Тестирование Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Защита творческих работ Контрольная работа Выполнение заданий на экзамене |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4. Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 4.10 Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 П-о/с, 5.4, 5.5, 5.6 | Тестирование Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Защита творческих работ Контрольная работа Выполнение заданий на экзамене |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 П-о/с, 2.7 Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 4.10 Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 П-о/с, 5.4, 5.5, 5.6 Р 6, Темы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 П-о/c, 6.8 | Тестирование Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Защита творческих работ Контрольная работа Выполнение заданий на экзамене |
| ПК 3.5. Вести техническую документацию при производстве ремонтных работ. | Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 П-о/c, 1.4. Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 П-о/c, 4.8, 4.9, 4.10 Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 П-о/с, 5.4, 5.5, 5.6 | Тестирование Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Защита творческих работ Контрольная работа Выполнение заданий на экзамене |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

зам. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20.….г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.06. ФИЗическая культура

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям)

(2023-2025 г.)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей общеобразовательных предметов и воспитателей Протокол № от « » _____ 20……г. Председатель комиссии |  | А.А.Варварчук |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | Л.И.Кутузова |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

Оглавление

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………..4

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………..11

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…17

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ……………...20

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.06. ФИЗИческая культура

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06. Физическая культура  разработана с учетом профессиональной направленности образовательных программ среднего профессионального образования (далее – СПО) на базе основного общего образования разработана с целью повышения качества преподавания общеобразовательной дисциплины с учетом стратегических направлений развития среднего профессионального образования до 2030г. и совершенствование подходов к реализации требований среднего общего образования в пределах освоения основных образовательных программ среднего профессионального образования ( программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена).

1.2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы СПО:

Общеобразовательная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы соответствии с ФГОС СПО Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2023 г. №316)

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:

-  развитие обучающихся двигательных навыков, совершенствование всех физкультурной и спортивной деятельности

- гармоничное физическое развитие

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни будущего квалифицированного специалиста, на основе национально – культурных ценностей и традиций

-  формирование мотивации и потребности к занятиям физической культурой у будущего квалифицированного специалиста.

Основные задачи преподавания общеобразовательной дисциплины «Физическая культура»:

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

-оптимальное развитие их физических качеств и двигательных способностей;

-повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни;

-формирование культуры движений и жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и умений; приобретение базовых знаний практического характера по физической культуре;

-содействие развитию психомоторных функций обучающегося, формирование морально - волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных традиций и ценностей;

-освоение системы знаний о ценностях занятий физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций, в предупреждении заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, в профилактике переутомления и сохранения высокой работоспособности, о возможностях физической культуры в решении задач учебной и будущей профессиональной деятельности;

-приобретение опыта использования разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного

«Готов к труду и обороне» (ГТО), для достижения жизненных и профессионально значимых целей;

-формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных возможностей организма, планировать занятия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля;

-овладение навыками сотрудничества в коллективных формах занятий

физическими упражнениями.

-развитие положительной мотивации к освоению учебной дисциплины

«Физическая культура».

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура», обеспечивает  достижение студентами следующих результатов:

личностных:

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

-сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному совершенствованию двигательной активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

-потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья;

-приобретения личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;

-формирование личностных ценностно – смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных регулятивных, познавательных действий  в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной практике;

-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;

-способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;

-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

-патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; готовность к служению Отечеству, его защите;

метапредметных:

-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

-готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;

-освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;

-формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности

предметных:

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

1.4. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК (ОК указываются из нового макета ФГОС СПО 2022 года по профессии/специальности)

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):

-ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

-ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

-ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

| Код и наименование формируемых компетенций | Планируемые результаты освоения дисциплины |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие | Дисциплинарные |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными Учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; -устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; - способность их использования в познавательной и социальной практике | - уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); - владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; - владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека; | - уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); - владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; - владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; - наличие мотивации к обучению и личностному развитию; В части физического воспитания: - сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; - потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: -самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; - расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; - делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; - оценивать приобретенный опыт; - способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень | - уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); - владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; - владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; -владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально- прикладной сфере; - иметь положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). |

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки.

-ПК 1.1 Выполнять сборку и установку основных узлов электрооборудования

-ПК 1.2 Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов электроснабжения

-ПК 1.3 Принимать в эксплуатацию электрооборудование после ремонта и включать его в работу

-ПК 1.4 Производить оперативные переключения и испытания под руководством персонала более высокой квалификации

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 8 |
| практические работы | 100 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06. ФИЗИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |  | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | практические | Сам. внеаудиторная работа |  |
| 1 семестр |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 | Теоретический |  |  |  |  |
| Тема 1. Современное состояние физической культуры и спорта |  |  | 8 |  |  |
|  | 1,2 | Физическая культура как часть культуры общества и человека. Роль физической культуры в развитии человека. Современное представление о физической культуре. | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
|  |  | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Нормативные требования для обучающийся СПО |  |  |  |
| Тема 2. Здоровье и здоровый образ жизни | 3,4 | Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни» и его составляющие. Влияние двигательной активности на здоровье. | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
| Тема 3. Современные системы и технологии укрепления и сохранения здоровья |  |  |  |  |  |
|  | 5,6 | Современное представление о современных системах и технологиях укрепления и сохранения здоровья. Организации и проведения занятий физической культуры. | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
| Тема 4. Основы методики самостоятельных оздоровительной физической культурой и самоконтроль за индивидуальными показателями здоровья |  |  |  |  |  |
|  | 7,8 | 1.Формы организации самостоятельных занятий физической культурой и их особенности. Самоконтроль за показателями физического развития Физические качества, средства их совершенствования. | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
| Раздел 2 | Практические занятия |  |  |  |  |
| Тема 5. Легкая атлетика |  |  | 10 |  |  |
|  | 9,10 | Техника безопасности. Развитие скоростных качеств, бег на короткие дистанции. Бег 30; 60м | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
|  | 11,12 | Совершенствование техники спринтерского бега. Бег 100м. Техника метания гранаты | 2 |  |  |
|  | 13,14 | Совершенствование техники эстафетного бега (4*100м ,4*400м) Совершенствование прыжка в длину с разбега | 2 |  |  |
|  | 15,16 | Кроссовая подготовка. Метание гранаты на дальность | 2 |  |  |
|  | 17,18 | Кросс 3000м ( юноши), 2000м (девушки). Техника и тактика бега на длинные дистанции. | 2 |  |  |
| Тема 6. Волейбол |  |  | 18 |  |  |
|  | 19,20 | Правила техники безопасности. Стойки, перемещения. Верхняя и нижняя передача. Учебная игра. | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
|  | 21,22 | Стойки, перемещения. Передачи, приемы мяча в парах, над собой. | 2 |  |  |
|  | 23,24 | Верхний и нижний прием и передача мяча двумя руками. Учебная игра | 2 |  |  |
|  | 25,26 | Нижний прием и передача мяча. Учебная игра | 2 |  |  |
|  | 27,28 | Верхняя прямая подача мяча. Нижняя прямая и нижняя боковая подача мяча. Учебная игра. | 2 |  |  |
|  | 29,30 | Тактика и техника игры в нападении. Нападающий удар. | 2 |  |  |
|  | 31,32 | Тактика и техника игры в защите. Блокирование. Страховка. | 2 |  |  |
|  | 33,34 | Тактика игры в защите и нападении. Взаимодействие игроков. | 2 |  |  |
|  | 35,36 | Игра по правилам. Судейство. Правила игры. Зачет. | 2 |  |  |
| Тема 7. Лыжная подготовка |  |  | 16 |  |  |
|  | 37,38 | Правила техники безопасности. Переход с одновременных ходов на попеременные. | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
|  | 39,40 | Преодоление подъемов и препятствий. Прохождение дистанции до 5-8 км | 2 |  |  |
|  | 41,42 | Совершенствование техники подъемов, спусков и торможение | 2 |  |  |
|  | 43,44 | Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. | 2 |  |  |
|  | 45,46 | Подъем ступающим, скользящим, «лесенкой», «елочкой», «полуелочкой». | 2 |  |  |
|  | 47,48 | Повороты в движении: «плугом», «переступанием», «упором», «из упора». | 2 |  |  |
|  | 49,50 | Элементы тактики лыжных ходов (распределение сил, лидирование, обгон, финиширование). | 2 |  |  |
|  | 51,52 | Прохождение дистанции до 5км (дев.); до 8км (юн.) | 2 |  |  |
| Тема 8. Баскетбол |  |  | 8 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
|  | 53,54 | Правила техники безопасности. Совершенствование техники передвижений. Совершенствование техники ловли и передач мяча. | 2 |  |  |
|  | 55,56 | Совершенствование техники передвижений. Совершенствование техники ловли и передач мяча. | 2 |  |  |
|  | 57,58 | Совершенствование техники ведения мяча. Совершенствование бросков мяча. | 2 |  |  |
|  | 59,60 | Тактики игры в защите и нападении. Учебная игра. Судейство | 2 |  |  |
| Тема 9. Подбор, составление и проведение комплексов упражнений |  |  | 2 |  |  |
|  | 61,62 | Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений. | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 10. Легкая атлетика |  |  | 10 |  |  |
|  | 63,64 | Правила техники безопасности. Совершенствование техники спринтерского бега. Бег 100 м | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
|  | 65,66 | Техника эстафетного бега. Бег по прямой с различной скоростью. | 2 |  |  |
|  | 67,68 | Кроссовая подготовка. Техника метания гранаты | 2 |  |  |
|  | 69,70 | Кросс 3000м ( юноши), 2000м (девушки). Техника тактика бега на длинные дистанции. | 2 |  |  |
|  | 71,72 | Зачет | 2 |  |  |
| 3 семестр |  |  |  |  |  |
| Тема 11. Подготовка и проведение самостоятельных занятий к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО» |  |  | 6 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 73,74 | Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для подготовки к выполнению тестовых упражнений. Сдача норм «ГТО» | 2 |  |  |
|  | 75,76 | Сдача контрольных нормативов на короткие дистанции | 2 |  |  |
|  | 77,78 | Сдача контрольных нормативов на длинные дистанции | 2 |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |
| Тема 12. Футбол | 79,80 | Техника безопасности на занятиях футболом. Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры (удары по мячу, остановки мяча) | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
|  | 81,82 | Правила игры и методика судейства. Техника нападения. Действия игрока без мяча. | 2 |  |  |
|  | 83,84 | Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и нападения | 2 |  |  |
|  | 85,86 | Учебная игра. Судейство | 2 |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 13. Гимнастика | 87,88 | Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов. | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
|  | 89,90 | Выполнение общеразвивающих упражнений без предмета и с предметом. | 2 |  |  |
|  | 91,92 | Выполнение прикладных упражнений. Круговая тренировка. | 2 |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |
| Тема 14. Акробатика | 93,94 | Освоение акробатических элементов: кувырок вперед/назад, длинный кувырок, через плечо. | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
|  | 95,96 | Освоение акробатических элементов: стойка (на лопатках, на руках, на голове и руках ), мост,равновесие. | 2 |  |  |
|  | 97,98 | Совершенствование акробатических элементов | 2 |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |
| Тема 15. Волейбол | 99,100 | Правила техники безопасности. Стойки, перемещения. Верхняя и нижняя передача. Учебная игра. | 2 |  | ОК 01, ОК 04, ОК 08 |
|  | 101,102 | Стойки, перемещения. Передачи, приемы мяча в парах, над собой. | 2 |  |  |
|  | 103,104 | Техника и тактика игры в нападении. Нападающий удар. | 2 |  |  |
|  | 105,106 | Техника блокирования, страховка. Тактика и техника игры в защите и нападении. | 2 |  |  |
|  | 107,108 | Дифференцированный зачем | 2 |  |  |
|  | Итого по дисциплине |  | 108 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены

спортивные сооружения:

(универсальный) спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарём и оборудованием, обеспечивающим достижение результатов освоения дисциплины;

оборудованные открытые спортивные площадки, обеспечивающие достижение результатов освоения дисциплины;

Примерный перечень оборудования и инвентаря спортивных сооружений:

Спортивные игры

Щит баскетбольный игровой (комплект); щит баскетбольный тренировочный, щит баскетбольный навесной, ворота, кольца баскетбольные, мяч баскетбольный №7 массовый, мяч баскетбольный №7 для соревнований, мяч баскетбольный №5 массовый, мяч футбольный №4 массовый, мяч футбольный №5 массовый, мяч футбольный №5 для соревнований, насос для накачивания мячей с иглой, жилетки игровые, сетка для хранения мячей, конус игровой.

Гимнастика

Стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, комплект матов гимнастических №2,

Палка гимнастическая №3, обруч гимнастический №2, скакалка гимнастическая.

Легкая атлетика

Граната для метания

Общефизическая подготовка

Перекладина навесная универсальная, комплект гантелей обрезиненных 90 кг,

эспандер универсальный, лестница координационная (12 ступеней), комплект

медболов №3.

Лыжный спорт

Стеллаж для хранения лыж

Подвижные игры

Набор для подвижных игр в контейнере, сумка для подвижных игр

Оборудование для проведения соревнований

скамейка для степ-теста – пьедестал, весы напольные, сантиметр мерный,

комплект для соревнований №1, аппаратура для музыкального сопровождения,

персональный компьютер (ведение мониторингов и иных документов)

Прочее

Аптечка медицинская, сетка заградительная

Открытые спортивные площадки:

Указатель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и

тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса

препятствий, ворота футбольные, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, стартовые флажки, палочки эстафетные, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, секундомеры.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Физическая культура (базовый уровень)», Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В.

/Под ред. Виленского М.Я. – ООО «Русское слово», 2019 г.

- Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.П. Матвеев. — М.: Просвещение, 2019— 319 с.

- Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Погадаев. — М.: ДРОФА / Учебник, 2019 — 288 с.

- Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019 — 255 с. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah

- Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев, Е.С. Палехова. — М.: Вентана-Граф / Учебник, 2019 — 160 с.

Дополнительные источники:

- Аллянов,Ю.Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2018 — 493 с.

- Бишаева, А.А., Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное пособие / А.А. Бишаева. — Москва: КноРус, 2021 — 299 с.

- Бишаева, А.А., Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва: КноРус, 2018 — 379 с.

- Виленский, М.Я., Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва: КноРус, 2021 — 214 с.

- Кузнецов, В.С., Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва: КноРус, 2021 — 256 с.

- Муллер, А. Б. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2018 — 424 с.

- Погадаев Г.И. Физическая культура. Футбол для всех 10-11кл Учебное пособие (под ред. Акинфеева И.), (Дрофа, РоссУчебник, 2019).

- Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 — 322 с.

- Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные правовые и программно-метод. документы, практ. опыт, рекомендации / авт.-сост. А. В. Царик. – Москва: Спорт, 2018

- Федонов Р.А. Физическая культура. Учебник для СПО./ Р.А. Федонов Издательство: КноРус, 2022 - 258 с.

- Федонов, Р.А., Физическая культура: учебник / Р.А. Федонов. — Москва: Русайнс, 2021 — 256 с.

Интернет ресурсы:

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school- collection.edu.ru/. – Текст: электронный.

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/. – Текст: электронный.

- КиберЛенинка. URL: http://cyberleninka.ru/ . – Текст: электронный.

- Министерство просвещения Российской Федерации. URL: https://edu.gov.ru/ / . – Текст: электронный.

- Научная электронная библиотека (НЭБ). URL: http://www.elibrary.ru. - Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. URL: http:// https://minsport.gov.ru/ . – Текст: электронный.

7.      Официальный сайт Олимпийского комитета России. URL: http://olympic.ru .

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Общая/профессиональная компетенция | Раздел/Тема | Тип оценочных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Р. 1, Темы 1,2,3,4 Р. 2, Темы 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | − составление словаря терминов, либо кроссворда − выполнение самостоятельной работы − составление комплекса физических упражнений для самостоятельных занятий с учетом индивидуальных особенностей, − составление профессиограммы − заполнение дневникаисамоконтроля − защита реферата − составление кроссворда − фронтальный опрос − контрольное тестирование − составление комплекса упражнений − оценивание практической работы − тестирование − тестирование (контрольная работа по теории) − демонстрация комплекса ОРУ, − сдача контрольных нормативов − сдача контрольных нормативов (контрольное упражнение) − сдача нормативов ГТО − выполнение упражнений на дифференцированном зачете |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Р. 1, Темы 1,2,3,4 Р. 2, Темы 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Р. 1, Темы 1,2,3,4 Р. 2, Темы 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |  |
| -ПК 1.1 выполнять сборку и установку основных узлов электрооборудования | Р.2, Темы 9,11 | самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях |
| -ПК 1.2 Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов электроснабжения | Р.2, Темы 9,11 | умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях |
| -ПК 1.3 Принимать в эксплуатацию электрооборудование после ремонта и включать его в работу | Р.2, Темы 9,11 | умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; |
| -ПК 1.4 Производить оперативные переключения и испытания под руководством персонала более высокой квалификации | Р.2, Темы 9,11 | способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания |

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

- Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.

- Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной гимнастики.

- Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании.

- Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности после умственного и физического утомления.

- Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.

- Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.

- Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).

- Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.

- Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия двигательной активности.

- Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.

- Уметь выполнять упражнения:

- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 см);

- подтягивание на перекладине (юноши);

- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены (девушки);

- прыжки в длину с места;

- бег 100 м;

- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);

- тест Купера — 12-минутное передвижение;

- бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

| № п/п | Физические способности | Контрольное упражнение (тест) | Возраст, лет | Оценка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Юноши |  |  | Девушки |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 1 | Скоростные | Бег 30 м, с | 16 17 | 4,4 и выше 4,3 | 5,1–4,8 5,0–4,7 | 5,2 и ниже 5,2 | 4,8 и выше 4,8 | 5,9–5,3 5,9–5,3 | 6,1 и ниже 6,1 |
| 2 | Координационные | Челночный бег 310 м, с | 16 17 | 7,3 и выше 7,2 | 8,0–7,7 7,9–7,5 | 8,2 и ниже 8,1 | 8,4 и выше 8,4 | 9,3–8,7 9,3–8,7 | 9,7 и ниже 9,6 |
| 3 | Скоростно-силовые | Прыжки в длину с места, см | 16 17 | 230 и выше 240 | 195–210 205–220 | 180 и ниже 190 | 210 и выше 210 | 170–190 170–190 | 160 и ниже 160 |
| 4 | Выносливость | 6-минутный бег, м | 16 17 | 1500 и выше 1500 | 1300–1400 1300–1400 | 1100 и ниже 1100 | 1300 и выше 1300 | 1050–1200 1050–1200 | 900 и ниже 900 |
| 5 | Гибкость | Наклон вперед из положения стоя, см | 16 17 | 15 и выше 15 | 9–12 9–12 | 5 и ниже 5 | 20 и выше 20 | 12–14 12–14 | 7 и ниже 7 |
| 6 | Силовые | Подтягивание: на высокой перекладине из виса, кол-во раз (юноши), на низкой перекладине из виса лежа, количество раз (девушки) | 16 17 | 11 и выше 12 | 8–9 9–10 | 4 и ниже 4 | 18 и выше 18 | 13–15 13–15 | 6 и ниже 6 |

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

| Тесты | Оценка в баллах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 |
| - Бег 3000 м (мин, с) | 12,30 | 14,00 | б/вр |
| - Бег на лыжах 5 км (мин, с) | 25,50 | 27,20 | б/вр |
| - Плавание 50 м (мин, с) | 45,00 | 52,00 | б/вр |
| - Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой ноге) | 10 | 8 | 5 |
| - Прыжок в длину с места (см) | 230 | 210 | 190 |
| - Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) | 9,5 | 7,5 | 6,5 |
| - Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз) | 13 | 11 | 8 |
| - Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз) | 12 | 9 | 7 |
| - Координационный тест — челночный бег 310 м (с) | 7,3 | 8,0 | 8,3 |
| - Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз) | 7 | 5 | 3 |
| - Гимнастический комплекс упражнений: – утренней гимнастики; – производственной гимнастики; – релаксационной гимнастики (из 10 баллов) | до 9 | до 8 | до 7,5 |

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

| Тесты | Оценка в баллах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 |
| - Бег 2000 м (мин, с) | 11,00 | 13,00 | б/вр |
| - Бег на лыжах 3 км (мин, с) | 19.00 | 21,00 | б/вр |
| - Плавание 50 м (мин, с) | 1,00 | 1,20 | б/вр |
| - Прыжки в длину с места (см) | 190 | 175 | 160 |
| - Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на каждой ноге) | 8 | 6 | 4 |
| - Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз) | 20 | 10 | 5 |
| - Координационный тест — челночный бег 310 м (с) | 8,4 | 9,3 | 9,7 |
| - Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) | 10,5 | 6,5 | 5,0 |
| - Гимнастический комплекс упражнений: – утренней гимнастики – производственной гимнастики – релаксационной гимнастики (из 10 баллов) | до 9 | до 8 | до 7,5 |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

зам. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 2023 г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.11. ФИЗИКА

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),

(2023 – 2025 уч.г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 2023. г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей общеобразовательных предметов и воспитателей Протокол № от « » _____ 2023 г. Председатель комиссии |  | А.А.Варварчук |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | А.А.Варварчук |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины ..........................................................................................……………………………….4

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины…………………..15

3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины .........…....23

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины…25

Общая характеристика примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины

1.1 Общеобразовательная дисциплина «Физика» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по ( профессии/специальности) 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, реализуемой на базе основного общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины   ОУД.11. ФИЗИКА  разработана на основе Примерной  программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»,  рекомендованной для реализации основной  профессиональной   образовательной

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС среднего общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 апреля  2023г № 316г., в соответствии с утвержденным учебным планом.  Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1.Цели и задачи дисциплины:

Содержание программы общеобразовательной дисциплины Физика направлено на достижение следующих целей:

• формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических знаний для современного квалифицированного специалиста при осуществлении его профессиональной деятельности;

• формирование естественно-научной грамотности;

• овладение специфической системой физических понятий, терминологией и символикой;

• освоение основных физических теорий, законов, закономерностей;

• овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента);

• овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;

• формирование умения решать физические задачи разных уровней сложности;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных 5 в рамках решения природы, действия источников информации и современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных источников;

• воспитание чувства гордости за российскую физическую науку. Освоение курса ОД «Физика» предполагает решение следующих задач:

• приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе современной физической картины мира, принципов действия технических устройств и производственных процессов, о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;

• понимание физической сущности явлений, проявляющихся производственной деятельности;

• освоение способов использования физических знаний для практических и профессиональных задач, объяснения явлений производственных и технологических процессов, принципов технических приборов и устройств, обеспечения безопасности производства и охраны природы;

• формирование умений решать учебно-практические задачи физического содержания с учётом профессиональной направленности;

• приобретение опыта познания и самопознания; умений ставить задачи и решать проблемы с учётом профессиональной направленности;

• формирование умений искать, анализировать и обрабатывать физическую информацию с учётом профессиональной направленности;

• подготовка обучающихся к успешному освоению дисциплин и модулей профессионального цикла: формирование у них умений и опыта деятельности, характерных для профессий / должностей служащих или специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях;

• подготовка к формированию общих компетенций будущего специалиста: самообразования, коммуникации, проявления гражданско-патриотической позиции, сотрудничества, принятия решений в стандартной и нестандартной ситуациях, проектирования, проведения физических измерений, эффективного и безопасного использования различных технических устройств, соблюдения правил охраны труда при работе с физическими приборами и оборудованием. Особенность формирования совокупности задач изучения физики для системы среднего профессионального образования заключается в необходимости реализации профессиональной направленности решаемых задач, учёта особенностей сферы деятельности будущих специалистов. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,

• выдвигать гипотезы и строить модели,

• применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;

• практически использовать физические знания;

• оценивать достоверность естественно-научной информации;

• использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

• отличать гипотезы от научных теорий;

• делать выводы на основе экспериментальных данных;

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

• применять полученные знания для решения физических задач;

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;

• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с  учетом их погрешностей.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК

| Код и наименование формируемых компетенций | Планируемые результаты освоения дисциплины |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0бщие | Дисциплинарные |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; -устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; - способность их использования в познавательной и социальной практике. | - сформировать представления о роли и месте физики и астрономии в современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; - сформировать умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; - владеть основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; - владеть закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов. |
| OK 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познанимира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; - Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. | -уметь учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач. |
| OK 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | В области духовно-нравственного воспитания: - сформированность нравственного сознания, этического поведения; - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) самоконтроль: использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; -уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; - эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. | - владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных астрономических знаний - овладеть (сформировать представления) правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). |
| OK 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - готовность и способность к образованию и саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: б) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого человека. | - овладеть умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. |
| OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | В области эстетического воспитания: - эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической науке; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. | - уметь распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - осознание обучающимися российской гражданской идентичности; - целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; В части гражданского воспитания: - осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; - принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; - готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; - умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; - готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспитания: - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; - идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); - способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной детельности | - сформировать умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | В области экологического воспитания: - сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; - умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; - расширение опыта деятельности экологической направленности на основе знаний по физике. | - сформировать умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования |

ПК 1.1.Выполнять сборку и установку основных узлов электрооборудования

ПК 1.2.Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов электроснабжения

ПК 1.3.Принимать в эксплуатацию электрооборудование после ремонта и включать его в работу

ПК 1.4.Производить оперативные переключения и испытания под руководством персонала более высокой квалификации

ПК 2.1.Обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей

ПК 2.2.Производить первичную диагностику и осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов.

ПК 2.3.Вести учёт первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования

ПК 3.1.Безопасно выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования

ПК 3.2.Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования

ПК 3.3.Проводить плановые работы по ремонту устройств электроснабжения и электрооборудования

ПК 3.4.Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы при производстве восстановительных и ремонтных работ

ПК 3.5.Вести техническую документацию при производстве ремонтных работ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 212 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 208 |
| Основное содержание | 113 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 26 |
| практические занятия | 28 |
| контрольные работы | 12 |
| Прфессионально-ориентированное содержание (в тематическом плане выделено курсивом) | 95 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 4 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11. ФИЗИКА

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | Объем часов |  | Формируемые общие и профессиональные компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | теоретические | практические |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Введение | 1 | Физика и методы научного познания |  |  | 1 |  | ОК. 03 ОК. 05 |
|  | 2 | Значение физики при освоении профессий СПО |  |  | 1 |  |  |
| Раздел 1. Основные законы механики |  |  |  |  | 24 | 10 | ОК. 01 ОК. 02 ОК. 04 ОК. 05 ОК. 07 |
| Тема 1.1. Основные законы механики | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Механическое движение. Скалярные и векторные величины |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 | Скорость. Равномерное прямолинейное движение. |  |  | 1 |  |  |
|  | 5 | Ускорение. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6 | Равноускоренное движение. |  |  | 1 |  |  |
|  | 7-8 | Перемещение при равноускоренном движении. |  |  | 2 |  |  |
|  | 9-10 | Свободное падение тел. |  |  | 2 |  |  |
|  | 11 | Равномерное движение точки по окружности. |  |  | 1 |  |  |
|  | 12 | Центростремительное ускорение. |  |  | 1 |  |  |
|  | 13-14 | Практическое занятие №1 Решение задач с профессиональной направленностью |  |  |  | 2 |  |
|  | 15-16 | Лабораторное занятие №1«Изучение движения тела по окружности» |  |  |  | 2 |  |
|  | 17-18 | Взаимодействие тел. Законы динамики Ньютона. |  |  | 2 |  |  |
|  | 19 | Закон всемирного тяготения. Невесомость. |  |  | 1 |  |  |
|  | 20 | Импульс тела. |  |  | 1 |  |  |
|  | 21 | Закон сохранения импульса |  |  | 1 |  |  |
|  | 22 | Механическая работа. Мощность. |  |  | 1 |  |  |
|  | 23 | Кинетическая и потенциальная энергия. |  |  | 1 |  |  |
|  | 24 | Закон сохранения энергии |  |  | 1 |  |  |
|  | 25-26 | Лабораторное занятие № 2 «Изучение закона сохранения энергии» |  |  |  | 2 |  |
|  | 27-28 | Практическое занятие №2 Решение задач с профессиональной направленностью |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2 Механические колебания и волны. | 29-30 | Механические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний |  |  | 2 |  |  |
|  | 31-32 | Лабораторное занятие № 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» |  |  |  | 2 |  |
|  | 33 | Механические волны. Виды волн. |  |  | 1 |  |  |
|  | 34 | Звуковые волны. Ультразвук и его применение |  |  | 1 |  |  |
|  | 35-36 | Контрольная работа № 1 по теме: «Основные законы механики». |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 2. Тепловые явления |  |  |  |  | 23 | 7 |  |
| Тема 2.1 Основы молекулярной физики | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Основные положения молекулярно-кинетической теории. |  |  | 1 |  | ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 05 ОК. 07 |
|  | 38 | Броуновское движение. |  |  | 1 |  |  |
|  | 39-40 | Масса и размеры молекул. |  |  | 2 |  |  |
|  | 41 | Строение газообразных, жидких, твёрдых тел. |  |  | 1 |  |  |
|  | 42 | Идеальный газ. |  |  | 1 |  |  |
|  | 43-44 | Температура и её измерение. Абсолютная температура |  |  | 2 |  |  |
|  | 45-46 | Скорость молекул газа. |  |  | 2 |  |  |
|  | 47-48 | Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. |  |  | 2 |  |  |
|  | 49-50 | Практическое занятие № 3 Решение задач с профессиональной направленностью |  |  |  | 2 |  |
|  | 51 | Лабораторное занятие № 4 «Определение массы воздуха». |  |  |  | 1 |  |
|  | 52 | Изопроцессы. Газовые законы |  |  | 1 |  |  |
|  | 53 | Влажность воздуха. Насыщенный и ненасыщенный пар. |  |  | 1 |  |  |
|  | 54 | Измерение относительной влажности воздуха. |  |  | 1 |  |  |
|  | 55 | Лабораторное занятие № 5 « Измерение влажности воздуха». |  |  |  | 1 |  |
| Тема 2.2. Основы термодинамики | 56 | Внутренняя энергия. |  |  | 1 |  |  |
|  | 57 | Первый закон термодинамики. |  |  | 1 |  |  |
|  | 58 | Работа в термодинамике. Количество теплоты. |  |  | 1 |  |  |
|  | 59 | Лабораторное занятие № 6 «Вычисление изменения внутренней энергии» |  |  |  | 1 |  |
|  | 60 | Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. |  |  | 1 |  |  |
|  | 61 | Тепловой двигатель. КПД тепловых двигателей. |  |  | 1 |  |  |
|  | 62 | Охрана окружающей среды. |  |  | 1 |  |  |
|  | 63-64 | Практическое занятие № 4 Решение задач с профессиональной направленностью |  |  |  | 2 |  |
|  | 65-66 | Контрольная работа № 2 по теме «Тепловые явления». |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 3. Электродинамика |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Электрическое поле | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  | 13 | 5 |  |
|  | 67 | Электрический заряд. Электризация тел. |  |  | 1 |  | ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 05 ОК. 07 |
|  | 68 | Закон сохранения электрического заряда. |  |  | 1 |  |  |
|  | 69-70 | Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. |  |  | 2 |  |  |
|  | 71-72 | Практическое занятие № 5 Решение задач с профессиональной направленностью |  |  |  | 2 |  |
|  | 73 | Электрическое поле. |  |  | 1 |  |  |
|  | 74 | Силовые линии электрического поля. |  |  | 1 |  |  |
|  | 75 | Напряженность электрического поля |  |  | 1 |  |  |
|  | 76 | Диэлектрическая проницаемость среды |  |  | 1 |  |  |
|  | 77 | Работа электрического поля по перемещению заряда |  |  | 1 |  |  |
|  | 78 | Потенциал. Разность потенциалов. Напряжение. |  |  | 1 |  |  |
|  | 79 | Связь между напряжением и напряжённостью. |  |  | 1 |  |  |
|  | 80 | Электроемкость. Конденсатор. |  |  | 1 |  |  |
|  | 81 | Энергия электрического поля заряженного конденсатора. |  |  | 1 |  |  |
|  | 82 | Лабораторное занятие № 7 «Измерение электроёмкости конденсатора» |  |  |  | 1 |  |
|  | 83-84 | Практическое занятие № 6 Решение задач с профессиональной направленностью |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Законы постоянного тока | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  | 11 | 9 |  |
|  | 85 |  | Электрический ток. Сила тока. |  | 1 |  | ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 05 ОК. 07 |
|  | 86 |  | Закон Ома для участка цепи. |  | 1 |  |  |
|  | 87-88 |  | Сопротивление проводника. |  | 2 |  |  |
|  | 89-90 |  | Лабораторное занятие № 8 «Определение удельного сопротивления проводника». |  |  | 2 |  |
|  | 91-92 |  | Последовательное и параллельное соединение проводников |  | 2 |  |  |
|  | 93-94 |  | Практическое занятие №7 Решение задач на расчёт электрических цепей с последовательным и параллельным соединением проводников. |  |  | 2 |  |
|  | 95-96 |  | Лабораторное занятие № 9 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». |  |  | 2 |  |
|  | 97 |  | Электродвижущая сила |  | 1 |  |  |
|  | 98 |  | Закон Ома для полной цепи. |  | 1 |  |  |
|  | 99-100 |  | Лабораторное занятие № 10 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». |  |  | 2 |  |
|  | 101 |  | Работа и мощность тока. |  | 1 |  |  |
|  | 102 |  | Практическое занятие № 8 Решение задач с профессиональной направленностью |  |  | 1 |  |
|  | 103-104 |  | Контрольная работа № 3 по теме «Электрическое поле. Законы постоянного тока». |  | 2 |  |  |
| Тема 3.3 Электрический ток в различных средах | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  | 10 | 4 |  |
|  | 105 |  | Электронная проводимость металлов. |  | 1 |  | ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 05 ОК. 07 |
|  | 106 |  | Зависимость сопротивления металлического проводника от температуры. Сверхпроводимость. |  | 1 |  |  |
|  | 107-108 |  | Лабораторное занятие № 11 «Наблюдение зависимости сопротивления металлического проводника от температуры» |  |  | 2 |  |
|  | 109-110 |  | Электрический ток в полупроводниках. P-n переход. Полупроводниковые приборы. |  | 2 |  |  |
|  | 111-112 |  | Электрический ток в вакууме. Вакуумные приборы. |  | 2 |  |  |
|  | 113-114 |  | Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. |  | 2 |  |  |
|  | 115-116 |  | Электрический ток в жидкостях. Электролиз. Закон Фарадея |  | 2 |  |  |
|  | 117-118 |  | Практическое занятие № 9 Решение задач с профессиональной направленностью |  |  | 2 |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентаций, рефератов |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Электромагнитные явления | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  | 10 | 2 |  |
|  | 119 |  | Взаимодействие токов. Магнитное поле. |  | 1 |  | ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 05 ОК. 07 |
|  | 120 |  | Вектор магнитной индукции. Магнитный поток. |  | 1 |  |  |
|  | 121 |  | Действие магнитного поля на проводник с током |  | 1 |  |  |
|  | 122 |  | Сила Ампера. Электроизмерительные приборы |  | 1 |  |  |
|  | 123 |  | Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. |  | 1 |  |  |
|  | 124 |  | Сила Лоренца. |  | 1 |  |  |
|  | 125 |  | Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. |  | 1 |  |  |
|  | 126 |  | Явление электромагнитной индукции. |  | 1 |  |  |
|  | 127 |  | Закон электромагнитной индукции Фарадея. |  | 1 |  |  |
|  | 128 |  | Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля |  | 1 |  |  |
|  | 129-130 |  | Практическое занятие № 10 Решение задач с профессиональной направленностью |  |  | 2 |  |
| Тема 3.4. Электромагнитные колебания и волны | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  | 16 | 4 |  |
|  | 131 |  |  | Свободные и вынужденные электромагнитные колебания | 1 |  | ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 05 ОК. 07 |
|  | 132 |  |  | Колебательный контур. Превращение энергии при колебаниях. | 1 |  |  |
|  | 133-134 |  |  | Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Генератор переменного тока. | 2 |  |  |
|  | 135-136 |  |  | Активное, индуктивное, емкостное сопротивление в цепях переменного тока. | 2 |  |  |
|  | 137-138 |  |  | Практическое занятие № 11 Решение задач с профессиональной направленностью |  | 2 |  |
|  | 139 |  |  | Резонанс в электрической цепи. | 1 |  |  |
|  | 140 |  |  | Производство, передача и использование электроэнергии. | 1 |  |  |
|  | 141-142 |  |  | Трансформатор. | 2 |  |  |
|  | 143 |  |  | Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. | 1 |  |  |
|  | 144 |  |  | Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. | 1 |  |  |
|  | 145 |  |  | Изобретение радио. Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование | 1 |  |  |
|  | 146 |  |  | Распространение радиоволн. Радиолокация. | 1 |  |  |
|  | 147-148 |  |  | Практическое занятие № 12 Решение задач с профессиональной направленностью |  | 2 |  |
|  | 149-150 |  |  | Контрольная работа № 4 по теме: «Электромагнитные колебания волны» | 2 |  |  |
|  | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  | 18 | 6 |  |
| Тема 3.6. Световые волны. Оптика | 151 |  |  | Электромагнитная природа света. | 1 |  | ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 05 ОК. 07 |
|  | 152 |  |  | Сила света. Освещённость. Законы освещенности | 1 |  |  |
|  | 153 |  |  | Закон отражения света. Виды отражений. | 1 |  |  |
|  | 154 |  |  | Преломление света. | 1 |  |  |
|  | 155 |  |  | Показатель преломления среды. | 1 |  |  |
|  | 156 |  |  | Полное внутреннее отражение. | 1 |  |  |
|  | 157-158 |  |  | Лабораторное занятие № 12 «Измерение показателя преломления стекла». |  | 2 |  |
|  | 159-160 |  |  | Практическое занятие №13 Решение задач |  | 2 |  |
|  | 161-162 |  |  | Дисперсия света. | 2 |  |  |
|  | 163 |  |  | Интерференция механических волн. | 1 |  |  |
|  | 164 |  |  | Интерференция света. | 1 |  |  |
|  | 165 |  |  | Дифракция механических волн. Дифракция света. | 1 |  |  |
|  | 166 |  |  | Дифракционная решетка. | 1 |  |  |
|  | 167-168 |  |  | Лабораторное занятие № 13 «Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки». |  | 2 |  |
|  | 169 |  |  | Шкала электромагнитных излучений. | 1 |  |  |
|  | 170 |  |  | Инфракрасное излучение. | 1 |  |  |
|  | 171 |  |  | Ультрафиолетовое излучения. | 1 |  |  |
|  | 172 |  |  | Рентгеновское излучение. | 1 |  |  |
|  | 173-174 |  |  | Контрольная работа № 5 по теме: «Световые волны. Оптика». | 2 |  |  |
| Раздел 4. Строение атома и квантовая физика |  |  |  |  | 23 | 5 |  |
| Тема 4.1 Световые кванты | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 |  |  | Корпускулярные свойства света. | 1 |  | ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 05 ОК. 07 |
|  | 176 |  |  | Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. | 1 |  |  |
|  | 177 |  |  | Световые кванты. Фотон. | 1 |  |  |
|  | 178 |  |  | Применение фотоэффекта в технике. | 1 |  |  |
|  | 179-180 |  |  | Лабораторное занятие № 14 «Изучение фотоэффекта». |  | 2 |  |
| Тема 4.2 Атом и атомное ядро | 181 |  |  | Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. | 1 |  |  |
|  | 182 |  |  | Лазеры | 1 |  |  |
|  | 183 |  |  | Состав ядра атома. | 1 |  |  |
|  | 184 |  |  | Изотопы. Ядерные силы. | 1 |  |  |
|  | 185 |  |  | Практическое занятие №14 «Определение состава ядра атома». |  | 1 |  |
|  | 186-187 |  |  | Ядерные реакции. | 2 |  |  |
|  | 188 |  |  | Открытие радиоактивности. | 1 |  |  |
|  | 189 |  |  | Альфа, бета, гамма излучение. | 1 |  |  |
|  | 190 |  |  | Закон радиоактивного распада. | 1 |  |  |
|  | 191 |  |  | Правило смещения. | 1 |  |  |
|  | 192 |  |  | Методы регистрации заряженных частиц. | 1 |  |  |
|  | 193-194 |  |  | Лабораторное занятие №15 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». |  | 2 |  |
|  | 195 |  |  | Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. | 1 |  |  |
|  | 196 |  |  | Ядерный реактор. Термоядерная реакция. | 1 |  |  |
|  | 197 |  |  | Применение ядерной энергии. | 1 |  |  |
|  | 198 |  |  | Получение и использование радиоактивных изотопов. | 1 |  |  |
|  | 199-200 |  |  | Биологическое действие радиоактивных излучений. Защита от радиации. | 2 |  |  |
|  | 201-202 |  |  | Контрольная работа № 6 по теме: «Строение атома». | 2 |  |  |
| Раздел 5. Строение Вселенной | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  |  | 4 | 2 |  |
|  | 203-204 |  |  | Солнечная система: планеты и малые тела. Система Земля-Луна | 2 |  | ОК.02 ОК.04 ОК.07 |
|  | 205-206 |  |  | Строение и эволюция Солнца и звёзд. Галактика. Эволюция Вселенной | 2 |  |  |
|  | 207-208 |  |  | Практическое занятие № 15 Изучение карты звездного неба |  | 2 |  |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |  |  | 4 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  | 158 | 54 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 212 |  |

.

3. условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики; лаборатории физики.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- типовые комплекты учебного оборудования физики;

- стенд для изучения правил ТБ.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

оборудование для лабораторных и практических работ:

набор лабораторный «Механика», штатив, грузики, динамометр ,психрометр,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       набор лабораторный «Электричество»,

набор лабораторный «Оптика».

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1 Основные источники:

Для обучающихся

- Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев , Н.Н Сотский; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 19 изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2020. – 366 с.

- Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 19 изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2020. - 399 с.

- Рымкевич А.П. Задачник: сборник для учащихся общеобразовательных учреждений. / А.П. Рымкевич– 13 изд., М., Дрофа, 2019.-192 с.

- Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Сборник задач для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. –М.: Академия, 2019. – 288 с.

- Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 2019. – 208 с.

Для преподавателя

- Громов С.В., Шаронова Н.В. Физика 10-11 кл.: книга для учителя / С.В.Громов, Н.В. Шаронова - М.: Просвещение,  2019.-121 с.

- Марон, А.Е. Физика.10 класс, 11 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А.Марон. -  8-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2019.- 145 с.

- Марон, А.Е. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике: 10 класс, 11 класс: книга для учителя / Е.А.. Марон. – М: Просвещение, 2020.- 148с.

- Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике.10 класс/О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен»,2020. – 124 с

- Волков В.А. Универсальные  поурочные разработки  по физике : 10 класс / В.А. Волков  – М.: Вако, 2020/. – 400 с.

- Волков В.А. Поурочные разработки по физике: 11 класс / В.А. Волков – М.: Вако, 2020. – 464 с.

3.2.2  Дополнительные источники:

1. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. – М., 2018.

2. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для технических специальностей): учебник. – М., 2018.

3. «Физика» научно- методическая газета для учителей физики, астрономии и естествознания. Издательский дом «Первое сентября».

3.2.3 Интернет-ресурсы:

1. Эрудит: биографии ученых и изобретателей http://erudite.nm.ru

2. Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru

3. Чудеса своими руками. Описание интересных простых опытов по физике. http://demonstrator. nагоd.ги/cont/html

4. Новости физики. Раздел новостей журнала «Успехи физических наук», ежемесячно публикующего обзоры современного состояния наиболее актуальных проблем физики и смежных с нею наук. http://www.ufn.ru/ru/news/

5.  Видеоуроки по физике http://class-fizika.spb.ru/vu-10-11

- Контроль и оценка результатов освоения                 УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (входящий, текущий, промежуточный контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена

| Результаты освоения дисциплины | Формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины |
| --- | --- |
| предметные: |  |
| -)сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; -)владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; -)владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; -)умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; -)сформированность умения решать физические задачи; -)сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; -)сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. | - фронтальный опрос; - индивидуальный опрос; - тестирование; - практическая работа; - лабораторная работа; - контрольная работа; - экзамен |
| метапредметные: |  |
| -)использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; -)использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; -)умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; -)использовать различные источники для получения физической информации, умение оценить её достоверность; -)анализировать и представлять информацию в различных видах; -)публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. | - фронтальный опрос; - индивидуальный опрос; - тестирование; - практическая работа; - лабораторная работа; - контрольная работа; - экзамен |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

общеобразовательной дисциплины

ОУД.12   ХИМИЯ

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),

(2023 – 2025 уч.г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей и мастеров п/о спецдисциплин Председатель Протокол №__ от « »_____ 20…. г |  |  | Е.И.Лукина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |  |
| Разработал преподаватель |  | Банцевич Т.В. |  |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Химия»	3

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины «Химия»	3

3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины	3

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины	3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Общеобразовательная дисциплина «Химия» изучается на базовом уровне в общеобразовательном цикле учебного плана основной профессиональной образовательной программы .

Трудоемкость дисциплины «Химия» на базовом уровне составляет 56 часа, из которых 48 часа – базовый модуль  и 6 часов – прикладной модуль ,включающий практико-ориентированное содержание конкретной профессии или специальности.

Прикладной модуль включает один раздел. «Химия в быту и производстве» реализуется для всех профессий/специальностей на материале кейсов, связанных с экологической безопасностью и оценкой последствий бытовой и производственной деятельности, по отраслям будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Период обучения и распределение по семестрам определяет образовательная организация самостоятельно, с учетом логики формирования предметных результатов, общих и профессиональных компетенций, межпредметных связей с другими дисциплинами общеобразовательного и общепрофессионального циклов учебного плана.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины

1.2.1. Цели и задачи дисциплины

Формирование у студентов представления о химической составляющей естественно-научной картины мира как основы принятия решений в жизненных и производственных ситуациях, ответственного поведения в природной среде.

Задачи дисциплины:

1) сформировать понимание закономерностей протекания химических процессов и явлений в окружающей среде, целостной научной картины мира, взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;

2) развить умения составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл, интерпретировать результаты химических экспериментов,

3) сформировать навыки проведения простейших химических экспериментальных исследований с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием;

4) развить умения использовать информацию химического характера из различных источников;

5) сформировать умения прогнозировать последствия своей деятельности и химических природных, бытовых и производственных процессов;

6) сформировать понимание значимости достижений химической науки и технологий для развития социальной и производственной сфер.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

| Код и наименование формируемых компетенций | Планируемые результаты освоения дисциплины |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие | Дисциплинарные |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; - способность их использования в познавательной и социальной практике | - владеть системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; - уметь выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; - уметь использовать наименования химических соединений международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; - уметь устанавливать принадлежность изученных неорганических и органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; - сформировать представления: о химической составляющей естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; - уметь проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности; | - уметь планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; - уметь анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); - владеть основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); - уметь проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека; | - уметь планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | В области экологического воспитания: - сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; - умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; - расширение опыта деятельности экологической направленности; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; | - сформировать представления: о химической составляющей естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; - уметь соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации |
| ПК… |  |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы дисциплины | 56 |
| в т.ч. |  |
| Основное содержание | 48 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 16 |
| практические занятия | 18 |
| лабораторные занятия | 10 |
| контрольных | 6 |
| Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) | 6 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 2 |
| практические занятия | 4 |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) | 2 |

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль | Объем часов | № | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Основное содержание |  | 52 |  |  |
| Раздел 1. Основы строения вещества |  | 6 |  |  |
| Тема 1.1. Строение атомов химических элементов и природа химической связи | Основное содержание | 4 |  | ОК 01 |
|  | Теоретическое обучение | 2 | 1-2 |  |
|  | Современная модель строения атома. Символический язык химии. Химический элемент. Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Валентные электроны. Валентность. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и способы ее образования | 2 |  |  |
|  | Пр/з. Решение заданий на строение атома | 2 | 3-4 |  |
|  | Решение заданий на использование химической символики и названий соединений по номенклатуре международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальных названий для составления химических формул двухатомных соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.) и других неорганических соединений отдельных классов. Практические задания на установление связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением Периодической системы. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Периодический закон и таблица Д.И. Менделеева | Основное содержание | 2 |  | ОК 01 ОК 02 |
|  | Теоретическое обучение | 1 | 5 |  |
|  | Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств химических элементов, образуемых ими простых и сложных веществ в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. | 1 |  |  |
|  | Пр/з. Решение заданий на характеристику ХЭ | 1 |  |  |
|  | Решение практико-ориентированных теоретических заданий на характеризацию химических элементов «Металлические / неметаллические свойства, электроотрицательность химических элементов в соответствии с их электронным строением и положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева» | 1 | 6 |  |
| Раздел 2. Химические реакции |  | 8 |  |  |
| Тема 2.1. Типы химических реакций | Основное содержание | 2 |  | ОК 01 |
|  | Теоретическое обучение | 1 | 7 |  |
|  | Классификация и типы химических реакций с участием неорганических веществ. Составление уравнений реакций соединения, разложения, замещения, обмена. Количественные отношения в химии. Основные количественные законы в химии и расчеты по уравнениям химических реакций. Моль как единица количества вещества. Молярная масса. Законы сохранения массы и энергии. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. |  |  |  |
|  | Пр/з. Расчеты по уравнениям реакций Расчеты по уравнениям химических реакций с использованием массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества | 1 | 8 |  |
| Тема 2.2. Электролитическая диссоциация и ионный обмен | Основное содержание | 4 |  | ОК 01 ОК 04 |
|  | Теоретическое обучение | 2 | 9-10 |  |
|  | Теория электролитической диссоциации. Ионы. Электролиты, неэлектролиты. Реакции ионного обмена. Составление реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений. Кислотно-основные реакции. Задания на составление ионных реакций |  |  |  |
|  | Л/з. “Типы химических реакций” | 2 | 11-12 |  |
|  | Лабораторная работа “Типы химических реакций”. Исследование типов (по составу и количеству исходных и образующихся веществ) и признаков химических реакций. Проведение реакций ионного обмена, определение среды водных растворов. Задания на составление ионных реакций |  |  |  |
| Контрольная работа 1 | Строение вещества и химические реакции | 2 | 13-14 |  |
| Раздел 3. | Строение и свойства неорганических веществ | 12 |  |  |
| Тема 3.1. Классификация, номенклатура и строение неорганических веществ | Основное содержание | 4 |  | ОК 01 ОК 02 ПК… |
|  | Теоретическое обучение | 2 | 15-16 |  |
|  | Предмет неорганической химии. Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Основные классы сложных веществ (оксиды, гидроксиды, кислоты, соли). Взаимосвязь неорганических веществ. Агрегатные состояния вещества. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Зависимость химической активности веществ от вида химической связи и типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ |  |  |  |
|  | Пр/з. Номенклатура неорганических веществ | 2 | 17-18 |  |
|  | Номенклатура неорганических веществ: название вещества исходя из их химической формулы или составление химической формулы исходя из названия вещества по международной (ИЮПАК) или тривиальной номенклатуре. Решение практических заданий по классификации, номенклатуре и химическим формулам неорганических веществ различных классов (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других): называть и составлять формулы химических веществ, определять принадлежность к классу. Источники химической информации (средств массовой информации, сеть Интернет и другие). Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам |  |  |  |
| Тема 3.2. Физико-химические свойства неорганических веществ | Основное содержание | 4 |  | ОК 01 ОК 02 ПК… |
|  | Теоретическое обучение | 2 | 19-20 |  |
|  | Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. Способы получения. Значение металлов и неметаллов в природе и жизнедеятельности человека и организмов. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии |  |  |  |
|  | Неметаллы. Общие физические и химические свойства неметаллов. Типичные свойства неметаллов IV– VII групп. Классификация и номенклатура соединений неметаллов. Круговороты биогенных элементов в природе |  |  |  |
|  | Химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, гидроксидов, кислот, солей и др.). Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов |  |  |  |
|  | Пр/з. Составление уравнений химических реакций. | 2 | 21-22 |  |
|  | Составление уравнений химических реакций с участием простых и сложных неорганических веществ: металлов и неметаллов; оксидов металлов, неметаллов и амфотерных элементов; неорганических кислот, оснований и амфотерных гидроксидов; неорганических солей, характеризующих их свойства. Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства, состав, получение и безопасное использование важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека |  |  |  |
| Тема 3.3. Идентификация неорганических веществ | Основное содержание | 2 |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 |
|  | Л/з. «Идентификация неорганических веществ» | 2 | 23-24 |  |
|  | Лабораторная работа «Идентификация неорганических веществ». Решение экспериментальных задач по химическим свойствам металлов и неметаллов, по распознаванию и получению соединений металлов и неметаллов. Идентификация неорганических веществ с использованием их физико-химических свойств, характерных качественных реакций. Качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония |  |  |  |
| Контрольная работа 2 | Свойства неорганических веществ | 2 | 25-26 |  |
| Раздел 4. | Строение и свойства органических веществ | 16 |  |  |
| Тема 4.1. Классификация, строение и номенклатура органических веществ | Основное содержание | 4 |  | ОК 01 ПК… |
|  | Теоретическое обучение | 2 | 27-28 |  |
|  | Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Радикал. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и принципы номенклатуры органических соединений. Понятие об азотсодержащих соединениях, биологически активных веществах (углеводах, жирах, белках и др.), высокомолекулярных соединениях (мономер, полимер, структурное звено) |  |  |  |
|  | Пр/з. Номенклатура органических соединений | 2 | 29-30 |  |
|  | Номенклатура органических соединений отдельных классов (насыщенные, ненасыщенные и ароматические углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и др.) Составление полных и сокращенных структурных формул органических веществ отдельных классов, используя их названия по систематической и тривиальной номенклатуре (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин). Расчеты простейшей формулы органической молекулы, исходя из элементного состава (в %) |  |  |  |
| Тема 4.2. Свойства органических соединений | Основное содержание | 6 |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК… |
|  | Теоретическое обучение | 2 | 31-32 |  |
|  | Физико-химические свойства органических соединений отдельных классов (особенности классификации и номенклатуры внутри класса; гомологический ряд и общая формула; изомерия; физические свойства; химические свойства; способы получения): |  |  |  |
|  | – предельные углеводороды (алканы и циклоалканы). Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Свойства природных углеводородов, нахождение в природе и применение алканов; – непредельные (алкены, алкины и алкадиены) и ароматические углеводороды. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов |  |  |  |
|  | – кислородсодержащие соединения (спирты и фенолы, карбоновые кислоты и эфиры, альдегиды и кетоны, жиры, углеводы). Практическое применение этиленгликоля, глицерина, фенола. Применение формальдегида, ацетальдегида, уксусной кислоты. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла |  |  |  |
|  | – азотсодержащие соединения (амины и аминокислоты, белки). Высокомолекулярные соединения (синтетические и биологически-активные). Мономер, полимер, структурное звено. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Генетическая связь между классами органических соединений |  |  |  |
|  | Пр/з. Свойства органических соединений | 2 | 33-34 |  |
|  | Свойства органических соединений отдельных классов (тривиальная и международная номенклатура, химические свойства, способы получения): предельные (алканы и циклоалканы), непредельные (алкены, алкины и алкадиены) и ароматические углеводороды, спирты и фенолы, карбоновые кислоты и эфиры, альдегиды и кетоны, амины и аминокислоты, высокомолекулярные соединения. Задания на составление уравнений химических реакций с участием органических веществ на основании их состава и строения |  |  |  |
|  | Составление схем реакций (в том числе по предложенным цепочкам превращений), характеризующих химические свойства органических соединений отдельных классов, способы их получения и название органических соединений по тривиальной или международной систематической номенклатуре. Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства органических соединений отдельных классов |  |  |  |
|  | Л/р. “Превращения органических веществ при нагревании". | 2 | 35-36 |  |
|  | Лабораторная работа “Превращения органических веществ при нагревании". Получение этилена и изучение его свойств. Моделирование молекул и химических превращений на примере этана, этилена, ацетилена и др. |  |  |  |
| Тема 4.3. Идентификация органических веществ, их значение и применение в быту и производстве. | Основное содержание | 2 |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК… |
|  | Л/р. “Идентификация органических соединений отдельных классов” | 2 | 37-38 |  |
|  | Лабораторная работа: “Идентификация органических соединений отдельных классов” Идентификация органических соединений отдельных классов (на примере альдегидов, крахмала, уксусной кислоты, белков и т.п.) с использованием их физико-химических свойств и характерных качественных реакций. Денатурация белка при нагревании. Цветные реакции белков. Возникновение аналитического сигнала с точки зрения химических процессов при протекании качественной реакции, позволяющей идентифицировать предложенные органические вещества | 2 |  |  |
| Контрольная работа 3 | Структура и свойства органических веществ | 2 | 39-40 |  |
| Раздел 5. | Кинетические и термодинамические закономерности протекания химических реакций | 4 |  |  |
| Скорость химических реакций. Химическое равновесие | Основное содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ПК… |
|  | Теоретическое обучение | 2 | 41-42 |  |
|  | Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры и площади реакционной поверхности. Тепловые эффекты химических реакций. Экзо- и эндотермические, реакции. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Принцип Ле Шателье |  |  |  |
|  | Пр/з. Изменение скорости химической реакции. Химическое равновесие | 2 | 43-44 | ОК 01 ОК 02 ПК… |
|  | Решение практико-ориентированных заданий на анализ факторов, влияющих на изменение скорости химической реакции, в т.ч. с позиций экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды. Решение практико-ориентированных заданий на применение принципа Ле-Шателье для нахождения направления смещения равновесия химической реакции и анализ факторов, влияющих на смещение химического равновесия |  |  |  |
| Раздел 6. | Растворы | 4 |  |  |
| Тема 6.1. Понятие о растворах | Основное содержание | 2 |  | ОК 01 ОК 02 ОК 07 ПК… |
|  | Теоретическое обучение | 2 | 45-46 |  |
|  | Растворение как физико-химический процесс. Растворы. Способы приготовления растворов. Растворимость. Массовая доля растворенного вещества. Смысл показателя предельно допустимой концентрации и его использование в оценке экологической безопасности. Правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; опасность воздействия на живые организмы определенных веществ. Решение практико-ориентированных расчетных заданий на растворы, используемые в бытовой и производственной деятельности человека |  |  |  |
| Тема 6.2. Исследование свойств растворов | Основное содержание | 2 |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК… |
|  | Л/з. «Приготовление растворов». | 2 | 47-48 |  |
|  | Лабораторная работа «Приготовление растворов». Приготовление растворов заданной (массовой, %) концентрации (с практико-ориентированными вопросами) и определение среды водных растворов. Решение задач на приготовление растворов |  |  |  |
| Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) |  |  |  |  |
| Раздел 7. | Химия в быту и производственной деятельности человека | 6 |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 ПК… |
| Химия в быту и производстве. | Основное содержание | 6 |  |  |
|  | Теоретическое обучение | 2 | 49-50 |  |
|  | Новейшие достижения химической науки и химической технологии. Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии медицины. Правила поиска и анализа химической информации из различных источников (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, сеть Интернет) |  |  |  |
|  | Пр/з.Применение химических веществ в быту и на производстве. | 4 | 51-54 |  |
|  | Поиск и анализ кейсов о применении химических веществ и технологий с учетом будущей профессиональной деятельности по темам: важнейшие строительные материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, наноматериалы, текстильные волокна, источники энергии, органические и минеральные удобрения, лекарственные вещества, бытовая химия. Защита: Представление результатов решения кейсов в форме мини-доклада с презентацией |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация по дисциплине (дифференцированный зачет) | 2 | 55-56 |  |
|  | Всего | 56 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: учебный кабинет химии и/или учебной химической лаборатории.

Оборудование учебного кабинета (наглядные пособия): наборы шаростержневых моделей молекул, модели кристаллических решеток, коллекции простых и сложных веществ и/или коллекции полимеров; коллекция горных пород и минералов, таблица Менделеева, учебные фильмы, цифровые образовательные ресурсы.

Технические средства обучения: компьютер с устройствами воспроизведения звука, принтер, мультимедиа-проектор с экраном, мультимедийная доска, указка-презентер для презентаций.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: мензурки, пипетки-капельницы, термометры, микроскоп, лупы, предметные и покровные стекла, планшеты для капельных реакций, фильтровальная бумага, промывалки, стеклянные пробирки, резиновые пробки, фонарики, набор реактивов, стеклянные палочки, штативы для пробирок; мерные цилиндры, воронки стеклянные, воронки делительные цилиндрические (50-100 мл), ступки с пестиком, фарфоровые чашки, пинцеты, фильтры бумажные, вата, марля, часовые стекла, электроплитки, лабораторные штативы, спиртовые горелки, спички, прибор для получения газов (или пробирка с газоотводной трубкой), держатели для пробирок, склянки для хранения реактивов, раздаточные лотки; химические стаканы (50, 100 и 200 мл); шпатели; пинцеты; тигельные щипцы; секундомеры (таймеры), мерные пробирки (на 10–20 мл) и мерные колбы (25, 50, 100 и 200 мл), водяная баня (или термостат), стеклянные палочки; конические колбы для титрования (50 и 100 мл); индикаторные полоски для определения рН и стандартная индикаторная шкала; универсальный индикатор; пипетки на 1, 10, 50 мл (или дозаторы на 1, 5 и 10 мл), бюретки для титрования, медицинские шприцы на 100–150 мл, лабораторные и/или аналитические весы, рН-метры, сушильный шкаф, и др. лабораторное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

1. Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные для использования в образовательном процессе, не старше 5 лет с момента издания.

2. Рекомендуемые печатные издания по реализации общеобразовательной дисциплины представлены в методических рекомендациях по организации обучения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Результаты обучения определяют, что обучающиеся должны знать, понимать и демонстрировать по завершении изучения дисциплины.

Для формирования, контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины используется система оценочных мероприятий, представляющая собой комплекс учебных мероприятий, согласованных с результатами обучения и сформулированных с учетом ФГОС СОО (предметные результаты по дисциплине) и ФГОС СПО.

| № | ОК/ПК | Модуль/Раздел/Тема | Результат обучения | Типы оценочных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Основное содержание |  |  |  |
| 1 |  | Раздел 1. Основы строения вещества | Формулировать базовые понятия и законы химии |  |
| 1.1 | ОК 01 | Строение атомов химических элементов и природа химической связи | Составлять химические формулы соединений в соответствии со степенью окисления химических элементов, исходя из валентности и электроотрицательности | 1. Тест «Строение атомов химических элементов и природа химической связи». 2. Задачи на составление химических формул двухатомных соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.). 3. Задания на использование химической символики и названий соединений по номенклатуре международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальных названий для составления химических формул двухатомных соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.) и других неорганических соединений отдельных классов |
| 1.2 | ОК 01 ОК 02 | Периодический закон и таблица Д.И. Менделеева | Характеризовать химические элементы в соответствии с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева | 1. Тест «Металлические / неметаллические свойства, электроотрицательность и сродство к электрону химических элементов в соответствие с их электронным строением и положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева». 2. Практические задания на установление связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением Периодической системе. 3. Практико-ориентированные теоретические задания на характеризацию химических элементов: «Металлические / неметаллические свойства, электроотрицательность и сродство к электрону химических элементов в соответствие с их электронным строением и положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева» |
| 2 |  | Раздел 2. Химические реакции | Характеризовать типы химических реакций | Контрольная работа «Строение вещества и химические реакции» |
| 2.1 | ОК 01 ОК 04 | Типы химических реакций | Составлять реакции соединения, разложения, обмена, замещения, окислительно-восстановительные реакции | 1. Задачи на составление уравнений реакций: – соединения, замещения, разложения, обмена; – окислительно- восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 2. Задачи на расчет массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ; расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси |
| 2.2 |  | Электролитическая диссоциация и ионный обмен | Составлять уравнения химических реакции ионного обмена с участием неорганических веществ | 1. Задания на составление молекулярных и ионных реакций с участием кислот, оснований и солей, установление изменения кислотности среды 2. Лабораторная работа "Типы химических реакций" |
| 3 |  | Раздел 3. Строение и свойства неорганических веществ | Исследовать строение и свойства неорганических веществ | Контрольная работа «Свойства неорганических веществ» |
| 3.1 | ОК 01 ПК.. | Классификация, номенклатура и строение неорганических веществ | Классифицировать неорганические вещества в соответствии с их строением | 1. Тест «Номенклатура и название неорганических веществ исходя из их химической формулы или составление химической формулы исходя из названия вещества по международной или тривиальной номенклатуре». 2. Задачи на расчет массовой доли (массы) химического элемента (соединения) в молекуле (смеси). 3. Практические задания по классификации, номенклатуре и химическим формулам неорганических веществ различных классов. 4. Практические задания на определение химической активности веществ в зависимости вида химической связи и типа кристаллической решетки |
| 3.2 | ОК 01 ОК 02 ПК... | Физико-химические свойства неорганических веществ | Устанавливать зависимость физико-химических свойств неорганических веществ от строения атомов и молекул, а также типа кристаллической решетки | 1. Тест «Особенности химических свойств оксидов, кислот, оснований, амфотерных гидроксидов и солей». 2. Задания на составление уравнений химических реакций с участием простых и сложных неорганических веществ: оксидов металлов, неметаллов и амфотерных элементов; неорганических кислот, оснований и амфотерных гидроксидов, неорганических солей, характеризующих их свойства и способы получения. 3. Практико-ориентированные теоретические задания на свойства и получение неорганических веществ |
| 3.3 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 | Идентификация неорганических веществ | Исследовать качественные реакции неорганических веществ | 1. Практико-ориентированные задания по составлению химических реакций с участием неорганических веществ, используемых для их идентификации. 2.Лабораторная работа: “Идентификация неорганических веществ” |
| 4 |  | Раздел 4. Строение и свойства органических веществ | Исследовать строение и свойства органических веществ | Контрольная работа «Строение и свойства органических веществ» |
| 4.1 | ОК 01 ПК... | Классификация, строение и номенклатура органических веществ | Классифицировать органические вещества в соответствии с их строением | 1. Задания на составление названий органических соединений по тривиальной или международной систематической номенклатуре. 2. Задания на составление полных и сокращенных структурных формул органических веществ отдельных классов. 3. Задачи на определение простейшей формулы органической молекулы, исходя из элементного состава (в %) |
| 4.2 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК… | Свойства органических соединений | Устанавливать зависимость физико-химических свойств органических веществ от строения молекул | 1. Задания на составление уравнений химических реакций с участием органических веществ на основании их состава и строения. 2. Задания на составление уравнений химических реакций, иллюстрирующих химические свойства с учетом механизмов протекания данных реакций и генетической связи органических веществ разных классов. 3. Расчетные задачи по уравнениям реакций с участием органических веществ. 4. Лабораторная работа “Превращения органических веществ при нагревании" |
| 4.3 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК... | Идентификация органических веществ, их значение и применение в бытовой и производственной деятельности человека | Исследовать качественные реакции органических соединений отдельных классов | 1.Практико-ориентированные задания по составлению химических реакций с участием органических веществ, в т.ч. используемых для их идентификации в быту и промышленности. 2.Лабораторная работа: “Идентификация органических соединений отдельных классов” |
| 5 |  | Раздел 5. Кинетические и термодинамические закономерности протекания химических реакций | Характеризовать влияние различных факторов на равновесие и скорость химических реакций |  |
| 5 | ОК 01 ОК 02 ПК… | Скорость химических реакций. Химическое равновесие | Характеризовать влияние концентрации реагирующих веществ и температуры на скорость химических реакций Характеризовать влияние изменения концентрации веществ, реакции среды и температуры на смещение химического равновесия | Практико-ориентированные теоретические задания на анализ факторов, влияющих на изменение скорости химической реакции. Практико-ориентированные задания на применение принципа Ле-Шателье для нахождения направления смещения равновесия химической реакции и анализ факторов, влияющих на смещение химического равновесия |
| 6 |  | Раздел 6. Растворы | Исследовать истинные растворы с заданными характеристиками |  |
| 6.1 | ОК 01 ОК 02 ПК … | Понятие о растворах | Различать истинные растворы | 1. Задачи на приготовление растворов. 2. Практико-ориентированные расчетные задания на дисперсные системы, используемые в бытовой и производственной деятельности человека |
| 6.2 | ОК 01 ОК 04 ПК … | Исследование свойств растворов | Исследовать физико-химические свойства истинных растворов | Лабораторная работа “Приготовление растворов” |
| II | Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) |  |  |  |
| 7 |  | Раздел 7. Химия в быту и производственной деятельности человека | Оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека с позиций экологической безопасности | Защита кейса (с учетом будущей профессиональной деятельности) |
|  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 ПК … | Химия в быту и производственной деятельности человека | Оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека с позиций экологической безопасности | Кейс (с учетом будущей профессиональной деятельности) Возможные темы кейсов: 1. Потепление климата и высвобождение газовых гидратов со дна океана. 2. Будущие материалы для авиа-, машино- и приборостроения. 3. Новые материалы для солнечных батарей. 4. Лекарства на основе растительных препаратов |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

общеобразовательной дисциплины

ОУД.13 Биология

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),

(2023 – 2025 уч.г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей и мастеров п/о спецдисциплин Председатель Протокол №__ от « »_____ 20…. г |  |  | Е.И.Лукина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |  |
| Разработал преподаватель |  | Банцевич Т.В. |  |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Биология»	3

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины	3

3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплин	19

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины	20

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО

Общеобразовательная дисциплина «Биология» изучается на базовом уровне в общеобразовательном цикле учебного плана основной профессиональной образовательной

Трудоемкость дисциплины «Биология» на базовом уровне составляет 36 часа, из которых 8 часов включает профессионально-ориентированное содержание, усиливающее профессиональную составляющую по конкретной профессии или специальности в зависимости от ФГОС СПО профессии/специальности.

Профессионально-ориентированное содержание реализуется в прикладном модуле (раздел 5 “Биология в жизни”) для всех профессий/специальностей на материале кейсов, связанных с анализом информации о развитии и применении биотехнологий по отраслям будущей профессиональной деятельности обучающихся. Кроме того, профессионально-ориентированное содержание учитывается в разделе 4 “Экология” при выполнении лабораторных и практических работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.

Период обучения и распределение по семестрам определяет образовательная организация самостоятельно, с учетом логики формирования предметных результатов, общих и профессиональных компетенций, межпредметных связей с другими дисциплинами общеобразовательного и общепрофессионального циклов учебного плана.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Цель: формирование у студентов представления о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга как основы принятия решений в отношении объектов живой природы и в производственных ситуациях.

Задачи:

1) сформировать понимание строения, многообразия и особенностей живых систем разного уровня организации, закономерностей протекания биологических процессов и явлений в окружающей среде, целостной научной картины мира, взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;

2) развить умения определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами для выявления естественных и антропогенных изменений, интерпретировать результаты наблюдений,

3) сформировать навыки проведения простейших биологических экспериментальных исследований с соблюдением правил безопасного обращения с объектами и оборудованием;

4) развить умения использовать информацию биологического характера из различных источников;

5) сформировать умения прогнозировать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний.

6) сформировать понимание значимости достижений биологической науки и технологий в практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и агробиотехнологий.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

| Код и наименование формируемых компетенций | Планируемые результаты освоения дисциплины |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие | Дисциплинарные |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; - способность их использования в познавательной и социальной практике | сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и человека; сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам; приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети) |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности | сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека | приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | В области экологического воспитания: - сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; - умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; - расширение опыта деятельности экологической направленности; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности | сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы дисциплины |  | 36 |
| в т.ч. |  |  |
| Основное содержание |  | 36 |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение |  | 19 |
| в т.ч. профессионально-ориентированное содержание |  | 1 |
| практические занятия |  | 10 |
| в т.ч. профессионально-ориентированное содержание |  | 4 |
| лабораторные занятия |  | 2 |
| в т.ч. профессионально-ориентированное содержание |  | 1 |
| Контрольная работа |  | 3 |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 2 |

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии) |  |  | Объем часов | № | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Клетка – структурно-функциональная единица живого |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Тема 1.1. Биология как наука. Общая характеристика жизни | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК 2 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 1 |  |
|  | Современные отрасли биологических знаний. Связь биологии с другими науками: биохимия, биофизика, бионика, геногеография и др. Роль и место биологии в формировании современной научной картины мира. Уровни организации живой материи. Общая характеристика жизни, свойства живых систем. Химический состав клеток |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Структурно-функциональная организация клеток | Основное содержание |  |  | 3 |  | ОК - 1 ОК - 2 ОК - 4 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 2 |  |
|  | Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной клеточной теории. Типы клеточной организации: прокариотический и эукариотический. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Неклеточные формы жизни (вирусы, бактериофаги) |  |  |  |  |  |
|  | Л.з «Строение клетки»: |  |  | 1 | 3 |  |
|  | Приобретение опыта применения техники микроскопирования при выполнении лабораторных работ: Лабораторная - Лабораторная работа «Строение клетки (растения, животные, грибы) и клеточные включения (крахмал, каротиноиды, хлоропласты, хромопласты)» Подготовка микропрепаратов, наблюдение с помощью микроскопа, выявление различий между изучаемыми объектами, формулирование выводов |  |  |  |  |  |
|  | Пр.з Вирусные и бактериальные заболевания: |  |  | 1 | 4 |  |
|  | Вирусные и бактериальные заболевания. Общие принципы использования лекарственных веществ. Особенности применения антибиотиков. Представление устных сообщений с презентацией, подготовленных по перечню источников, рекомендованных преподавателем |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Структурно-функциональные факторы наследственности | Основное содержание |  |  | 2 |  | ОК - 1 ОК - 2 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 5 |  |
|  | Хромосомная теория Т. Моргана. Строение хромосом. Хромосомный набор клеток, гомологичные и негомологичные хромосомы, гаплоидный и диплоидный набор. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК нахождение в клетке, их строение и функции. Матричные процессы в клетке: репликация, биосинтез белка, репарация. Генетический код и его свойства |  |  |  |  |  |
|  | Пр.з Решение задач: |  |  | 1 | 6 |  |
|  | Решение задач на определение последовательности нуклеотидов, аминокислот в норме и в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 2 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 7 |  |
|  | Понятие метаболизм. Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный, аэробный и анаэробный. Пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 2 ОК - 4 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 8 |  |
|  | Клеточный цикл, его периоды. Митоз, его стадии и происходящие процессы. Биологическое значение митоза. Мейоз и его стадии. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза |  |  |  |  |  |
| Контрольная работа | Молекулярный уровень организации живого |  |  | 1 | 9 |  |
| Раздел 2. Строение и функции организма |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Тема 2.1. Строение организма | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 2 ОК - 4 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 10 |  |
|  | Многоклеточные организмы. Взаимосвязь органов и системы органов в многоклеточном организме. Гомеостаз организма и его поддержание в процессе жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Формы размножения организмов | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 2 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 11 |  |
|  | Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого размножения. Половое размножение. Гаметогенез у животных. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. Оплодотворение |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Онтогенез растений, животных и человека | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 2 ОК - 4 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 12 |  |
|  | Индивидуальное развитие организмов. Эмбриогенез и его стадии. Постэмбриональный период. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Прямое и непрямое развитие. Биологическое старение и смерть. Онтогенез растений |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Закономерности наследования | Основное содержание |  |  | 2 |  | ОК - 2 ОК - 4 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 13 |  |
|  | Основные понятия генетики. Закономерности образования гамет. Законы Г. Менделя (моногибридное и полигибридное скрещивание). Взаимодействие генов |  |  |  |  |  |
|  | Пр.з: Решение задач |  |  | 1 | 14 |  |
|  | Решение задач на определение вероятности возникновения наследственных признаков при моно-, ди-, полигибридном и анализирующем скрещивании, составление генотипических схем скрещивания |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Сцепленное наследование признаков | Основное содержание |  |  | 2 |  | ОК - 1 ОК - 2 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 15 |  |
|  | Законы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение сцепления. Наследование признаков, сцепленных с полом |  |  |  |  |  |
|  | Пр.з. Решение задач |  |  | 1 | 16 |  |
|  | Решение задач на определение вероятности возникновения наследственных признаков при сцепленном наследовании, составление генотипических схем скрещивания |  |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Закономерности изменчивости | Основное содержание |  |  | 2 |  | ОК - 1 ОК - 2 ОК - 4 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 17 |  |
|  | Изменчивость признаков. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Мутационная теория изменчивости. Виды мутаций и причины их возникновения. Кариотип человека. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека |  |  |  |  |  |
|  | Пр.з. Решение задач. |  |  | 1 | 18 |  |
|  | Решение задач на определение типа мутации при передаче наследственных признаков, составление генотипических схем скрещивания |  |  |  |  |  |
| Контрольная работа | Строение и функции организма |  |  | 1 | 19 |  |
| Раздел 3. Теория эволюции |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тема 3.1. История эволюционного учения. Микроэволюция | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 2 ОК - 4 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 20 |  |
|  | Первые эволюционные концепции (Ж.Б. Ламарк, Ж.Л. Бюффон). Эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции и ее основные положения. Микроэволюция. Популяция как элементарная единица эволюции. Генетические основы эволюции. Элементарные факторы эволюции. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Видообразование как результат микроэволюции |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Макроэволюция. Возникновение и развитие жизни на Земле | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 2 ОК - 4 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 21 |  |
|  | Макроэволюция. Формы и основные направления макроэволюции (А.Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Сохранение биоразнообразия на Земле. Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Появление первых клеток и их эволюция. Прокариоты и эукариоты. Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных царств эукариот |  |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Происхождениечеловека – антропогенез | Основное содержание |  |  | 2 |  | ОК - 2 ОК - 4 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 2 | 22-23 |  |
|  | Антропология – наука о человеке. Систематическое положение человека. Сходство и отличия человека с животными. Основные стадии антропогенеза. Эволюция современного человека. Человеческие расы и их единство. Время и пути расселения человека по планете. Приспособленность человека к разным условиям среды |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Экология |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Тема 4.1. Экологические факторы и среды жизни | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 1 ОК - 2 ОК - 7 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 25 |  |
|  | Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. Понятие экологического фактора. Классификация экологических факторов. Правило минимума Ю. Либиха. Закон толерантности В. Шелфорда |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Популяция, сообщества, экосистемы | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 1 ОК - 2 ОК - 7 |
|  | Пр.з. Трофические цепи и сети. |  |  | 1 | 25 |  |
|  | Трофические цепи и сети. Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, биомассы и энергии. Правило пирамиды энергии. Решение практико-ориентированных расчетных заданий по переносу вещества и энергии в экосистемах с составление трофических цепей и пирамид биомассы и энергии |  |  |  |  |  |
| Тема 4.3. Биосфера - глобальная экологическая система | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 1 ОК - 2 ОК - 7 |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 26 |  |
|  | Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах В.И. Вернадского. Области биосферы и ее компоненты. Живое вещество биосферы и его функции. Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Глобальные экологические проблемы современности |  |  |  |  |  |
| Тема 4.4. Влияние антропогенных факторов на биосферу | Основное содержание |  |  | 1 |  | ОК - 1 ОК - 2 ОК - 4 ОК - 7 ПК … |
|  | Пр.з. « Отходы производства». |  |  | 1 | 27 |  |
|  | Практическое занятие «Отходы производства» |  |  |  |  |  |
|  | *В том числе профессионально-ориентированное содержание практического занятия |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие «Отходы производства». На основе федерального классификационного каталога отходов определять класс опасности отходов; агрегатное состояние и физическую форму отходов, образующихся на рабочем месте / на этапах производства, связанные с определенной профессией/специальностью |  |  |  |  |  |
| Тема 4.5. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека | Основное содержание |  |  |  |  | ОК - 2 ОК - 4 ОК - 7 ПК … |
|  | Теоретическое обучение: |  |  | 1 | 28 |  |
|  | Здоровье и его составляющие. Факторы, положительно и отрицательно влияющие на организм человека. Проблема техногенных воздействий на здоровье человека (электромагнитные поля, бытовая химия, избыточные шумы, радиация и т.п.). Адаптация организма человека к факторам окружающей среды. Принципы формирования здоровьесберегающего поведения. Физическая активность и здоровье. Биохимические аспекты рационального питания |  |  |  |  |  |
|  | Л.з: |  |  | 1 | 29 |  |
|  | Лабораторная работа на выбор: - Лабораторная работа «Умственная работоспособность» Овладение методами определения показателей умственной работоспособности, объяснение полученных результатов и формулирование выводов (письменно) с использованием научных понятий, теорий и законов - Лабораторная работа «Влияние абиотических факторов на человека (низкие и высокие температуры)» Изучение механизмов адаптации организма человека к низким и высоким температурам и объяснение полученных результатов и формулирование выводов (письменно) с использованием научных понятий, теорий и законов |  |  |  |  |  |
|  | *В том числе профессионально-ориентированное содержание лабораторного занятия |  |  |  |  |  |
|  | В качестве триггеров снижающих работоспособность использовать условия осуществления профессиональной деятельности: шум, температура, физическая нагрузка и т.д. |  |  |  |  |  |
| Контрольная работа | Теоретические аспекты экологии |  |  | 1 | 30 |  |
| Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Биология в жизни |  |  |  | 4 |  | ОК - 1 ОК - 2 ОК - 4 ПК … |  |
| Тема 5.1. Биотехнологии в жизни каждого |  | Основное содержание |  | 2 |  |  |
|  |  | Теоретическое содержание: |  | 1 | 31 |  |
|  |  | Биотехнология как наука и производство. Основные направления современной биотехнологии. Методы биотехнологии. Объекты биотехнологии. Этика биотехнологических и генетических экспериментов. Правила поиска и анализа биоэкологической информации из различных источников (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, сеть Интернет и другие) |  | 1 |  |  |
|  |  | Пр.з:Достижения биотехнологий |  | 1 | 32 |  |
|  |  | Кейсы на анализ информации о научных достижениях в области генетических технологий, клеточной инженерии, пищевых биотехнологий. Защита кейса: представление результатов решения кейсов (выступление с презентацией) |  | 1 |  |  |
|  |  | *В том числе профессионально-ориентированное содержание практического занятия (научныхедостижения в области генетических технологий, клеточной инженерии) |  |  |  |  |
| Тема 5.2. Биотехнологии в промышленности |  |  | Основное содержание | 2 | 33-34 | ОК - 1 ОК - 2 ОК - 4 ПК … |
|  |  |  | Пр.з: Биотехнологии в промышленности |  |  |  |
|  |  |  | Развитие промышленной биотехнологий и ее применение в жизни человека, поиск и анализ информации из различных источников (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, сеть Интернет и другие) Кейсы на анализ информации о развитии промышленной биотехнологий (по группам) |  |  |  |
|  |  |  | Защита кейса: Представление результатов решения кейсов (выступление с презентацией) |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по дисциплине |  |  | Дифференцированный зачет | 2 | 35-36 |  |
| Всего: |  |  |  | 36 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИН

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Биологии», оснащенный оборудованием: мебель, доска, мел, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов), техническими средствами обучения: компьютер с устройствами воспроизведения звука, принтер, мультимедиа-проектор с экраном, указка-презентер для презентаций.

Лаборатория, оснащенная оборудованием для проведения занятий: микроскопы, секундомер, тонометр, лабораторная посуда (пробирки, подставки для пробирок, пинцеты, песок, ступки с пестиками, предметные и покровные стекла, стеклянные палочки, препаровальные иглы, фильтровальная бумага (салфетки), стаканы) гипертонический раствор хлорида натрия, 3%-ный раствор пероксида водорода, раствор йода в йодистом калии, глицерин, клубни картофеля, лист элодеи канадской, плод рябины обыкновенной (рябины или томата), лук репчатый, разведенные в воде дрожжи);

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные для использования в образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания.

Рекомендуемые печатные издания по реализации общеобразовательной дисциплины представлены в методических рекомендациях по организации обучения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

| Общая компетенция | Раздел/Тема | Тип оценочных мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Клетка – структурно-функциональная единица живого | Контрольная работа «Молекулярный уровень организации живого» |
| ОК 02 | Биология как наука. Общая характеристика жизни | Заполнение таблицы с описанием методов микроскопирования с их достоинствами и недостатками. Заполнение таблицы «Вклад ученых в развитие биологии» Заполнение сравнительной таблицы сходства и различий живого и не живого |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 | Структурно-функциональная организация клеток | Оцениваемая дискуссия по вопросам лекции Разработка ментальной карты по классификации клеток и их строению на про- и эукариотических и по царствам в мини группах Выполнение и защита лабораторных работ: «Строение клетки (растения, животные, грибы) и клеточные включения (крахмал, каротиноиды, хлоропласты, хромопласты)» Практическое занятие. Представление устных сообщений с презентацией, подготовленных по перечню источников, рекомендованных преподавателем |
| ОК 01 ОК 02 | Структурно-функциональные факторы наследственности | Фронтальный опрос Разработка глоссария Решение задач на определение последовательности нуклеотидов, аминокислот в норме и в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК |
| ОК 02 | Обмен веществ и превращение энергии в клетке | Фронтальный опрос Заполнение сравнительной таблицы характеристик типов обмена веществ |
| ОК 02 ОК 04 | Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз | Обсуждение по вопросам лекции Разработка ленты времени жизненного цикла |
|  | Раздел 2. Строение и функции организма | Контрольная работа “Строение и функции организма” |
| ОК 02 ОК 04 | Строение организма | Оцениваемая дискуссия Разработка ментальной карты тканей, органов и систем органов организмов (растения, животные, человек) с краткой характеристикой их функций |
| ОК 02 | Формы размножения организмов | Фронтальный опрос Заполнение таблицы с краткой характеристикой и примерами форм размножения организмов |
| ОК 02 ОК 04 | Онтогенез растений, животных и человека | Разработка ленты времени с характеристикой этапов онтогенеза отдельной группой животных и человека по микрогруппам Тест/опрос Составление жизненных циклов растений по отделам (моховидные, хвощевидные, папоротниковидные, голосеменные, покрытосеменные) |
| ОК 02 ОК 04 | Закономерности наследования | Разработка глоссария Фронтальный опрос Тест по вопросам лекции Решение задач на определение вероятности возникновения наследственных признаков при моно-, ди-, полигибридном и анализирующем скрещивании, составление генотипических схем скрещивания |
| ОК 01 ОК 02 | Сцепленное наследование признаков | Тест Разработка глоссария Решение задач на определение вероятности возникновения наследственных признаков при сцепленном наследовании, составление генотипических схем скрещивания |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 | Закономерности изменчивости | Тест. Решение задач на определение типа мутации при передаче наследственных признаков, составление генотипических схем скрещивания |
|  | Раздел 3. Теория эволюции | Контрольная работа “Теоретические аспекты эволюции жизни на Земле” |
| ОК 02 ОК 04 | История эволюционного учения. Микроэволюция | Фронтальный опрос Разработка глоссария терминов Разработка ленты времени развития эволюционного учения |
| ОК 02 ОК 04 | Макроэволюция. Возникновение и развитие жизни на Земле | Оцениваемая дискуссия: использование аргументов, биологической терминологии и символики для доказательства родства организмов разных систематических групп Разработка ленты времени возникновения и развития жизни на Земле |
| ОК 02 ОК 04 | Происхождение человека – антропогенез | Фронтальный опрос Разработка ленты времени происхождения человека |
|  | Раздел 4. Экология |  |
| ОК 01 ОК 02 ОК 07 | Экологические факторы и среды жизни | Тест по экологическим факторам и средам жизни организмов |
| ОК 01 ОК 02 ОК 07 | Популяция, сообщества, экосистемы | Составление схем круговорота веществ, используя материалы лекции Решение практико-ориентированных расчетных заданий по переносу вещества и энергии в экосистемах с составление трофических цепей и пирамид биомассы и энергии |
| ОК 01 ОК 02 ОК 07 | Биосфера - глобальная экологическая система | Оцениваемая дискуссия Тест |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 | Влияние антропогенных факторов на биосферу | Тест Практическая работа “Отходы производства” |
| ОК 02 ОК 04 ОК 07 | Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека | Оцениваемая дискуссия Выполнение лабораторной работы на выбор: "Умственная работоспособность", "Влияние абиотических факторов на человека (низкие и высокие температуры)" |
|  | Раздел 5. Биология в жизни | Защита кейса: представление результатов решения кейсов (выступление с презентацией) |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 | Биотехнологии в жизни каждого | Выполнение кейса на анализ информации о научных достижениях в области генетических технологий, клеточной инженерии, пищевых биотехнологий (по группам), представление результатов решения кейсов |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 | Промышленная биотехнология | Выполнение кейса на анализ информации о развитии промышленной биотехнологий (по группам), представление результатов решения кейсов |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 | Социально-этические аспекты биотехнологий | Выполнение кейса на анализ информации об этических аспектах развития биотехнологий (по группам), представление результатов решения кейсов |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 | Биотехнологии и технические системы | Выполнение кейса на анализ информации о развития биотехнологий с применением технических систем (по группам), представление результатов решения кейсов |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

зам. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 2023г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СГ. 01 ИСТОРИЯ

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  по профессии СПО 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

(2023 - 2024уч.г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 2023 г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей общеобразовательных предметов и воспитателей Протокол № от « » _____ 2023г. Председатель комиссии |  | А.А.Варварчук |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | А.Е. Санников |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО

Общеобразовательнаядисциплина «История» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы по профессии СПО 13.01.10.«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» входящей в состав укрупненной группы 13.00.00. Электро - и теплоэнергетика

Содержание учебного материала для учреждений СПО структурировано по проблемно-хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе.

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран.

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—XXI вв.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины

Главной целью общего исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.

А также направлена на достижение следующих целей:

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.

• метапредметных:

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и  обосновывать выводы и т. д.),

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

•   предметных:

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.

метапредметных:

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и  обосновывать выводы и т. д.),

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

предметных:

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Особое значение дисциплина имеет при формировании ОК и ПК.

| Код и наименование формируемых компетенций | Планируемые результаты освоения дисциплины |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие | Дисциплинарные |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; - способность их использования в познавательной и социальной практике | -уметь критически анализировать для решения познавательной задачи ‎аутентичныеисторическиеисточникиразныхтипов (письменные, вещественные, ‎аудиовизуальные) поисторииРоссииизарубежныхстранХХ–начала XXI в., ‎оцениватьихполнотуидостоверность, соотносить с историческим периодом; ‎выявлятьобщееиразличия; привлекатьконтекстнуюинформациюприработе‎систорическимиисточниками; -владеть комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени; -уметь анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени |
| ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации,и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности | -уметь осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту ‎идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисторическойдействительности; - уметь объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности |
| ОК 04.Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека | -приобретать опыт осуществления проектной деятельности в форме участия ‎вподготовкеучебныхпроектовпоновейшейистории, втомчисле–‎нарегиональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек, музеевит.д.); - приобретать опыт взаимодействия с людьми другой культуры,‎национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременногороссийскогообщества: идеаловгуманизма, демократии, мираивзаимопониманиямеждународами, людьмиразныхкультур; уважения к историческому наследию народов России |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | В области эстетического воспитания: - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств | - уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, ‎втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; - отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории |
| ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармо-низации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - осознание обучающимися российской гражданской идентичности; - целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; В части гражданского воспитания: - осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; -принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; - готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; - умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; - готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспитания: - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; - идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); - способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности | - понимать значимость России в мировых политических и социально-‎экономическихпроцессахХХ–начала XXI в., знаниедостиженийстраныиеенарода; умениехарактеризоватьисторическоезначениеРоссийскойреволюции, Гражданской войны, нэпа, индустриализации и коллективизации в СССР, решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине ‎идругихважнейшихсобытийХХ–начала XXI в.; особенностиразвитиякультурынародовСССР (России); - знать имена героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внёсших значительный вклад в социально-экономическое, политической и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; -уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, ‎втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; - уметь выявлять существенные черты исторических событий, явлений, ‎процессов; систематизироватьисторическуюинформациювсоответствии‎сзаданнымикритериями; сравниватьизученные исторические события, явления,‎процессы; - уметь устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать ‎ихитоги; соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссии в ХХ – начале XXI в.; определять современников исторических событий истории России ‎ичеловечествавцеломвХХ–начале XXI в.; - уметь анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России‎изарубежныхстранХХ–начала XXI в.; сопоставлятьинформацию, представленнуювразличныхисточниках; формализоватьисторическуюинформациюввидетаблиц, схем, графиков, диаграмм; - уметь защищать историческую правду, не допускать умаления подвига ‎народапризащитеОтечества, готовностьдаватьотпорфальсификациямроссийской‎истории; - знать ключевые события, основные даты и этапы истории России ‎имиравХХ–начале XXI в.; выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории; важнейшиедостижения культуры, ценностные ориентиры; - понимать значимость роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; -уметь характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; - иметь сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников |
| ПК 2.1. | - обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей; | - знать технические параметры, устройство, принципы действия обслуживаемых датчиков, приборов, систем, виды и причины их повреждений; методы обнаружения неисправностей и правила ремонта; правила технической эксплуатации оборудования; схемы пультов оперативного управления; правила техники безопасности. - уметь: ремонтировать, устанавливать и центрировать электрооборудование, электрические машины и электроаппараты различных типов и систем, осуществлять наладку, ремонт и регулировку схем технологического оборудования, электрических схем автоматических линий, электрических и электронных приборов; проверять классы точности измерительных трансформаторов, выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий; производить расчеты, связанные с выполнением особо важных токарных работ; |
| ПК 3.5. | - вести техническую документацию при производстве ремонтных работ; |  |

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Базовый уровень |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы дисциплины | 30 |
| Основное содержание | 28 |
| в т. ч. самостоятельная работа практические работы «Профессионально-ориентированное содержание» | 2 4 4 |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) | 2 |

| Раздел 1. СССР в 1945–1991 годы. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. СССР в 1945–1953 гг. | Основное содержание | 2 | ОК 02 ОК 05 ОК 06 |
|  | 1-2 Последние годы сталинского правления. Внешняя политика СССР в послевоенные годы.Смерть Сталина. Борьба за власть. 20-й съезд КПСС. | 2 |  |
| Тема 1.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. | Основное содержание | 2 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |
|  | 3-4 Хрущевская «оттепель». | 2 |  |
|  | 5-6 Внутренняя и внешняя олитика Н. С. Хрущева. |  |  |
| Тема 1.3. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. | Основное содержание | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |
|  | 7-8 Л. И. Брежнев. Экономика и общественно-политическая жизнь в 60-70-е годы. | 2 |  |
|  | 9-10 Внешняя политика СССР в 60-70-е годы. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 11-12 «Развитый социализм» или период «застоя»? | 2 |  |
| Тема 1.4. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) | Основное содержание | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |
|  | 13-14 М. С. Горбачев. Политика «перестройки». | 2 |  |
|  | 15-16 Распад СССР. СНГ. Россия – правопреемник СССР. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 17-18 Общественно-политическое развитие в СССР: нарастание кризисных явлений в обществе. Крушение «мечты»: объективные предпосылки и причины распада СССР. | 2 |  |
| Профессионально ориентированное содержание |  |  |  |
| 19-20 Электроэнергетика в последние десятилетия существования СССР. Наш край в 1945-1991 гг. |  | 2 | ОК 01, ОК 02,ОК 05, ОК 06, ПК 2.1, ПК 3.5 |
| Раздел 2. Российская Федерация в 1992–2020 гг. |  |  |  |
| Тема 2.1. Становление новой России (1992–1999 гг.) | Основное содержание | 6 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |
|  | 21-22 Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия». | 2 |  |
|  | 23-24 Политический кризис 1993 года. Россия в 90-е годы. | 2 |  |

| Тема2.2. Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации | Основное содержание | 4 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25-26 В.В. Путин. Основные направления внутренней и внешней политики. Новый облик российского общества после распада СССР. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: рефераты на заданные темы |  | 2 |
| Профессионально-ориентированное содержание |  |  |  |
| 27-28 Международное сотрудничество в области науки и техники. Современные технологии. Наш край в 1992-2022 гг. |  | 2 | ОК 01, ОК 02,ОК 05, ОК 06, ПК 2.1, ПК 3.5 |
| Профессионально-ориентированное содержание |  | 4 |
| 29-30 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) |  | 2 |
| Всего: |  | 30 |

3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, исторических карт, плакатов, портретов выдающихся исторических личностей, атласов); информационно-коммуникационные средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный фонд кабинета. (учебники, учебно-методические комплекты (УМК) (в т.ч. и мультимедийные)). Библиотечный фонд кабинета может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического образования.

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

1. Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные для использования в образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания.

2. Рекомендуемые печатные издания по реализации общеобразовательной дисциплины представлены в методических рекомендациях по организации обучения.

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины

Контроль и оценкарезультатов освоения общеобразовательной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

| Код и наименование формируемых компетенций | Раздел/Тема | Тип оценочных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Р1, П-о/с Р2, П-о/с Р 3, П-о/с Р 4, П-о/с Р 5, П-о/с | Диагностическая работа Самооценка и взаимооценка Устный и письменный опрос Результаты выполнения учебных заданий Практические работы Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) |
| ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, П-о/с Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, П-о/с Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, П-о/с Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П-о/с Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, П-о/с |  |
| ОК 04.Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Р 1, Тема 1.2, 1.3, П-о/с Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3,2.4, 2.5, П-о/с Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, П-о/с Р 4, Темы 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, П-о/с Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, П-о/с |  |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Р1,Тема 1.1,1.2,1,3 П-о/с Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5П-о/с Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,П-о/с Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5П-о/с Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3П-о/с |  |
| ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Р1,Тема 1.1,1.2,1.3.П-о/с Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5П-о/с Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.4П-о/с Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П-о/с Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, П-о/с |  |
| ПК 2.1Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; | Р 1 П-о.с. Р2 П-о.с. Р3 П-о.с. Р 4 П-о.с. Р 5 П-о.с. |  |
| ПК 3.5 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке; | Р 1 П-о.с. Р 2 П-о.с. Р 4 П-о.с. |  |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

зам. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 2023г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СГ.02 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии:

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию (по отраслям)»

(2023 - 2025 уч.г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 2023 г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей общеобразовательных предметов и воспитателей Протокол № от « » _____ 2023 г. Председатель комиссии |  | А.А.Варварчук |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | Д.А. Михалев |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 10 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт РАБОЧЕй ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии среднего профессионального образования: 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию (по отраслям)»

Рабочая программа учебной дисциплины «СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности» разработана на основе Примерной  программы общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык рекомендованной для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС среднего общего образования (2015г.), в соответствии с утвержденным учебным планом.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в социально-гуманитарный  цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание программы «ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих целей:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– профессиональную терминологию, социально-культурные и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном языке;

– лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;

– простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения;

– предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;

– имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.

– артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения.

– наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные от some, any, every.

– глагол, понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present

Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Общие умения

– использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;

– владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов;

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас лексикой профессиональной направленности, а так же лексическими единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения;

Диалогическая речь

– участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;

– осуществлять запрос и обобщение информации;

– обращаться за разъяснениями;

– выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;

– вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе к новым темам);

– поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение отношения);

– завершать общение;

Монологическая речь

– делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;

– кратко передавать содержание полученной информации;

– рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои намерения, опыт, поступки;

– рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;

– в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, целостность, выразительность и уместность.

Письменная речь

– небольшой рассказ (эссе);

– заполнение анкет, бланков;

– изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах (автобиография, резюме);

– составление плана действий;

– написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом.

Аудирование

понимать:

– основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;

– необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;

– высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

– отделять главную информацию от второстепенной;

– выявлять наиболее значимые факты;

– определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или интересующую информацию.

Чтение

– извлекать необходимую, интересующую информацию;

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.

Освоение содержания учебной дисциплины «ОП.07 Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;

• метапредметных:

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;

• предметных:

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;

самостоятельная работа обучающегося 2 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| в том числе: |  |
| практические работы | 28 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

| Наименование тем и разделов | Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |  |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические | практические | Сам. внеаудиторная работа |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Основной модуль |  |  |  | 40 | -- |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | Электрическая цепь |  | 2 |  |  |
|  | 3-4 | Резисторы. |  | 2 |  |  |
|  | 5-6 | Конденсаторы. |  | 2 |  |  |
|  | 7-8 | Батареи. |  | 2 |  |  |
|  | 9-10 | Измерительные приборы. |  | 2 |  |  |
|  | 11-12 | Трансформаторы |  | 2 |  |  |
|  | 13-14 | Типы токов. |  | 2 |  |  |
|  | 15-16 | Индукция. |  | 2 |  |  |
|  | 17-18 | Электрические линии и их эффективность |  | 2 |  |  |
|  | 19-20 | Инструмент электрика |  | 2 |  |  |
|  | 21-22 | Материалы |  | 2 |  |  |
|  | 23-24 | Свойства металлов |  | 2 |  |  |
|  | 25-26 | Правила техники безопасности |  | 2 |  |  |
|  | 27-28 | Монтаж |  | 2 |  |  |
|  | 29-30 | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |
|  | Обобщение материала |  |  |  | 2 |  |

3. условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык»;

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-наглядных пособий «Грамматика английского языка»

- комплект учебно-наглядных пособий «Великобритания».

Технические средства обучения: Акустическая система 2.1

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1 Основные источники:

- Лисовский Ф.В. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: в 2 кн. – М.: РУССО; Лаборатория базовых знаний, 2020

- Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М. Харвест, 2018.

- Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – М.: ЭКОМ Паблишерз; Бином. Лаборатория знаний, 2019.

- Бгашев В.Н. Учебный англо-русский иллюстрированный словарь-справочник по архитектуре и строительству. – М.: Высшая школа, 2020.

- Мельникова О.А., Незлобина Е.И. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. – М. : АСТ; Астрель, 2019.

- Гниенко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный словарь. Автомобильные и машиностроительные специальности. _ М.: АСТ; Астрель, Транзиткнига, Харвест, 2019.

3.2.2  Дополнительные источники:

- Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2017

- Голицынский М.Б. Грамматика: Cборник упражнений, - Ю.Б.Голицинский -6-е изд.,-СПб.:Каро,2008.-544с.-(Серия «Английский язык     для школьников»).

3.2.3 Интернет-ресурсы:

- Электронный ресурс «Английский язык on-line» Форма доступа http://www.english.language.ru

- Электронный ресурс «Английский язык для всех. Все для изучения английского языка: топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. Форма доступа http://english-language.chat.ru

- Электронный ресурс «Английский язык для поваров» Форма доступа http://www.kitchenindustries.com

- Контроль и оценка результатов освоения                 УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (входящий, текущий, промежуточный контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, презентаций.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта.

| Результаты освоения дисциплины | Формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины |
| --- | --- |
| предметные: |  |
| – сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; – владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; – умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; – достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; – сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. | Фронтальный опрос; Практическая работа; Внеаудиторная самостоятельная работа; Защита проекта, выполнение презентации; Изложение изученной информации; Оценка за пересказ текста; Дифференцированный зачет. |
| метапредметные: |  |
| – умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения; – владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации; – умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; | Индивидуальный опрос; Практическая работа; Защита проекта, выполнение презентации; Дифференцированный зачет. |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

зам. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20.….г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СГ.04 Физическая культура.

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального

образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям)

(2023 – 2025 уч.г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 2023 г.

2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессиям СПО: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям)

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего (полного) общего образования

Организация-разработчик: ГАПОУ РК «Северный колледж», г. Медвежьегорск

Разработчик: Кутузова Людмила Ивановна., руководитель физвоспитания

Оглавление

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СГ.04 Физическая культура

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 «Физическая культура»  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям:  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями.

-ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

-ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

-ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

-ПК 1.1 Выполнять сборку и установку основных узлов электрооборудования

-ПК 1.2 Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов электроснабжения

-ПК 1.3 Принимать в эксплуатацию электрооборудование после ремонта и включать его в работу

-ПК 1.4 Производить оперативные переключения и испытания под руководством персонала более высокой квалификации

Для овладения общими и профессиональными компетенциями обучающийся должен:

уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;

самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 38 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 24 |
| теоретические занятия | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 6 |
| в том числе: |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теоретические сведения | 8 |  |
| Тема 1. Физическая культура в обеспечении профессиональной деятельности и качества жизни |  | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1,2 | Бюджет рабочего и свободного времени специалиста данного профиля. | 2 | ОК 1, ОК 4, ОК 8 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 3,4 | Особенности утомления и динамики работоспособности в течении рабочего дня, недели, сезона. | 2 |  |
|  | 5,6 | Производственная гимнастика. Физическая культура и спорт в свободное время специалиста. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: | 2 |  |
|  |  | Сообщение на тему: Производственная гимнастика, ее значение | 2 |  |
| Тема 2. Методы повышения эффективности производственного труда |  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 7,8 | Методики и формы построения занятий в профессионально прикладной физической подготовке. Изучение профессиограммы. | 2 | ОК 1, ОК 4, ОК 8 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: | 1 |  |
|  |  | Составить профессиограмму. | 1 |  |
|  |  | Практический раздел | 24 |  |
| Тема 3. Легкая атлетика |  | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 9,10 | Техника безопасности. Совершенствование техники спринтерского бега | 2 | ОК 1, ОК 4, ОК 8 |
|  | 11,12 | Техника метания гранаты на дальность. Прыжки в длину с места | 2 |  |
|  | 13,14 | Кроссовая подготовка. Контрольный норматив | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  |  | Влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья и работоспособность. | 2 |  |
| Тема 4. Спортивные технологии для совершенствования профессиональных двигательных умений и навыков |  | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 15,16 | Правила игры, разметка. Охрана здоровья, гигиенические требования. Техника безопасности. Совершенствование техники и тактики игры в волейбол. | 2 | ОК 1, ОК 4, ОК 8 |
|  | 17,18 | Техника и тактика защиты и нападения. Нормативы. Индивидуальные приемы на площадке. | 2 |  |
|  | 19,20 | Совершенствование техники и тактики игры. Судейство. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  |  | Правила игры в волейбол. | 1 |  |
| Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка |  | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 21,22 | 1.Развитие статической, специальной и общей выносливости. Техника безопасности. 2.Круговая тренировка. | 2 | ОК 1, ОК 4, ОК 8 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 23,24 | 1.Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики с учетом профессиональных особенностей труда. 2.Использование рекомендуемых видов спорта. | 2 |  |
|  | 25,26 | 1.Разучивание и совершенствование комплексов упражнений производственной гимнастики ( физкультпаузы) 2.Развитие силовых качеств. | 2 |  |
|  | 27,28 | Разучивание и совершенствование выполнения упражнений для профилактики профессиональных заболеваний и травматизма. | 2 |  |
|  | 29,30 | 1. Совершенствование ППФП, направленной на развитие выносливости 2. Координации двигательных действий кистей и пальцев рук | 2 |  |
| Промежуточная аттестация | 31,32 | Дифференцированный зачёт | 2 |  |
|  |  | Всего | 32/6 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса:

- спортивный зал;

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

Оборудование спортивного зала:

Два щита баскетбольных,

два кольца баскетбольных,

разметка для двух площадок (баскетбол, волейбол);

турник гимнастический,

гимнастические скамейки, козёл,  конь,

стол теннисный;

шведская стенка.

Технические средства обучения:

Сетка волейбольная,

мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные),

скакалки, обручи,

маты гимнастические, палки гимнастические,

мостик, секундомер,

гиря 16кг; 24кг,

гантели, граната 700гр; 500гр;

сетка для настольного тенниса,

ракетки теннисные, мячи для настольного тенниса,

лыжи, палки лыжные, ботинки лыжные.

Мячи набивные.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы / В.И Лях, А.А. Зданевич - 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Просвещение»,2020.- 128с.

2. Решетников Н.В., Кислицын  Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов СПО/ Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицын.- 4-изд. - М.: Издательский центр «Академия»,2020.- 176с.

3. Бишаева  А.А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ А.А. Бишаева.- 4-е изд.стер. - М.:2019. - 304с.

4. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А.Здоровье и физическая культура студента: учебное пособие для студентов СПО/ В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт - 2-е изд.М.: Издательство «Альфа», «Инфра»,2021.-336с.

Дополнительные источники:

- Физическая культура: Учебно - методическое пособие для учителей физической культуры Республика Карелия, 5-11классы/Министерство образования Республики Карелия(и др.; сост.: Зуев С.В.).- Петрозаводск: Uerso, 2019.-255с.

2 Вайнер Э.Н Лечебная физическая культура.: учебное пособие для студентов вузов/ Э.Н.  Вайнер. - М.: Издательство «Флинта Наука», 2022.- 424с.

3.Гришина Ю.Н. Общая физическая подготовка: учебное пособие для студентов/ Ю.Н. Гришина.-М.:Издательство «Феникс»,2019.-256с.

4. Электронный ресурс « Физическая культура и спорт. » Форма доступа: http.//www.infosport.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: |  |
| использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. | оценка выполнения практических работ. дифференцированный зачет |
| знать: |  |
| о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. | оценка выполнения практических работ. дифференцированный зачет |

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

| Тесты | Оценка в баллах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 |
| - Бег 3000 м (мин, с) | 12,30 | 14,00 | б/вр |
| - Бег на лыжах 5 км (мин, с) | 25,50 | 27,20 | б/вр |
| - Плавание 50 м (мин, с) | 45,00 | 52,00 | б/вр |
| - Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой ноге) | 10 | 8 | 5 |
| - Прыжок в длину с места (см) | 230 | 210 | 190 |
| - Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) | 9,5 | 7,5 | 6,5 |
| - Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз) | 13 | 11 | 8 |
| - Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз) | 12 | 9 | 7 |
| - Координационный тест — челночный бег 310 м (с) | 7,3 | 8,0 | 8,3 |
| - Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз) | 7 | 5 | 3 |
| - Гимнастический комплекс упражнений: – утренней гимнастики; – производственной гимнастики; – релаксационной гимнастики (из 10 баллов) | до 9 | до 8 | до 7,5 |

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

| Тесты | Оценка в баллах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 |
| - Бег 2000 м (мин, с) | 11,00 | 13,00 | б/вр |
| - Бег на лыжах 3 км (мин, с) | 19.00 | 21,00 | б/вр |
| - Плавание 50 м (мин, с) | 1,00 | 1,20 | б/вр |
| - Прыжки в длину с места (см) | 190 | 175 | 160 |
| - Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на каждой ноге) | 8 | 6 | 4 |
| - Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз) | 20 | 10 | 5 |
| - Координационный тест — челночный бег 310 м (с) | 8,4 | 9,3 | 9,7 |
| - Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) | 10,5 | 6,5 | 5,0 |
| - Гимнастический комплекс упражнений: – утренней гимнастики – производственной гимнастики – релаксационной гимнастики (из 10 баллов) | до 9 | до 8 | до 7,5 |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СГ.05 основы финансовой грамотности

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям)

(2023 -  2025 уч.год)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей и мастеров п/о спецдисциплин Председатель Протокол №__ от « »_____ 20…. г |  | Е.И.Лукина |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | М.А.Фёдорова |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 9 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «СГ.05. Основы финансовой грамотности» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Изучение учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» при реализации образовательных программ СПО вносит существенный вклад в формирование общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в рамках осваиваемой профессии или специальности. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК -7.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Целью изучения основ финансовой грамотности в организациях среднего профессионального образования является освоение знаний о финансовой жизни современного общества, финансовых институтах, финансовых продуктах, финансовых рисках, способах получения информации, позволяющей анализировать социальные ситуации и принимать индивидуальные финансовые решения с учетом их последствий и возможных альтернатив. Ключевыми задачами изучения финансовой грамотности с учётом преемственности с основной школой являются:

- овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать финансовую информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских и жизненных задач;

- формирование представлений о грамотном финансовом поведении, включая типичные стратегии, действия, связанные с осуществлением социальных ролей в финансовой сфере жизнедеятельности человека;

- совершенствование опыта применения полученных финансовых знаний и умений при анализе и оценке жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков с учётом профессиональной направленности организации среднего профессионального образования.

В рамках программы учебной дисциплины на базовом уровне обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК -1 | Уметь: - определять задачу в профессиональном и/или социальном контексте; - выявлять и отбирать информацию, необходимую для решения задачи; - составлять план действий; - определять необходимые ресурсы; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Знать: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач в профессиональном и социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - этапы планирования для решения задач; - критерии оценки результатов принятого решения в профессиональной деятельности, для личностного развития и достижения финансового благополучия |
| ОК -2 | Уметь: - определять задачи для сбора информации; - планировать процесс поиска и осуществлять выбор необходимых источников информации; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач, задач личностного развития и финансового благополучия; - использовать различные цифровые средства при решении профессиональных задач, задач личностного развития и финансового благополучия | Знать: - информационные источники, применяемые в профессиональной деятельности; для решения задач личностного развития и финансового благополучия; - формат представления результатов поиска информации; - возможности использования различных цифровых средств при решении профессиональных задач, задач личностного развития и финансового благополучия |
| ОК -3 | Уметь: - определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной деятельности, для ведения предпринимательской деятельности и личного финансового планирования; - определять и выстраивать траектории профессионального и личностного развития; -осуществлять наличные и безналичные платежи, сравнивать различные способы оплаты товаров и услуг, соблюдать требования финансовой безопасности; - учитывать инфляцию при решении финансовых задач в профессии, личном планировании; - производить расчеты по валютнообменным операциям; -планировать личные доходы и расходы, принимать финансовые решения, составлять личный бюджет; - использовать разнообразие финансовых инструментов для управления личными финансами в целях достижения финансового благополучия, с учетом финансовой безопасности; - выявлять сильные и слабые стороны бизнес-идеи; - грамотно проводить презентацию идеи открытия собственного дела в области профессиональной деятельности; - определять источники финансирования для реализации бизнес-идеи; - производить основные финансовые расчеты в сферах предпринимательской деятельности и планирования личных финансов; - оценивать финансовые риски, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и планирования личных финансов; | Знать: - актуальную нормативно-правовую базу, регламентирующую профессиональную деятельность, предпринимательство и личное финансовое планирование; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; -различие между наличными и безналичными платежами, порядок использования их при оплате покупки; - понятие инфляции, ее влияние на решение финансовых задач в профессии, личном планировании; - понятие иностранной валюты и валютного курса; -структуру личных доходов и расходов, правила составления личного и семейного бюджета; - особенности различных банковских и страховых продуктов и возможности их использования в профессиональной, предпринимательской деятельности и для управления личными финансами; - базовые характеристики и риски основных финансовых инструментов для предпринимательской деятельности и управления личными финансами; - систему и полномочия государственных органов в сферах профессиональной деятельности, предпринимательской деятельности и защиты прав потребителей; |
| ОК -4 | Уметь: - работать в коллективе и команде; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами, в ходе профессиональной и предпринимательской деятельности | Знать: - особенности работы в малых и больших группах, работы в команде, организации коллективной работы; - принципы организации проектной деятельности |
| ОК -5 | Уметь: - грамотно излагать свои мысли, формулировать собственное мнение, обосновывать свою позицию в учебных и практических ситуациях; - проявлять толерантность в коллективе; - оформлять документы, связанные с профессиональной деятельностью и деловой коммуникацией, на государственном языке РФ | Знать: - принципы взаимодействия в коллективе; - правила оформления документов и построения устных сообщений на государственном языке РФ |
| ОК -7 | Уметь: - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности), осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства | Знать: - правила экологической безопасности; - принципы бережливого производства В рамках программы учебной дисциплины на углубленном уровне |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 24 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «основы  ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |  |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические | практические | Сам. внеаудиторная работа |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема 1. Личное финансовое планирование | Содержание учебного материала |  | 12 | 6 |  |  |
|  | 1,2 | Человеческий капитал. Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет | 2 |  |  |  |
|  | 3,4 | Структура, способы составления и планирования личного бюджета |  | 2 |  |  |
|  | 5,6 | Бизнес-идея. Бизнес-план | 2 |  |  |  |
|  | 7,8 | Договор банковского депозита, его структура. | 2 |  |  |  |
|  | 9,10 | Виды кредитов. Способы его погашения. Невыплата кредита. | 2 |  |  |  |
|  | 11,12 | Страховые услуги. Виды личного страхования | 2 |  |  |  |
|  | 13,14 | Способы инвестирования. Защита от инвестиционных рисков | 2 |  |  |  |
|  | 15,16 | Мошенничество с наличными деньгами и инвестициями |  | 2 |  |  |
|  | 17,18 | Мошенничество с банковскими картами и кредитами |  | 2 |  |  |
| Тема 2. Пенсии. Налоги | Содержание учебного материала |  | 6 | 2 |  |  |
|  | 19,20 | Виды пенсий. Пенсионная система в РФ. | 2 |  |  |  |
|  | 21,22 | Формирование индивидуального пенсионного капитала. | 2 |  |  |  |
|  | 23,24 | Виды налогов для физических лиц. Порядок применения налоговых льгот и налоговых вычетов | 2 |  |  |  |
| Тема 3. Расчетно-кассовые операции | Содержание учебного материала |  | 4 |  |  |  |
|  | 25.26 | Платежные средства: наличные деньги, платежные карты, чеки | 2 |  |  |  |
|  | 27,28 | Электронные деньги. Операции с иностранной валютой | 2 |  |  |  |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы |  |  |  | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 24 | 8 | 2 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Освоение программы дисциплины «Основы финансовой грамотности» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования, специализированного учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам и быть оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения. В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по финансовой грамотности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» входят:

● информационно-коммуникационные средства;

● комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;

● библиотечный фонд кабинета;

● рекомендованные мультимедийные пособия.

В библиотечный фонд кабинета входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК) (в т.ч. и мультимедийные), обеспечивающие освоение учебной дисциплины ««Основы финансовой грамотности»», рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях. Библиотечный фонд кабинета может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой по вопросам финансовой грамотности. В процессе освоения программы учебной дисциплины ««Основы финансовой грамотности»» обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, документам, хрестоматиям, практикумам, тестам и другим подобным ресурсам).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Жданова А.О., Савицкая Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. Среднее профессиональное образование. – М.: ВАКО, 2020. – 400 с.

2. Каджаева М.Р. Финансовая грамотность: учеб. пособие для студ. учреждений сред. профессиональное образования / М.Р. Каджаева, Л.В. Дубровская, А.Р. Елисеева. – . – 4-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 2022. – 288 с.

3. Каджаева М.Р. Финансовая грамотность. Методические рекомендации : учеб. пособие для студ. учреждений сред. профессиональное образования / М.Р. Каджаева, Л.В. Дубровская, А.Р. Елисеева. – М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 96 с. 23

4. Каджаева М.Р. Финансовая грамотность. Практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. профессиональное образования / М.Р. Каджаева, Л.В. Дубровская, А.Р. Елисеева. – 2-е изд. стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2022. – 128 с.

5. Флицлер А.В. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для среднего профессионального образования / А.В. Флицлер, Е.А. Тарханова. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 154 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Купцова Е.В. Бизнес-планирование: учебник и практикум для среднего профессионального образования/ Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11053-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476085.

2. Каджаева М.Р. Электронный учебно-методический комплекс «Финансовая грамотность»: / М.Р. Каджаева, Л.В. Дубровская, А.Р. Елисеева, Е.Г. Метревели. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/.

2. Образовательные проекты ПАКК [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.edu.pacc.ru.

3. Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.pfr.gov.ru

4. Персональный навигатор по финансам Моифинансы.рф [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: https://моифинансы.рф/.

5. Роспотребнадзор [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.rospotrebnadzor.ru.

6. Центр «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования» [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.fmc.hse.ru.

7. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru.

8. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.nalog.ru.

9. Федеральный методический центр по финансовой грамотности населения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://iurr.ranepa.ru/centry/finlit/.

10. Финансовая культура [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fincult.info/.

11. Электронный учебник по финансовой грамотности. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://школа.вашифинансы.рф/.

3.2.4. Перечень нормативных правовых актов, которые раскрывают отдельные аспекты тем, заявленных программе Нормативно-правовая база

1. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 24

5. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

8. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».

10. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

11. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

12. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2.

13. Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием».

14. Положение Банка России от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

- Контроль и оценка результатов освоения

УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором работаешь и живешь; - основные источники информации и ресурсы для решения задач в профессиональном и социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - критерии оценки результатов принятого решения в профессиональной деятельности, для личностного развития и достижения финансового благополучия; - информационные источники, используемые в профессиональной деятельности; - формат представления результатов поиска информации; - возможности использования различных цифровых средств при решении профессиональных задач, задач личностного развития и финансового благополучия; - актуальную нормативно-правовую базу, регламентирующую профессиональную деятельность, предпринимательство и личное финансовое планирование; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; способен определить возможные траектории профессионального развития и самообразования; -различие между наличными и безналичными платежами, порядок использования их при оплате покупки; - понятие инфляции, ее влияние на решение финансовых задач в профессии, личном планировании; - понятие иностранной валюты и валютного курса; -структуру личных доходов и расходов, правила составления личного и семейного бюджета; - особенности различных банковских продуктов и возможности их использования в профессиональной, предпринимательской деятельности и для управления личными финансами; - базовые характеристики и риски основных финансовых инструментов для предпринимательской деятельности и управления личными финансами; - систему и полномочия государственных органов в сферах профессиональной деятельности, предпринимательской деятельности и защиты прав потребителей; - особенности работы в малых и больших группах, работы в команде, организации коллективной работы; - принципы организации проектной деятельности; - принципы взаимодействия в коллективе; - правила оформления документов и построения устных сообщений на государственном языке РФ; - правила экологической безопасности; - принципы бережливого производства. | демонстрирует знания особенностей профессионального и социального контекста; ориентируется в источниках информации и ресурсах для решения задач в профессиональном и социальном контексте; способен сформулировать алгоритм выполнения работ в профессиональной и смежных областях; может назвать критерии оценки результатов принятого решения в профессиональной деятельности, для личностного развития и достижения финансового благополучия; для решения задач личностного развития и финансового благополучия; может объяснить, как пользоваться цифровыми средствами при решении профессиональных задач, задач личностного развития и финансового благополучия; демонстрирует знания о том, как представлять результаты поиска информации; может охарактеризовать возможности различных цифровых средств, используемых для решения профессиональных задач, задач личностного развития и финансового благополучия; ориентируется в нормативно-правовой базе, регламентирующей профессиональную деятельность, предпринимательство и личное финансовое планирование; способен определить наиболее подходящие способы оплаты товаров и услуг в конкретных ситуациях; демонстрирует понимание влияния инфляции на решение финансовых задач в профессии, личном планировании демонстрирует понимание валютных курсов и порядка проведения расчетов по обмену одной валюты на другую; - демонстрирует понимание правил составления личного и семейного бюджета; способен назвать банковские продукты, описать их особенности и возможности для профессиональной, предпринимательской деятельности и для управления личными финансами; способен назвать базовые характеристики и риски основных финансовых инструментов для предпринимательской деятельности и управления личными финансами; демонстрирует знания о государственных органах и их полномочиях в профессиональной и предпринимательской сферах, а также в сфере защиты прав потребителей; способен охарактеризовать особенности работы в малых и больших группах, работы в команде, организации коллективной работы; демонстрирует представление о принципах организации проектной деятельности; демонстрирует представление о принципах взаимодействия в коллективе; демонстрирует знание правил оформления документов и построения устных сообщений на государственном языке РФ; демонстрирует знание правил экологической безопасности; демонстрирует знание принципов бережливого производства. | Оценка результатов устного опроса; Оценка результатов практической работы; Оценка результатов тестирования; Самооценка своего знания, осуществляемая обучающимися Экспертное наблюдение за ходом выполнения учебных заданий |
| Уметь: - определять задачу в профессиональном и/или социальном контексте; -выявлять и отбирать информацию, необходимую для решения задачи; - составлять план действий; -определять необходимые ресурсы; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) оценивает полученный результат; - определять задачи для сбора информации; - планировать процесс поиска информации и осуществлять выбор необходимых источников; - оформлять результаты поиска, пользоваться средствами информационных технологий для решения профессиональных задач, задач личностного развития и финансового благополучия; - использовать различные цифровые средства при решении профессиональных задач, задач личностного развития и финансового благополучия; - определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной деятельности, для ведения предпринимательской деятельности и личного финансового планирования; - определять и выстраивать траектории профессионального и личностного развития; - осуществлять наличные и безналичные платежи, сравнивать различные способы оплаты товаров и услуг, соблюдать требования финансовой безопасности; - учитывать инфляцию при решении финансовых задач в профессии, личном планировании; учитывает инфляцию при решении финансовых задач в профессии, личном планировании; - производить расчеты по валютнообменным операциям; -планировать личные доходы и расходы, принимать финансовые решения, составлять личный бюджет; - использовать разнообразие финансовых инструментов для управления личными финансами в целях достижения финансового благополучия с учетом финансовой безопасности; - выявлять сильные и слабые стороны бизнес-идеи; - грамотно проводить презентацию бизнес-идеи открытия собственного дела в области профессиональной деятельности; - определять источники финансирования для реализации бизнес-идеи; - производить основные финансовые расчеты при планировании личных финансов; проводит финансовые расчет, включая анализ расходов, необходимых для достижения цели, - оценивать финансовые риски, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и планирования личных финансов; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами, в ходе профессиональной и предпринимательской деятельности; - проявлять толерантность в коллективе; - оформлять документы, связанные с профессиональной деятельностью и деловой коммуникацией, на государственном языке РФ; - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. | определяет задачу в профессиональном и/или социальном контексте; осуществляет поиск и отбор информации, необходимой для решения задачи; осуществляет планирование действий для решения задачи; определяет ресурсы для решения задачи; выполняет составленный план; определяет задачи для сбора информации; планирует процесс поиска информации и осуществлять выбор необходимых источников; представляет результаты поиска информации для решения профессиональных задач, задач личностного развития и финансового благополучия с применением средств информационных технологий; демонстрирует умение пользоваться цифровыми средствами при решении профессиональных задач, задач личностного развития и финансового благополучия; использует актуальную нормативноправовую документацию в профессиональной деятельности, для ведения предпринимательской деятельности и личного финансового планирования; планирует траектории профессионального и личностного развития; выполняет задания по выбору и использованию различных платежных инструментов в конкретной ситуации с учетом правил финансовой безопасности; производит расчеты по валютнообменным операциям; планирует личные доходы и расходы, принимать финансовые решения, составляет личный бюджет; выполняет практические задания, основанные на использовании разнообразных финансовых инструментов для управления личными финансами в целях достижения финансового благополучия с учетом финансовой безопасности; анализирует бизнес-идею; проводит презентацию бизнес-идеи открытия собственного дела в области профессиональной деятельности; предлагает возможные источники финансирования для реализации бизнес- идеи; выполняет практические задания, основанные на ситуациях, связанных с различными финансовыми расчетами; проводит оценку возможных финансовых рисков, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и планирования личных финансов; - работать в коллективе и команде; осуществляет коммуникации в соответствии с полученными знаниями и практическим опытом; взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в модельных ситуациях профессиональной и предпринимательской деятельности с опорой на знания правил коммуникации; - грамотно излагать свои мысли, формулировать собственное мнение, обосновывать свою позицию в учебных и практических ситуациях; грамотно излагает собственную точку зрения с приведением аргументов; демонстрирует толерантное поведение; выполняет практические задания по заполнению документов на государственном языке РФ в соответствии с примерами; демонстрирует соблюдение норм экологической безопасности; демонстрирует понимание важности ресурсосбережения и определяет направления его применения. | Оценка результатов устного опроса; Оценка результатов практической работы; Оценка результатов тестирования; Самооценка своего умения, осуществляемая обучающимися. Экспертное наблюдение за ходом выполнения учебных заданий |

Государственное автономное профессиональное образовательное

# учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

# (ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СГ. 06.

основы бережливого производства

основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования по профессии

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

(2023 - 2025 уч. год)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол №      от «___  » _______ 2023 г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей и мастеров п/о спецдисциплин Председатель Протокол №______ от « »_____ 2023г. |  | Е.И.Лукина |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | А.А. Иевлев |

# Организация-разработчик Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 8 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Ог 06. Основы бережливого производства

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины  ОГ 06. Основы бережливого производства разработана на основе Примерной  программы общеобразовательной учебной дисциплины рекомендованной для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС среднего общего образования (2015г.), в соответствии с утвержденным учебным планом.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание программы «Основы бережливого производства» направлено на достижение соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

профессиональных компетенций (ПК):

ВПД 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных

организаций.

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов

различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и

при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

ВПД 2. Проверка и наладка электрооборудования.

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и

включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением

инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и

инструменты.

ВПД 3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно

технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в

случае обнаружения его неисправностей.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:

уметь:

выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;

собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

читать кинематические схемы;

знать:

виды износа и деформации деталей и узлов;

виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов;

кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

назначение и классификацию подшипников;

основные типы смазочных устройств;

принципы организации слесарных работ;

трение, его виды, роль трения в технике;

устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;

виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;

самостоятельной работы обучающегося 2 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| в том числе: |  |
| практические работы | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технической механики и слесарных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |  |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Слесарные работы |  |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  | теоретическая | практическая | самостоятельная |  |
|  |  |  | 30 | 8 | 2 |  |
| Тема 1. Введение в философию и методологию бережливого производства. | Содержание учебного материала |  | 10 | 4 |  | 1 |
|  | 1 - 2 | Пирамида качества, предпосылки формирования концепции бережливого производства. | 2 |  |  | 2 |
|  | 3 - 4 | Бережливое производство. Положения и словарь. | 2 |  |  | 2 |
|  | 5 - 6 | Принципы и концепция системы БП. | 2 |  |  | 2 |
| Тема 2. Виды потерь и методы их устранения | 7 - 8 | Виды потерь, их источники и способы их устранения. | 2 |  |  | 2 |
|  | 9 - 10 | Потери: перепроизводство, лишние движения, излишние запасы | 2 |  |  | 2 |
|  | Практические работы. |  |  | 4 |  |  |
|  | 11-12/1-2 | Идеи бережливого производства в условиях современного рынка. |  | 2 |  | 2 |
|  | 13-14 | Управление рабочим пространством | 2 |  |  |  |
| Тема 3. Бережливый проект . | Содержание учебного материала |  | 12 | 4 |  | 1 |
|  | 15-16 | Система 5С Понятие "Система 5С". Сортируй – Соблюдай порядок – Содержи в чистоте –Стандартизируй – Совершенствуй. | 2 |  |  | 2 |
|  | 17 -18 | Стандартизированная работа. Хронометраж. | 2 |  |  | 2 |
|  | 19 -20 | Методика расчета численности основного производственного персонала. | 2 |  |  | 2 |
|  | 21-22 | Поток создания ценности. Описание потока создания ценности. | 2 |  |  | 2 |
|  | 23 -24 | Выравнивание производства по объемам и номенклатуре изделий. | 2 |  |  | 2 |
|  | Практические работы. |  |  | 4 |  |  |
|  | 25-26/3,4 | Незавершенное производство как источник потерь. |  | 2 |  | 2 |
|  | 27-28 | Канбан как реализация подхода "точно вовремя". | 2 |  |  | 1 |
|  | 29-30 | Цели применения карт потоков. Виды картирования. | 2 |  |  | 2 |
|  | 31-32 | Дифференцированный зачёт | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Разработка анкеты для оценки ценности результата услуги глазами заказчика. |  |  |  | 2 | 3 |
|  | Всего: |  | 32 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие лаборатории: «Контрольно-измерительных приборов», электромонтажной мастерской.

Оборудование лаборатории: «Контрольно-измерительных приборов» рабочие места

- учебно-методическая документация

- бланки технологической документации

- наглядные пособия (планшеты, плакаты, макеты, образцы оборудования)

- инструменты и приспособления

Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места по числу обучающихся

- наборы инструмента электромонтера

- учебное электрооборудование

- наборы контрольно-измерительных инструментов

- приспособления

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практики, которые рекомендуется проводить соответственно рассредоточено и концентрированно

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

3.2.1Электронные ресурсы:

https://lanbook.com/catalog/discipline/osnovy-berezhlivogo-proizvodstva/

https://do.mgutm.ru/pluginfile.php/339539/mod_resource/content/1/Учебное%20пособие.%20Бережливое%20производство.pdf

3.2.2Журналы:

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (входящий, текущий, промежуточный контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и опроса.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта.

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » ______ 20….г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01.Техническое черчение и чтение чертежей

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям)

(2023 -  2024 уч.год)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей и мастеров п/о спецдисциплин Председатель Протокол №__ от « »_____ 20…. г |  | Е.И.Лукина |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | С.Ю.Козлова |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины | 7 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 8 |

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01.Техническое черчение и чтение чертежей

1.1Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии среднего профессионального образования 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

в части освоения соответствующих общих компетенций (ОК):

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессионально сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять сборку и установку основных узлов электрооборудования

ПК 1.2. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов электроснабжения.

ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрооборудование после ремонта и включать его в работу.

ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания под руководством персонала более высокой квалификации.

ПК 2.1. Обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей.

ПК 2.2. Производить первичную диагностику и осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов.

ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования

ПК 3.1. Безопасно выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования.

ПК 3.2. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования.

ПК 3.3. Проводить плановые работы по ремонту устройств электроснабжения и электрооборудования.

ПК 3.4. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы при производстве восстановительных и ремонтных работ.

ПК 3.5. Вести техническую документацию при производстве ремонтных работ.

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.01.Техническое черчение и чтение чертежей разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям), в соответствии с утвержденным учебным планом.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых на чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей;

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации;

- геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем;

-Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 34 часа,

в том числе аудиторной нагрузки 32 часа,

на самостоятельную работу 2 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 34 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| Практические занятия | 14 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |  |  | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические | практические | сам. внеудиторная работа |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема 1. Общие сведения о чертежах 6 ч. | 1,2 | Форматы чертежей. Основная надпись, чертежные инструменты. | 2 |  |  | 2 |
|  | 3,4 | Линии чертежа. Практическое занятие №1 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 5,6 | Масштаб. Правила нанесения размеров. Практическое занятие №2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Тема 2. Практическое применение геометрических построений 6 ч. | 7,8 | Построение перпендикуляров, деление отрезков и углов, деление окружностей. | 2 |  |  | 2 |
|  | 9,10 | Построение детали. Практическое занятие №3 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 11,12 | Сопряжения. | 2 |  |  | 2 |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Построение чертежа детали с использованием геометрических построений. С.р 1 |  |  | 1 |  |
| Тема 3. Прямоугольные и аксонометричес-кие проекции 6ч. | 13,14 | Основы проекционного черчения. Проецирование точки, геометрических тел. | 2 |  |  | 2 |
|  | 15,16 | Проецирование детали. Практическое занятие №4 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 17,18 | Аксонометрические проекции | 2 |  |  | 2 |
| Тема 4. Виды, сечения, разрезы 6 ч. | 19,20 | Виды, сечения и разрезы. Расположение изображений на чертежах. | 2 |  |  | 2 |
|  | 21,22 | Основные виды детали. Построение вида. Практическое занятие №5 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 23,24 | Простые и сложные разрезы. | 2 |  |  | 2 |
|  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Определение проекций точек по наглядному изображения. С.р.2 |  |  | 1 |  |
| Тема5. Схемы 6 ч. | 25,26 | Особенности схем. Условные обозначения для электротехнических схем. Практическое занятие №6 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 27,28 | Чтение электротехнических схем. Практическое занятие №7 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 29,30 | Обозначение электропроводки на планах помещений. | 2 |  |  | 2 |
|  | 31,32 | Дифференцированный зачет. | 2 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 32 | 14 | 2 |  |
| Итого: |  |  | 34 |  |  |  |

3.условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы черчения».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 шт.;

- рабочее место преподавателя – 1 шт.;

- комплект учебно-наглядных пособий – 30 шт.;

- объемные модели

- набор карточек-заданий по разделам программы

- макеты для построения разрезов и сечений

- набор плакатов по разделам и темам.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1.Основные источники:

1. Бахнов Ю.Н. «Сборник заданий по техническому черчению» - М.; Высшая школа. 2019 г.

2. Ботвинников А.И. Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений. М.,

АСТ. Астрель, 2019 г.

3. Преображенская Н.Г. Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений.

М., Вентана-Граф, 2020 г.

3.2.2.Дополнительная литература

1. Вышнепольский, Игорь Самуилович. Техническое черчение: учебник для учащихся

начального профессионального образования / И. С. Вышнепольский. 5-е изд.,

перераб. М.: Академия, 2015. 224 с.: ил. (Профессия).

2. Држевецкий, Владимир Владимирович. Основы начертательной геометрии и

проекционное черчение: учебное пособие для средних спец. учеб. заведений / В. В.

Држевецкий. Минск: Дизайн ПРО, 2016. 112 с.: ил.

3. Иванов Ю.Б. Атлас чертежей общих видов для деталирования. В 4 частях. Часть 4:

Механизмы автомобилей и тракторов. М.:Высшая школа, 2016

4. Бродский, Абрам Моисеевич. Черчение (металлообработка): учебник / А. М.

Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов; Институт развития профессионального

образования. М.: ИРПО, 2017. 400 с.: ил. (Профессиональное образование)

(Технические науки) (Федеральный комплект учебников). Библиогр.: с. 389.

5. Зайцев С.А.и др. Допуски, посадки и технические измерения в машиностраении.

М, Академия, 2017 г.

6. Чекмарев А.А. Инженерная графика: Учебник для вузов.-3-е изд. стер.-М.: Высшая

шк., 2015г.

3.2.3.Интернет ресурсы:

1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма

доступа: http://www. proproru

2.Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа:

http://www. informika.ru

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (текущий контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения  практических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Обучение  по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов | Оценка выполнения практических работ. Дифференцированный зачет |
| Знать: |  |
| общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, применяемых на чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; | Оценка выполнения практических работ. Дифференцированный зачет |
| основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации |  |
| геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем |  |
| Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем |  |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

зам. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20.….г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКа с основами электроники

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),

(2023 – 2025 уч.г)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей общеобразовательных предметов и воспитателей Протокол № от « » _____ 20……г. Председатель комиссии |  | А.А.Варварчук |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | А.А.Варварчук |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 9 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт РАБОЧЕй ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии среднего профессионального образования

13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

Рабочая программа учебной дисциплины   ОП.02. Электротехника с основами электроники  разработана на основе Примерной  программы общеобразовательной учебной дисциплины «Электротехника с основами электроники»,  рекомендованной для реализации основной  профессиональной   образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС среднего общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 апреля  2023г № 316г., в соответствии с утвержденным учебным планом.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;
- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;
- свойства постоянного и переменного электрического тока;
- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;
- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;
- свойства магнитного поля;
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;
- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;
- аппаратуру защиты электродвигателей;

- методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- использовать в работе электроизмерительные приборы;

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции (ОК и ПК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

OK 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

OK 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

OK 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ПК 1.1.Выполнять сборку и установку основных узлов электрооборудования

ПК 1.2.Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов электроснабжения

ПК 1.3.Принимать в эксплуатацию электрооборудование после ремонта и включать его в работу

ПК 1.4.Производить оперативные переключения и испытания под руководством персонала более высокой квалификации

ПК 2.1.Обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей

ПК 2.2.Производить первичную диагностику и осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов.

ПК 2.3.Вести учёт первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования

ПК 3.1.Безопасно выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования

ПК 3.2.Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования

ПК 3.3.Проводить плановые работы по ремонту устройств электроснабжения и электрооборудования

ПК 3.4.Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы при производстве восстановительных и ремонтных работ

ПК 3.5.Вести техническую документацию при производстве ремонтных работ.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;

самостоятельной работы обучающегося 2 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 34 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 31 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 7 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 1 |

.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника с основами электроники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов |  |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теоретические | практические | Сам. внеаудиторная работа |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема 1 Введение | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1 | История развития электротехники. Способы получения, передачи и распределения электроэнергии. |  | 1 |  |  | 1,2 |
| Тема 2 Электрические цепи постоянного тока. | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  | 5 | 3 |  |  |
|  | 2 | Элементы электрической цепи. Условные обозначения на электрических схемах. |  | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 3 | Практическое занятие №1. Работа с таблицей условных обозначений на электрических схемах. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 | Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Напряжение. ЭДС Сопротивление проводника. |  | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 5 | Законы Ома |  | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 6 | Законы Кирхгофа. |  | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 7 | Последовательное и параллельное соединение проводников. |  | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 8 | Практическое занятие №2. Решение задач на расчёт электрических цепей с последовательным и параллельным соединением проводников. |  |  | 1 |  |  |
|  | 9 | Практическое занятие №3 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». |  |  | 1 |  |  |
| Тема 3 Электрические цепи переменного тока | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  | 4 | 1 |  |  |
|  | 10 | Переменный ток и его параметры |  | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 11 | Трёхфазный переменный ток, соединение треугольником и звездой. |  | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 12 | Мощность в цепях переменного тока. |  | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 13 | Однофазные трансформаторы. Трехфазные трансформаторы. |  | 1 |  |  |  |
|  | 14 | Практическое занятие №4 «Изучение работы и снятие характеристик однофазного трансформатора». |  |  | 1 |  |  |
| Тема 4 Электрические измерения | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  | 4 | 2 |  |  |
|  | 15-16 |  | Понятие об измерении, классификация электроизмерительных приборов, системы приборов | 2 |  |  | 1,2 |
|  | 17 |  | Измерение электрических и неэлектрических величин. Расширение пределов измерения. | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 18 |  | Погрешность измерения. | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 19 |  | Практическое занятие №5. Решение задач на вычисление погрешностей |  | 1 |  |  |
|  | 20 |  | Практическое занятие №6 «Измерение силы тока и напряжения. Измерение мощности». |  | 1 |  |  |
| Тема 5 Электрические машины переменного и постоянного тока | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 21 |  | Классификация электрических машин. | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 22 |  | Устройство и принцип действия асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 23 |  | Электрические генераторы и двигатели постоянного тока. | 1 |  |  | 1,2 |
|  | 24 |  | Синхронные электрические машины: устройство и принцип действия. | 1 |  |  | 1,2 |
| Тема 6 Основы промышленной электроники | Тема урока/Содержание учебного материала |  |  | 6 | 1 |  |  |
|  | 25 |  | Выпрямление переменного тока. Диоды. |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Транзисторы. Тиристоры |  |  |  |  |
|  | 27 |  | Электронные усилители. |  |  |  |  |
|  | 28 |  | Практическое занятие №7 «Снятие вольт-амперной характеристики полупроводникового диода» |  | 1 |  |  |
|  | 29 |  | Фотоэлементы |  |  |  |  |
|  | 30 |  | Инверторы. Логические элементы. |  |  |  |  |
|  | 31 |  | Микросхемы |  |  |  |  |
|  |  |  | Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов -Установки, связанные с профессией, в которых применяются электронные устройства |  |  | 2 |  |
|  | 32 |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта | 1 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 25 | 7 | 2 |  |
| Итого: |  |  |  | 34 |  |  |  |

3. условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника и электрооборудование» и электротехнической лаборатории

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места на 25 обучающихся

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;

- комплект электроизмерительных приборов;

- демонстрационные наборы оборудования по всем темам программы:

- Соединение проводников

- Присоединение измерительных приборов

- Разрез асинхронного двигателя с фазным ротором

- Разрез асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

- Разрезы генератора и двигателя постоянного тока

- Аппаратура управления двигателем

-Трансформаторы

- Диоды

- Транзисторы

- Фотоэлементы

Технические средства обучения:

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование лаборатории:

Оборудованные рабочие места для выполнения лабораторных работ

- Последовательное и параллельное соединение проводников

- Измерение силы тока, напряжения, мощности, сопротивления, расхода энергии

- Проверка работы и снятие характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором

- Проверка работы и снятие характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

- Соединение «звезда» и «треугольник»

- Изучение трансформатора

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Литература для обучающихся:

1. Касаткин А.С. Основы электротехники: учеб.. пособие для СПТУ. – М.: Высш.шк., 2020. – 287 с.

2. Новиков П.Н. и др. Задачник по электротехнике: учеб..пособ. для НПО. – М.: Академия, 2020. – 336 с.

3 . Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб..пособие для СПО. М.: Академия, 2019. – 192 с.

4. Шихин А.Я. и др. Электротехника: учебн.пособие для ПО. – М.: Высш.шк., 2019. – 336 с.

Литература для преподавателя:

1. Методические рекомендации « Проведение лабораторных работ по электротехнике с основами промышленной электроники», М, «Высшая школа», 2008 г.

2. В.М.Грамматикати, О.А.Ионина «Преподавание электротехники с основами промышленной электроники», М. «Высшая школа», 2007 г.

Интернет-источники:

- http://elektro-tex.ru/

- http://www.toehelp.ru/

- http://electrono.ru/

- http://toe5.ru/

- http://www.virteks.land.ru/landelt.html – электронное пособие с виртуальными экспериментами по электротехнике.

http://elektroas.ru

- Контроль и оценка результатов освоения                 УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (входящий, текущий, промежуточный контроль) осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| чтение структурных, монтажных и простых принципиальных электрических схем; | - фронтальный опрос; - индивидуальный опрос; - тестирование; - практическая работа; - лабораторная работа; - контрольная работа; - дифференцированный зачет; |
| Расчёт и измерение основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; |  |
| использование в работе электроизмерительных приборов; |  |
| Знания: |  |
| единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; |  |
| методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; |  |
| свойства постоянного и переменного электрического тока; |  |
| принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; |  |
| электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; |  |
| свойства магнитного поля; |  |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; |  |
| правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; |  |
| аппаратуру защиты электродвигателей; |  |
| методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление; |  |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 электроматериаловедение

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

(2023 -  2025 уч.год)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей и мастеров п/о спецдисциплин Председатель Протокол №__ от « »_____ 20…. г |  | Е.И.Лукина |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | М.А.Фёдорова |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Электроматериаловедение»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.04 Электроматериаловедение» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 05.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Дисциплинарные результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умения | Знания |
| ПК 1.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, | Типы электропроводок и технологию их выполнения; |
|  | Производить выбор типа кабеля по условиям работы; | Типы источников света, их характеристики; |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта | Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал учета электрооборудования; журналы учета электрооборудования кабельный журнал. комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  | Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Определять полярность обмоток электрооборудования | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  | Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | структуру плана для решения задач; |
|  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | приемы структурирования информации; |
|  | определять этапы решения задачи; | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | составлять план действия; | особенности социального и культурного контекста |
|  | определять необходимые ресурсы; | правила оформления документов и построения устных сообщений |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |  |
|  | реализовывать составленный план; |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
|  | определять задачи для поиска информации; |  |
|  | определять необходимые источники информации; |  |
|  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |  |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации; |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска; |  |
|  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |  |
|  | использовать современное программное обеспечение; |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
|  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |
|  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 34 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 6 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 32 |
| практические занятия | 6 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 4 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Строение и свойства материалов | Содержание | 4 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Кристаллические вещества | 2 |  |
|  | Аморфные и аморфно-кристаллические вещества | 2 |  |
| Тема 2. Проводниковые и полупроводниковые материалы | Содержание | 18 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Классификация проводниковых материалов | 2 |  |
|  | Материалы с высоким сопротивлением | 2 |  |
|  | Проводниковые материалы и сплавы различного применения | 2 |  |
|  | Неметаллические проводниковые материалы | 2 |  |
|  | Материалы для подвижных контактов | 2 |  |
|  | Припои и конструкционные материалы | 2 |  |
|  | Свойства полупроводников: Германий Ge, Кремний Si, Селен, Теллур | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Измерение удельного сопротивления материалов | 2 |  |
|  | Определение марок проводов по образцам | 2 |  |
| Тема 3. Диэлектрические и магнитные материалы | Содержание | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Органические и неорганические диэлектрики | 2 |  |
|  | Магнитные материалы | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Исследование электрических и механических свойств образцов диэлектрических материалов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, подготовка к практическим занятиям | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 4 |  |
| Всего: |  | 34 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электроматериаловедения», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Черепахин, А. А. Материаловедение: учебник / А. А. Черепахин. — Москва: КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-18-9.

2. Мороз, Н. К. Электротехническое материаловедение: учебник / Н. К. Мороз. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. - 148 с. - ISBN 978-5-9729-0390-0.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практикум для среднего . Выполнение столярно - плотничных  работ: ЭУМК. – М.: Академия, 2020.

2. Поленов, Ю. В. Наноматериалы и нанотехнологии : учебник для спо / Ю. В. Поленов, Е. В. Егорова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-8837-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/182129  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Радченко, М. В. Электротехническое материаловедение / М. В. Радченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 116 с. — ISBN 978-5-507-46507-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310229  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Варгасов, Н. Р. Материаловедение: учебное пособие / Н. Р. Варгасов, М. М. Радкевич. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-9729-0946-9.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: Типы электропроводок и технологию их выполнения; Типы источников света, их характеристики; Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал учета электрооборудования; журналы учета электрооборудования кабельный журнал. комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств особенности социального и культурного контекста правила оформления документов и построения устных сообщений | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия, классифицирует материалы по различным признакам, определяет, из какого металла изготовлен проводник; определяет исправность полупроводникового прибора; определяет материал диэлектрика; определяет наличие влаги в трансформаторном масле; определяет пригодность материалов для дальнейшего использования; пользуется эпоксидными смолами; пользуется изолирующими средствами, Применяет заливочные массы и лаки при электромонтаже, определяет характеристики материалов по справочникам, выбирает материалы по их свойствам и условиям эксплуатации, анализировать причины изменения свойств материалов | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Оценивание выполнения индивидуальных практических заданий. |
| Уметь: Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, Производить выбор типа кабеля по условиям работы; Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определять полярность обмоток электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |  |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 охрана труда

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

(2023 -  2025 уч.год)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей и мастеров п/о спецдисциплин Председатель Протокол №__ от « »_____ 20…. г |  | Е.И.Лукина |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | М.А.Фёдорова |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП 05. Охрана труда»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.05 Охрана труда» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 04, ОК 05.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Дисциплинарные результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умения | Знания |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | организовывать работу коллектива и команды | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | основы проектной деятельности |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 34 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 10 |
| теоретическое обучение | 32 |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1 Организационные вопросы безопасности труда | Содержание | 8 | ОК 01, ОК 04, ОК 05, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Права и обязанности работника и работодателя в области ОТ | 2 |  |
|  | Порядок расследования несчастных случаев на производстве. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Работа с ТК РФ | 1 |  |
|  | Оформление акта о НС | 2 |  |
|  | Виды и правила проведения инструктажей | 1 |  |
| Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов |  |  |  |
| Тема 2. Производственная санитария | Содержание | 6 | ОК 01, ОК 04, ОК 05, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Опасные и вредные производственные факторы | 2 |  |
|  | Методы и средства защиты от воздействия негативных факторов | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Средства защиты | 1 |  |
|  | Организация работы по ОТ на производстве | 1 |  |
| Тема3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности | Содержание | 8 | ОК 01, ОК 04, ОК 05, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Требования охраны труда при выполнении слесарных работ | 1 |  |
|  | Требования охраны труда при выполнении Электромонтажных работ | 1 |  |
|  | Требования по охране труда в электроустановках до 1000В | 2 |  |
|  | Пожарная безопасность | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Виды, сроки эксплуатации, способы проверки СИЗ | 2 |  |
| Раздел 4. |  |  |  |
| Тема 4. Промышленная и экологическая безопасность | Содержание | 6 | ОК 01, ОК 04, ОК 05, ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Охрана окружающей среды | 2 |  |
|  | Контроль и надзор в области охраны окружающей среды | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Профилактические мероприятия по охране окружающей среды | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, подготовка к практическим занятиям | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 4 |  |
| Всего: |  | 34 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Графкина, М. В. Охрана труда : учебник / М. В. Графкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 212 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016522-6.

2. Медведев, В.Т. Охрана труда в энергетике:учебник / Медведев В.Т. , Кондратьева О. Е. , Каралюнец А.В. под  ред. / Медведева В.Т. - 1-е изд. - Москва: Академия, 2019, - 432с. — (Среднее профессиональное образование). – ISBN  978-5-4468-6086-9

3. Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 312 с. - ISBN 978-5-9729-0577-5.

4. Коробко, В. И. Охрана труда : учебное пособие / В. И. Коробко. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 176 с. - ISBN 978-5-9729-0834-9.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Широков, Ю. А. Охрана труда / Ю. А. Широков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 376 с. — ISBN 978-5-507-47090-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/326168  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: - Правила технической эксплуатации электроустановок - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной - и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности - основы проектной деятельности - особенности социального и культурного контекста - правила оформления документов и построения устных сообщений | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия, Показывает высокий уровень знания основных понятий, принципов и законов в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Демонстрирует системные знания требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении монтажных работ, техническом обслуживании и ремонте систем вентиляции и кондиционирования. Демонстрирует умение использовать средства индивидуальной защиты и оценивать правильность их применения. Владеет навыками по организации охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении нескольких видов технологических процессов. Демонстрирует умение пользоваться принципами разработки технических решений и технологий в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Способен разрабатывать систему документов по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в монтажной или сервисной организации в целом. Способен осуществлять идентификацию опасных и вредных факторов, создаваемых средой обитания и производственной деятельностью человека Демонстрирует самостоятельность во владении навыков оценки технического состояния и остаточного ресурса оборудования в целом, отдельных элементов и СИЗ. | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Оценивание выполнения индивидуальных практических заданий. |
| Уметь: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. |  |  |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

РАБОЧая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Электробезопасность

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

(2023 -  2025 уч.год)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей и мастеров п/о спецдисциплин Председатель Протокол №__ от « »_____ 20…. г |  | Е.И.Лукина |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | М.А.Фёдорова |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Электробезопасность»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.06 Электробезопасность» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 04, ОК 05.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | организовывать работу коллектива и команды | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | основы проектной деятельности |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 34 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 10 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 32 |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 4 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Система электробезопасности | Содержание | 6 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Виды электрических травм | 2 |  |
|  | Факторы, определяющие вероятность поражения человека электрическим током | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Статистика электротравматизма | 1 |  |
|  | Бытовой электротравматизм | 1 |  |
| Тема 2. Основные методы защиты от поражения электрическим током | Содержание | 10 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током | 2 |  |
|  | СИЗ. Защитное зануление | 2 |  |
|  | Системы заземления | 2 |  |
|  | Конструкция , виды УЗО. Принцип действия | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Применение различных видов УЗО | 2 |  |
| Тема 3. Противопожарная защита | Содержание | 6 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Основные причины возникновения аварийных пожароопасных режимов в электроустановках | 2 2 |  |
|  | Горение, горючие вещества и материалы. Дуговое замыкание |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Применение огнетушителей разных типов | 2 |  |
| Тема 4. Приемы оказания первой помощи при электропоражении | Содержание | 6 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Диагностика состояния человека при электропоражении | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Освобождение человека от действия электрического тока | 2 |  |
|  | Доврачебная помощь при электрической травме | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, подготовка к практическим занятиям | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 4 |  |
| Всего: |  | 34 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Сибикин, Ю.Д.Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник / Сибикин Ю.Д. , Сибикин М.Ю. - 10-е изд., испр. - Москва : Академия, 2020. — 240с. - (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-8911-2.

2. Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 312 с. - ISBN 978-5-9729-0577-5.

3.2.1. Основные электронные издания

1. Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Без автора, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 436 с. - ISBN 978-5-16-017237-8.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: - Правила технической эксплуатации электроустановок - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной - и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности - основы проектной деятельности - особенности социального и культурного контекста - правила оформления документов и построения устных сообщений | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия, Показывает высокий уровень знания основных понятий, принципов и законов в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Демонстрирует системные знания требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении монтажных работ, техническом обслуживании и ремонте систем вентиляции и кондиционирования. Демонстрирует умение использовать средства индивидуальной защиты и оценивать правильность их применения. Владеет навыками по организации охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении нескольких видов технологических процессов. Демонстрирует умение пользоваться принципами разработки технических решений и технологий в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Способен разрабатывать систему документов по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в монтажной или сервисной организации в целом. Способен осуществлять идентификацию опасных и вредных факторов, создаваемых средой обитания и производственной деятельностью человека Демонстрирует самостоятельность во владении навыков оценки технического состояния и остаточного ресурса оборудования в целом, отдельных элементов и СИЗ. | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Оценивание выполнения индивидуальных практических заданий. |
| Уметь: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. |  |  |

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

(ГАПОУ РК «Северный колледж»)

Утверждаю

И.О. директора

______ М.Н.Романова

«   » _______ 20….г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением

основной  профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

(2023 -  2025 уч.год)

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол  №    от «___  » _______ 20..… г.

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании методической комиссии преподавателей и мастеров п/о спецдисциплин Председатель Протокол №__ от « »_____ 20…. г |  | Е.И.Лукина |
| --- | --- | --- |

| Согласовано методист |  | М.А.Фёдорова |
| --- | --- | --- |
| Разработал преподаватель |  | М.А.Фёдорова |

Разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Северный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | организовывать работу коллектива и команды | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | основы проектной деятельности |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 32 |
| практические занятия |  |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Дифференцированный зачет |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Электрические машины постоянного тока | Содержание | 8 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип действия машин постоянного тока | 2 |  |
|  | Двигатели постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением | 2 |  |
|  | Генераторы постоянного тока | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | Исследование генератора и двигателя постоянного тока | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, подготовка к практическим занятиям | 1 |  |
| Тема 2. Трансформаторы | Содержание | 8 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Конструкция и принцип действия трансформатора | 2 |  |
|  | Схемы и группы соединения трехфазных трансформаторов | 2 |  |
|  | Автотрансформаторы, многообмоточные, выпрямительные, сварочные и измерительные трансформаторы | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Определение групп соединения трехфазных трансформаторов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, подготовка к практическим занятиям | 1 |  |
| Тема 3. Электрические машины переменного тока | Содержание | 4 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Обмотки электрических машин переменного тока | 2 2 |  |
|  | Вращающееся магнитное поле электрических машин переменного тока |  |  |
| Тема 4. Синхронные машины | Содержание | 4 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Основные сведения о синхронных машинах. Синхронные двигатели | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Исследование синхронного электродвигателя | 2 |  |
| Тема 5. Асинхронные машины | Содержание | 4 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Принцип действия и конструкция асинхронных машин | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Исследование пуска трехфазных двигателей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, подготовка к практическим занятиям | 1 |  |
| Тема 6. Системы управления электроснабжением | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 04, ОК 05 ПК 2.1, ПК 2.2 |
|  | Общие сведения об интеллектуальном управлении динамическими объектами | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов | 1 |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Всего: |  | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электрических машин, аппаратов и устройств электроснабжения», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Поляков, А. Е. Электрические машины, электропривод и системы интеллектуального управления электротехническими комплексами : учебное пособие / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков, Е.М. Филимонова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-720-6.

2. Глазков, А. В. Электрические машины. Лабораторные работы : учебное пособие / А. В. Глазков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01312-0.

3. Москаленко, В.В. Электрические машины и приводы: учебник / Москаленко В.В. , Кацман М.М.- 2-е изд., стер.  — Москва : Академия, 2022. — 368с. - Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0501-2

3.2.2. Основные электронные издания

- Ботов, М. И. Электротепловое оборудование индустрии питания : учебное пособие для спо / М. И. Ботов, Д. М. Давыдов, В. П. Кирпичников. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-8248-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173795  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Ванурин, В. Н. Электрические машины / В. Н. Ванурин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-507-44501-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230384  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Никитенко, Г. В. Электропривод производственных механизмов : учебное пособие для спо / Г. В. Никитенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-6455-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148012  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Основы электроснабжения / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; Под ред.: Кольниченко Г. И.. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-507-45700-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279842  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Реконструкция и техническое перевооружение распределительных электрических сетей : учебное пособие для спо / В. Я. Хорольский, А. В. Ефанов, В. Н. Шемякин, А. М. Исупова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-7744-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176853  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Фролов, Ю. М. Электрический привод : учебное пособие для спо / Ю. М. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-7403-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176851  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 268 с. — ISBN 978-5-507-45810-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284081  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве : учебное пособие для спо / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-9574-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/200516  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 512 с. — ISBN 978-5-507-45660-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277103  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Юндин, М. А. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий / М. А. Юндин, А. М. Королев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 320 с. — ISBN 978-5-507-47091-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/326171  (дата обращения: 27.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Галишников, Ю. П. Трансформаторы и электрические машины : курс лекций / Ю. П. Галишников. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 216 с. - ISBN 978-5-9729-0602-4.

2. Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-612-4.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: - Правила технической эксплуатации электроустановок - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной - и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности - основы проектной деятельности - особенности социального и культурного контекста - правила оформления документов и построения устных сообщений | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия, Показывает высокий уровень знания основных понятий, принципов и законов в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Демонстрирует системные знания требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении монтажных работ, техническом обслуживании и ремонте систем вентиляции и кондиционирования. Демонстрирует умение использовать средства индивидуальной защиты и оценивать правильность их применения. Владеет навыками по организации охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении нескольких видов технологических процессов. Демонстрирует умение пользоваться принципами разработки технических решений и технологий в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Способен разрабатывать систему документов по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в монтажной или сервисной организации в целом. Способен осуществлять идентификацию опасных и вредных факторов, создаваемых средой обитания и производственной деятельностью человека Демонстрирует самостоятельность во владении навыков оценки технического состояния и остаточного ресурса оборудования в целом, отдельных элементов и СИЗ. | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Оценивание выполнения индивидуальных практических заданий. |
| Уметь: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. |  |  |

Приложение 4

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

# РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

# РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

| Название | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | Рабочая программа воспитания по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| Основания для разработки программы | Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: Конституция Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); Примерная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); Примерная программа воспитания: методические рекомендации (среднее профессиональное образование) (2022 г.); Устав ГАПОУ РК «Северный колледж»; Программа развития ГАПОУ РК «Северный колледж» 2022-2025 г.г.; Локальные нормативные акты «Северный колледж» |
| Цель программы | Создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). |
| Сроки реализации программы | 2023-2025 г.г. |
| Исполнители программы | Заместитель директора (и.о. директора) Романова Марина Николаевна; заместитель директора по УПР Пикалёв Валерий Осипович; заведующий отделением дневного обучения Худяков Александр Васильевич; Руководитель физвоспитания Ильин Герман Андреевич; преподаватели, мастера производственного обучения, классные руководители, члены Студенческого совета, Совета общежития, представители Родительского комитета, представители организаций – работодателей. |

Реализация РПВ направлена, в том числе, на сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Данная примерная рабочая программа воспитания (далее – РПВ) разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона об образовании в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.

| Личностные результаты реализации программы воспитания | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками | ЛР 2 |
| Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных ценностей многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное отношение к историческому и культурному наследию народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их права | ЛР 5 |
| Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации | ЛР 6 |
| Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав представителей различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в российском обществе; национального достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, включенный в общественные инициативы, направленные на их сохранение | ЛР 8 |
| Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде | ЛР 9 |
| Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и промышленной эстетике | ЛР 11 |
| Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
|  | ЛР 13 |
| Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных | ЛР 14 |
| Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 15 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 16 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 17 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации |  |
| Проявляющий осознанную позицию противодействия коррупции | ЛР 18 |
| Обладающий навыками креативного мышления, применения нестандартных методов в решении производственных проблем; проявляющий готовность к созданию и реализации новых проектов, исследовательских задач | ЛР 19 |
| Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее современности | ЛР 20 |
| Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам | ЛР 21 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями |  |
| Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий | ЛР 22 |
| Способный справляться с физическими нагрузками, обладающий стрессоустойчивостью, приспосабливающийся к смене операций. Соблюдающий правила ТБ и охраны труда | ЛР 23 |
| Обладающий пунктуальностью и навыками самоконтроля | ЛР 24 |
| Способный четко организовывать и планировать свою трудовую деятельность, нацеленный на результат | ЛР 25 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса |  |
| Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками коммуникации | ЛР 26 |
| Занимающий активную жизненную позицию, проявляющий инициативу при организации и проведении мероприятий, принимающий ответственность за их результаты; демонстрирующий целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей | ЛР 27 |

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе реализации рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, предусмотренным настоящей ОПОП-П  СПО.

Критерии оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки 
к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах 
по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 
к работе на благо Отечества;

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 
на межнациональной, межрелигиозной почве;

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание организационно-педагогических условий для осуществления воспитания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, заместителя директора по УПР, отвечающий за организацию практического обучения и взаимосвязи с работодателями, педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения. Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров о сотрудничестве между колледжем и учреждениями.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных помещений:

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.);

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, кабинет социального педагога);

- объекты социокультурной среды (библиотека, культурно-досуговые центры и другие);

- спортивные сооружения (спортивный зал, тренажерный зал, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём).

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернетресурсами и специализированным оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:

информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;

информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  мониторинг воспитательной работы;

дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

# Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте колледжа https://severcollege.ru.

Годовой план воспитательной работы   на 2023-24гг.

ОСП ГАПОУ РК «Северный колледж» в г. Медвежьегорск

| Дата/Сроки | Содержание и формы деятельности | Участники | Место проведения | Ответственные |  | Коды ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 31.08. | Педагогический совет | Преподаватели, мастера п/о | Учебный кабинет | Администрация, педагогический коллектив |  |  |
| 01.09. | Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний | Студенты 1,2,3,4 курсов | Спортивный зал колледжа | Администрация, педагогический коллектив |  |  |
| 01.09. | Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности для студентов, проживающих в общежитии | Студенты проживающие в общежитии | Универсальный зал общежития | Администрация колледжа, воспитатели общежития, комендант |  |  |
| 04.09. | Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Дискозал колледжа | Заведующий по УВР |  |  |
| 04.09. | «Спорт против терроризма», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Студенты | Стадион ОСП | Кутузова Л. И.руководитель физвоспитания |  |  |
| 07.09. | Совещание руководства | И.О.директора Романова М.Н., администрация, сотрудники колледжа | Актовый зал | Заведующий по УВР |  |  |
| 08.09. | Туристический слёт | Студенты 1,2,3,4 курсов | Водопадная поляна | Администрация, педагогический коллектив, руководитель физвоспитания |  |  |
| 12.09. | Профилактическая беседа | Студенты проживающие в общежитии | общежитие | Заведующий по УВР, воспитатели общежития |  |  |
| 14.09. | Студенческий совет | Старосты групп | Кабинет заведующего по УВР | Заведующий по УВР |  |  |
| 1 раз в неделю | Классные часы | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты | классные руководители, мастера п/о групп |  |  |
| Каждый понедельник | Внеурочные занятия «Разговоры о важном»: 4.09 – День знаний 11.09 – Там, где Россия 18.09 – к 100летию со Дня рождения Зои Космедемьянской 26.09 – Избирательная система России | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты | классные руководители, мастера п/о групп |  |  |
| Каждую среду | Генеральная уборка в общежитии | Студенты проживающие в общежитии | общежитие | воспитатели общежития, комендант, фельдшер |  |  |
| Понедельник, среда | Секция по волейболу | студенты | Спортивный зал | Руководитель физвоспитания |  |  |
| 28.09. | День первокурсника (праздничная программа) | Студенты | Актовый зал | Заведующий по УВР, студенты, педколлектив |  |  |
| сентябрь | Подготовка к мероприятиям, посвящённые Дню учителя | Студенты | Актовый зал | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о групп |  |  |
| 01.09-02.10 | Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Дню СПО | Студенты, педколлектив | Руководитель ОСП, заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о групп | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о групп |  |  |
| сентябрь | Первенство по футболу | Студенты 1,2,3,4 курсов | Спортивная площадка на улице | Руководитель физвоспитания |  |  |
| 20.09. | Родительское собрание | Родители, заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч | Актовый зал | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч |  |  |
| 21.09. | Совет профилактики | Студенты, имеющие проблемы с поведением и учебной деятельностью | Кабинет заведующего по УВР | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, инспектор ПДН |  |  |
| сентябрь | Клуб любителей настольных игр | студенты | Учебный кабинет | Преподаватель иностранного языка |  |  |
| сентябрь | Мероприятия для студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану) | Студенты проживающие в общежитии | общежитие | Воспитатели общежития |  |  |
| сентябрь | Пожарно-тактические занятия | Студенты проживающие в общежитии | общежитие | Воспитатели общежития |  |  |
| сентябрь | уборка территории | студенты |  | классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели общежития |  |  |
| сентябрь | В каждый понедельник линейка «Церемония поднятия флага РФ», линейка «Церемония спуска флага» | Заведующий по УВР, студенты | Территория колледжа | Заведующий по УВР, мастера, кл. руководители |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1.10- 4.10. 5.10. | Мероприятия, посвящённые Дню учителя: - Оформление фойе - Выпуск праздничных открыток (стенгазет) - День самоуправления | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты, фойе | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |  |
| октябрь | День пожилого человека, акция «Подари заботу и внимание старшему поколению» | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |  |
| 12.10. | Студенческий совет | старосты групп | Кабинет заведующего по УВР | Заведующий по УВР |  |  |
| 1 раз в неделю | Классные часы | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты | классные руководители, мастера п/о групп |  |  |
| Каждый понедельник | Внеурочные занятия «Разговоры о важном»: 2.10 – День учителя 09.10 – О взаимоотношениях в коллективе 16.10 – По ту сторону экрана 23.10 – День спецназа | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты | классные руководители, мастера п/о групп |  |  |
| 17.10-21.10. | Акция «Неделя правовой помощи»: - Беседа для студентов 1 курса (18.10.) - Беседа для студентов, проживающих в общежитии (20.10.) - Игра по «Правовой грамотности» для студентов, проживающих в общежитии (18.10.) | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп, инспектор ПДН | Учебные кабинеты, общежитие | классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели, инспектор ПДН |  |  |
| 20.10. | День повара (мероприятия по отдельному плану) | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты | классные руководители, мастера п/о групп |  |  |
| Каждую среду | Генеральная уборка в общежитии | Студенты проживающие в общежитии | общежитие | воспитатели общежития, комендант, фельдшер |  |  |
| Понедельник, среда | Секция по волейболу | студенты | Спортивный зал | Руководитель физвоспитания |  |  |
| октябрь | Кросс «Золотая осень» | Студенты 1,2,3,4 курсов | Спортивная площадка на улице | Руководитель физвоспитания |  |  |
| октябрь | Первенство по волейболу | Студенты 1,2,3,4 курсов | Спортивная площадка на улице | Руководитель физвоспитания |  |  |
| 20.10. | Совет профилактики | Студенты, имеющие проблемы с поведением и учебной деятельностью | Кабинет заведующего по УВР | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, инспектор ПДН |  |  |
| сентябрь | Клуб любителей настольных игр | студенты | Учебный кабинет | Преподаватель иностранного языка |  |  |
| октябрь | Мероприятия для студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану) | Студенты проживающие в общежитии | общежитие | Воспитатели общежития |  |  |
| октябрь | Уборка территории | студенты |  | классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели общежития |  |  |
| октябрь | Открытые уроки | Преподаватели и мастера п/о | Учебные кабинеты | Заведующий ОДО, методист, преподаватели, мастера п/о |  |  |
| До 15.10. | Социально-психологическое тестирование | студенты | Учебные кабинеты | Педагог-психолог, социальный педагог |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| 09.11. | Студенческий совет | старосты групп | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР |  |
| 1 раз в неделю | Классные часы | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |  |
| Каждый понедельник | Внеурочные занятия «Разговоры о важном»: 6.11 – День народного единства 13.11 – Россия – взгляд в будущее 20.11 – День матери 27.11 – Символы России | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |  |
| 23.11- 30.11. | Мероприятия, посвящённые Дню матери: - Оформление фойе - Выпуск видеофильма «Нет на свете праздника важней, чем прекрасный праздник матерей» | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты, фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| Каждую среду | Генеральная уборка в общежитии | Студенты проживающие в общежитии | общежитие |  | воспитатели общежития, комендант, фельдшер |  |
| Понедельник, среда | Секция по волейболу | студенты | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |  |
| ноябрь | Первенство по волейболу | Девушки, юноши | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |  |
| 28.11-09.12. | Шахматный турнир | студенты | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |  |
| 24.11. | Совет профилактики | Студенты, имеющие проблемы с поведением и учебной деятельностью | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, инспектор ПДН |  |
| ноябрь | Клуб любителей настольных игр | студенты | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |  |
| ноябрь | Мероприятия для студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану) | Студенты проживающие в общежитии | общежитие |  | Воспитатели общежития |  |
| ноябрь | Уборка территории | студенты |  |  | классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели общежития |  |
| ноябрь | Открытые уроки | Преподаватели и мастера п/о | Учебные кабинеты |  | Заведующий ОДО, методист, преподаватели, мастера п/о |  |
| 16.11. | Республиканская игра «Математический квиз» | студенты | Учебный кабинет |  | Преподаватель математики |  |
| ноябрь | Участие в профессиональных конкурсах | студенты | Учебные кабинеты |  | преподаватели, мастера п/о |  |
| ноябрь | Профилактическая беседа с сотрудниками МЧС | студенты | общежитие |  | Начальник отдела по Б и АХР, воспитатели, сотрудник МЧС |  |
| ноябрь | Подготовка к новогодним мероприятиям | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты, фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| ноябрь | Подготовка к Международному дню художников | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты, фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| До 25.11 | Оформление стенда «Символы России» | студенты | фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 06.12. | Студенческий совет | старосты групп | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР |  |
| 1 раз в неделю | Классные часы: - Правила безопасности во время зимних каникул - Правила безопасности на водоёмах | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |  |
| Каждый понедельник | Внеурочные занятия «Разговоры о важном»: 4.12 – Мы вместе 11.12. Главный закон страны 18.12. Герои нашего времени 25.12. Новый год – традиции праздников разных народов России | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |  |
| 3.12. | Митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Братская могила |  | Заведующий по УВР |  |
| с 01.12. | Мероприятия, посвящённые празднованию Нового года: - Оформление колледжа, учебных кабинетов - Выпуск стенгазет - Подготовка к концерту - Праздничная фотозона - Праздничное мероприятие -20.12 | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты, фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| 01.12. | Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИДом – Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»: - Вебинар для педагогических работников - Всероссийское родительское собрание - Онлайн-опрос педагогов - Онлайн-опрос студентов - Диспут, конкурс рисунков (общежитие) | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп, родители |  |
| Каждую среду | Генеральная уборка в общежитии | Студенты проживающие в общежитии | общежитие |  | воспитатели общежития, комендант, фельдшер |  |
| Понедельник, среда | Секция по волейболу | студенты | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |  |
| декабрь | Первенство по настольному теннису | Девушки, юноши | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |  |
| декабрь | Турнир по шахматам | студенты | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |  |
| 14.12. | Совет профилактики | Студенты, имеющие проблемы с поведением и учебной деятельностью | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, инспектор ПДН |  |
| декабрь | Клуб любителей настольных игр | студенты | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |  |
| декабрь | Мероприятия для студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану) | Студенты проживающие в общежитии | общежитие |  | Воспитатели общежития |  |
| 21.12. | Новогодний вечер для студентов, проживающих в общежитии | Студенты проживающие в общежитии | общежитие |  | Воспитатели общежития |  |
| декабрь | Уборка территории | студенты | территория колледжа |  | классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели общежития |  |
| декабрь | Открытые уроки | Преподаватели и мастера п/о | Учебные кабинеты |  | Заведующий ОДО, методист, преподаватели, мастера п/о |  |
| декабрь | Онлайн-викторина «Виртуальная реальность» | студенты | Учебный кабинет |  | Преподаватель информатики |  |
| 8.12. | Международный день художников – выставка рисунков студентов колледжа | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты, фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. | Студенческий совет | старосты групп | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР |  |
| 1 раз в неделю | Классные часы: - 25.01 – День российского студенчества. Татьянин день. - 27.01 – День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |  |
| Каждый понедельник | Внеурочные занятия «Разговоры о важном»: 8.01 – От А до Я 15.01 – Налоговая грамотность 22.01.Непокоренный «Блокада Ленинграда» 29.01. Союзники России | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |  |
| с 09.01. | Мероприятия, посвящённые Дню российского студенчества: - Выпуск стенгазет - Квест-игра «Привет, студент!»-25.01 | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты, фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| Каждую среду | Генеральная уборка в общежитии | Студенты проживающие в общежитии | общежитие |  | воспитатели общежития, комендант, фельдшер |  |
| Понедельник, среда | Секция по волейболу | студенты | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |  |
| январь | Первенство по игре в дартс | Девушки, юноши | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |  |
| январь | Турнир по шахматам | студенты | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |  |
| 26.01. | Совет профилактики | Студенты, имеющие проблемы с поведением и учебной деятельностью | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, инспектор ПДН |  |
| январь | Клуб любителей настольных игр | студенты | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |  |
| январь | Мероприятия для студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану) | Студенты проживающие в общежитии | общежитие |  | Воспитатели общежития |  |
| январь | Уборка территории | студенты | территория колледжа |  | классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели общежития |  |
| январь | Открытые уроки | Преподаватели и мастера п/о | Учебные кабинеты |  | Заведующий ОДО, методист, преподаватели, мастера п/о |  |
| январь | Подготовка к фотовыставке студентов колледжа «Человек труда» | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты, фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| январь | Оформление стенда «Лучшие студенты» | студенты | фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. | Студенческий совет | старосты групп | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР |  |
| 1 раз в неделю Каждый понедельник | Классные часы: Внеурочные занятия «Разговоры о важном - 05.02 – Менделеев. 100 лет со Дня рождения - 10.02 – День первооткрывателя - 19.02 – День защитника отечества - 26.02. Как найти свое место в обществе | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |  |
| 14.02. | Мероприятия, посвящённые Дню влюблённых: - Оформление фойе - Праздничная программа на переменах | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты, фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| Каждую среду | Генеральная уборка в общежитии | Студенты проживающие в общежитии | общежитие |  | воспитатели общежития, комендант, фельдшер |  |
| Понедельник, среда | Секция по волейболу | студенты | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |  |
| С 06.02 | Соревнования по волейболу «Серебрянный мяч» среди команд общеобразовательных школ Медвежьегорского района | Девушки, юноши | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |  |
| 06-21.02 | Турнир, посвящённый Дню защитника Отечества «Мистер сила!» | юноши | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |  |
| 27.02. | Совет профилактики | Студенты, имеющие проблемы с поведением и учебной деятельностью | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, инспектор ПДН |  |
| февраль | Клуб любителей настольных игр | студенты | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |  |
| февраль | Мероприятия для студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану) | Студенты проживающие в общежитии | общежитие |  | Воспитатели общежития |  |
| февраль | Уборка территории | студенты | территория колледжа |  | классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели общежития |  |
| февраль | Открытые уроки | Преподаватели и мастера п/о | Учебные кабинеты |  | Заведующий ОДО, методист, преподаватели, мастера п/о |  |
| 08.-18.02 | Декада предметов общеобразовательного цикла (по отдельному плану) | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты, фойе |  | преподаватели, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| 28.02 | День Калевалы (выставка) | студенты | библиотека |  | библиотекарь |  |
| 14.02 | День компьютерщика | студенты | Учебный кабинет |  | Преподаватель информатика |  |

| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03. |  | Студенческий совет | старосты групп |  |  | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР |
| 1 раз в неделю |  | Классные часы: - 04.03 – Всемирный день молодежи - 11.03 – Первым делом самолеты - 18.03 – Крым: дорога домой - 25.03 – Россия – здоровая держава | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп |  |  | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |
| 6-7.03. |  | Мероприятия, посвящённые Международному женскому дню: - Оформление фойе - Праздничная программа «Весеннее настроение» - Праздничная программа «А ну-ка девочки, не отстаём от мальчиков!» (общежитие) - Праздничная программа на переменах «Самая, самая ….» | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп |  |  | Учебные кабинеты, фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |
| Каждую среду |  | Генеральная уборка в общежитии | Студенты проживающие в общежитии |  |  | общежитие |  | воспитатели общежития, комендант, фельдшер |
| Понедельник, среда |  | Секция по волейболу | студенты |  |  | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |
| март |  | Соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных школ Медвежьегорского района | юноши |  |  | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |
| 03-16.03. |  | Информационно-разъяснительные беседы о недопустимости участия в противоправных мероприятиях и акциях | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп, родители |  |  | Учебные кабинеты |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп, представители правоохранительных органов |
| 13-24.03. |  | Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»: - Информационный стенд - беседа - выставка рисунков (общежитие) - выставка литературы в библиотеке - встреча с инспектором ПДН | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп, родители, воспитатели общежития |  |  | Учебные кабинеты |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели |
| 23.03. |  | Совет профилактики | Студенты, имеющие проблемы с поведением и учебной деятельностью |  |  | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, инспектор ПДН |
| март |  | Клуб любителей настольных игр | студенты |  |  | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |
| март |  | Мероприятия для студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану) | Студенты проживающие в общежитии |  |  | общежитие |  | Воспитатели общежития |
| март |  | Уборка территории | студенты |  |  | территория колледжа |  | классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели общежития |
| март |  | Открытые уроки | Преподаватели и мастера п/о |  |  | Учебные кабинеты |  | Заведующий ОДО, методист, преподаватели, мастера п/о |
| март |  | Декада предметов профессионального цикла (по отдельному плану) | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп |  |  | Учебные кабинеты, фойе |  | преподаватели, классные руководители, мастера п/о групп |
| март |  | Республиканские олимпиады | студенты |  |  | Учебные кабинеты |  | преподаватели |
| 20-30.03. |  | Турнир по нардам | студенты |  |  | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |
| март |  | Соревнования по баскетболу | студенты |  |  | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |
| 13.03. |  | Конкурс чтецов «Если будет Россия, значит, буду и я» | студенты |  |  | Учебный кабинет |  | Преподаватель русского языка и литературы |
| 15.03. |  | Родительское собрание | классные руководители, мастера п/о групп, родители |  |  | Учебные кабинеты |  | преподаватели, классные руководители, мастера п/о групп |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 раз в неделю | Классный час «Разговоры о важном» 01.04. Цирк! Цирк! Цирк! 08.04. «Вижу Землю» 15.04. 215 лет со Дня рождения Гоголя 22.04 Экологическое потребление 29.04. Труд-крут |  |  | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |  |
| 25-30 апреля | Волонтерская акция «Спасибо Вам за Победу!» Участие в акции «Георгиевская ленточка» |  |  | Студенты 1-2курса | Территория колледжа |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп |  |
| 30 апреля | Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный к Дню пожарной охраны |  |  | Студенты 1-2курса | Актовый зал |  | классные руководители, мастера п/о групп |  |
| 1-я среда месяца | Заседание Студенческого Совета |  |  | Члены студенческого актива | Актовый зал |  | Заведующий по УВР |  |
| 1-й четверг месяца | Заседание Совета общежития |  |  | Члены студенческого актива общежития | Общежитие |  | воспитатели общежития |  |
| 2-я среда месяца | Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений среди обучающихся |  |  | члены Совета профилактики, родители | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, инспектор ПДН |  |
| В течение месяца (по расписанию) | Работа спортивных секций |  |  | Студенты 1-4 курса | Спортивный зал, тренажерный зал |  | Руководители секций |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05. |  | Студенческий совет | старосты групп |  |  | Учебный кабинет |  | Заведующий по УВР |
| 1 раз в неделю |  | Классные часы: - 06.05 – Урок памяти - 13.05 – Будь готов! - 25.05. Русский язык . Великий и могучий | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп |  |  | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |
| Каждый понедельник |  | Внеурочные занятия «Разговоры о важном»: 3.05 – День Победы. Бессмертный полк. - далее по плану на сайте | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп |  |  | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |
| 2-5.05. |  | Мероприятия, посвящённые Дню Победы: - Оформление фойе - Торжественная линейка - Уроки мужества - Легкоатлетическая эстафета - Книжная выставка в библиотеке | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп |  |  | Учебные кабинеты, фойе |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о групп, руководитель физвоспитания |
| Каждую среду |  | Генеральная уборка в общежитии | Студенты проживающие в общежитии |  |  | общежитие |  | воспитатели общежития, комендант, фельдшер |
| Понедельник, среда |  | Секция по волейболу | студенты |  |  | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |
| май |  | Соревнования по футболу | Юноши 1-3 курс |  |  | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |
| 25.05. |  | Совет профилактики | Студенты, имеющие проблемы с поведением и учебной деятельностью |  |  | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, инспектор ПДН |
| май |  | Клуб любителей настольных игр | студенты |  |  | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |
| май |  | Мероприятия для студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану) | Студенты проживающие в общежитии |  |  | общежитие |  | Воспитатели общежития |
| май |  | Уборка территории | студенты |  |  | территория колледжа |  | классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели общежития |
| май |  | Открытые уроки | Преподаватели и мастера п/о |  |  | Учебные кабинеты |  | Заведующий ОДО, методист, преподаватели, мастера п/о |
| май |  | Приёмная комиссия | Абитуриенты, законные представители |  |  | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР, социальный педагог |
| май |  | Волонтёрская акция: праздничный концерт «Весеннее настроение» для лиц, проживающих в ПНИ | Студенты |  |  | Актовый зал ПНИ |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.06. |  | Студенческий совет | старосты групп |  |  | Учебный кабинет |  | Заведующий по УВР |
| 1 раз в неделю |  | Классные часы: - 01.06 – Международный день защиты детей - 02.06 - День здорового питания - 05.06. – Всемирный день окружающей среды - 06.06. Пушкинский день (День русского языка) - 12.06 – День России - 22.06 –День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны | Студенты, классные руководители, мастера п/о групп |  |  | Учебные кабинеты |  | классные руководители, мастера п/о групп |
| Каждую среду |  | Генеральная уборка в общежитии | Студенты проживающие в общежитии |  |  | общежитие |  | воспитатели общежития, комендант, фельдшер |
| Понедельник, среда |  | Секция по волейболу | Студенты |  |  | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |
| июнь |  | Соревнования по легкой атлетике | Студенты |  |  | Спортивный зал |  | Руководитель физвоспитания |
| 15.06. |  | Совет профилактики | Студенты, имеющие проблемы с поведением и учебной деятельностью |  |  | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР, классные руководители, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, инспектор ПДН |
| июнь |  | Клуб любителей настольных игр | студенты |  |  | Учебный кабинет |  | Преподаватель иностранного языка |
| 19.06. |  | Педагогический совет | Педагогический коллектив |  |  | Учебный кабинет |  | Администрация ОУ |
| июнь |  | Мероприятия для студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану) | Студенты проживающие в общежитии |  |  | общежитие |  | Воспитатели общежития |
| июнь |  | Открытые уроки | Преподаватели и мастера п/о |  |  | Учебные кабинеты |  | Заведующий ОДО, методист, преподаватели, мастера п/о |
| июнь |  | Уборка территории | студенты |  |  | территория колледжа |  | классные руководители, мастера п/о групп, воспитатели общежития |
| июнь |  | Приёмная комиссия | Абитуриенты, законные представители |  |  | Кабинет заведующего по УВР |  | Заведующий по УВР, социальный педагог |
| 26.06. |  | Выпускной | Студенты, преподаватели и мастера п/о, родители и законные представители |  |  | Актовый зал |  | Заведующий по УВР, социальный педагог, классные руководители, мастера п/о |

Оснащение указано в п. 6.1.2.5

Форму календарного учебного графика образовательная организация самостоятельно разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии 
с квалификацией выпускника СПО

Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с их полным перечнем во ФГОС СОО (в редакции 12.08.2022 №732)

Указываются личностные и метапредметные результаты из ФГОС СОО (в последней редакции от 12.08.2022) в отглагольной форме, формируемые общеобразовательной дисциплиной

Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с их полным перечнем во ФГОС СОО (в последней редакции от 12.08.2022)

Профессиональное-ориентированное содержание

Указываются личностные и метапредметные результаты из ФГОС СОО (в последней редакции от 12.08.2022) в отглагольной форме, формируемые общеобразовательной дисциплиной

Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с методикой преподавания дисциплины

ПК указываются в соответствии с ФГОС СПО реализуемой профессии / специальности

Указываются личностные и метапредметные результаты из ФГОС СОО (в последней редакции от 12.08.2022), формируемые общеобразовательной дисциплиной

Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с ФГОС СОО (в последней редакции от 12.08.2022)