[image: image1.jpg]VYTBepxneHa
Hupexrop MBY J1O
«KouKypoBcKast JeTcKast IIKOJIa HCKYCCTBY

%@ E.B. Tapuma

ITpuka3 ot 30.09.2020 Ne 9/2

IIPOI'PAMMA
«HEPI'OCBEPEKXEHUE U ITIOBBIIEHUE
IHEPI'O3®PEKTUBHOCTH HA 2021-2026 rr.»

B MYHUIIMITAJIBHOM BIO)KETHOM YYPEXIEHUN
JAOIOJHHUTEJBbHOI'O OBPA3OBAHUSA
«KOYKYPOBCKAS JETCKASI HIKOJIA HCKYCCTB»
KOYKYPOBCKOI'O MYHUIIUITAJILHOI'O PAMOHA
PECIIYBJIMKHA MOPIOBMUS





ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование программы
	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2021-2026 гг.» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Кочкуровская детская школа искусств» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Заказчик
	МБУ ДО «Кочкуровская детская школа искусств»
Администрация Кочкуровского муниципального района

	Основные разработчики Программы
	МБУ ДО «Кочкуровская детская школа искусств»

	Цель Программы
	•
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы.
•
Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления энергетических ресурсов.

	Задачи Программы
	1. Организация учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов:

2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3. Формирование новых стереотипов поведения и мотиваций сотрудников, воспитанников нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергии.

	Сроки реализации Программы
	2021 – 2026 годы 
Этапы:
Этап I – 2021-2022 год

Этап II – 2023-2024 год

Этап III – 2025-2026 год

	Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам
	Общий объем финансирования Программы составляет 51000* рублей, в том числе: 

средства, выделяемые из бюджета Республики Мордовия, – 51000* рублей; 

собственные средства – 0 рублей; 

внебюджетные источники – 0 рублей: 

	
	Год
	Всего средств
	Средства бюджета Республики Мордовия
	Собственные средства 
	Средства из внебюджетных источников

	
	2021
	1400*
	1400*
	-
	-

	
	2024
	9600*
	9600*
	
	

	
	2026
	40000*
	40000*
	
	

	
	Всего
	51000*
	51000*
	
	

	
	*Необходимые для выполнения программных мероприятий объемы финансовых ресурсов будут уточняться по мере возможности выделения средств из бюджета Республики Мордовия, а также на основе утвержденных годовых планов мероприятий по реализации Программы

	Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Программы 
	За период реализации Программы планируется: 

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2019 г. с ежегодным снижением на 3 %; 

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15 % по отношению к 2019 г.; 

экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 59,14 тыс. рублей (в текущих ценах).


1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации. 

Суммарное потребление электрической энергии в топливном эквиваленте составило в 2019 г. 11853 кВ./ч. Общий объем потребления холодной воды в 2019 г. составил 32 куб. м, природного газа – 36,561 тыс. куб. м. Структура энергопотребления организации представлена ниже: 

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование энергетического ресурса
	Единица измерения
	Предшествующие годы
	20__ г.
	Примечание

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	на 01.10.

2020
	
	

	1.
	Электрическая энергия
	тыс. кВт∙ч
	5,771
	6,3
	11,853
	7,304
	
	

	2.
	Тепловая энергия
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.
	Жидкое топливо
	т, куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Природный газ (кроме моторного топлива)
	тыс.куб.м
	31,79
	39,54
	36,61
	27,22
	
	

	5.
	Холодная вода
	тыс.куб.м
	0,037
	0,030
	0,032
	0,028
	
	

	6.
	Горячая вода
	тыс. куб. м/ Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Наблюдается рост потребления природного газа, который обусловлен неэффективной работой котлов отопления, увеличения тарифов (в 2021 будет произведен ремонт оборудования). 

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются: 

электрической энергии – ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 

газа – ООО «Газпром межрегионгаз Саранск»; 

холодной воды, водоотведения – МУП ЖКХ «Водоканал»; 

В организации используются следующие автономные источники энергоснабжения и холодной воды: нет источников.
Организация имеет в оперативном управлении следующие здания, строения, сооружения:
Таблица 2

	Параметр
	Здание 1
	…
	Здание N

	1
	2
	…
	3

	Вид собственности
	
	
	

	Площадь здания, кв.м, в том числе:
	552,2
	
	

	отапливаемая, кв.м,
	552,2
	
	

	Объем здания, куб.м
	2310
	
	

	Этажность здания
	2
	
	

	Кол-во входов, ед., в том числе
	5
	
	

	с тамбурами, ед.
	2
	
	

	с доводчиками, ед.
	2
	
	

	Кол-во лифтов, ед.
	-
	
	

	из них требующих замены/ремонта, ед.
	-
	
	

	Износ здания, строения, сооружения, %
	27
	
	

	фактический
	27
	
	

	физический
	27
	
	


Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет соответственно 27% и 27%. 

Общая площадь помещений организации составляет 552,2 кв. м, в том числе отапливаемая – 552,2 кв. м. 

Для освещения помещений организации используется 60 ламп, из которых 38 люминесцентные лампы, 19 шт. накаливания, из них - 3 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения. 

Система наружного освещения не оснащена автоматической системой управления.

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией Администрацией Кочкуровского муниципального района. Годовые затраты на энергоносители представлены ниже.

Таблица 3

	Вид

энергетического ресурса
	Ед. изм.
	Суммарные годовые затраты

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Электрическая энергия
	тыс.руб.
	40,6
	46,7
	94,0

	Тепловая энергия
	тыс.руб.
	-
	-
	-

	Холодная вода
	тыс.руб.
	9,6
	8,2
	8,7

	Горячая вода
	тыс.руб.
	-
	-
	-

	Газ
	тыс.руб.
	178,8
	229,6
	221,5

	ВСЕГО
	тыс.руб.
	229,0
	284,5
	324,2


Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации, являются: 

- слабая мотивация работников и воспитанников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности. 

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по электрической энергии оценивается в 7168 кВ ч, холодной воды – 0,06 тыс. куб.м.
2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы
Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

2.2. Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи: 

1. Организация учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов:

2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3. Формирование новых стереотипов поведения и мотиваций сотрудников и воспитанников, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергии. 

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период 2021 – 2026 гг. Реализация Программы осуществляется в 3 этапа. 

На первом этапе (2021 – 2022 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть: 

- установка энергосберегающих ламп.

На втором этапе (2023– 2024 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть: 

- ремонт сантехники.

На третьем этапе (2025 – 2026 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть: 

- установка решеток на подоконники для радиаторов отопления. 

4. Целевые показатели
Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении 1.

5. Мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 4

	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финанси-рования
	Затраты, рублей
	Экономи-ческий эффект, в натуральном выражении
	Экономи-ческий эффект, рублей
	Срок окупае-мости, лет

	1
	Установка энергосберегающих ламп внутри здания.
	2021
	Средства бюджета РМ
	100 руб*38 шт.=3800 руб.
	128 кВ ч *38=4864 кВ ч
	36,098 тыс.руб.
	2 года

	2
	Установка энергосберегающих ламп наружного освещения.
	2024
	Средства бюджета РМ
	450 руб.*8 шт.=3600 руб.
	288 кВ ч*8=2304 кВ ч
	17,9 тыс.руб.
	3 года

	3
	Устранение утечек воды
	2024
	Средства бюджета РМ
	1500*4=

6000 руб.
	3 куб.м.
	96,8 руб.
	5 лет.

	4
	Замена смесителей
	2026
	Средства бюджета РМ
	2000 руб.*15 шт.=30 000 руб.
	3 куб.м.
	96,8 руб.
	5 лет.

	5
	Установка решеток на подоконники для радиаторов отопления.
	2026
	Средства бюджета РМ
	200 руб*31=

6200 руб.
	0,625 тыс. куб.м. газа
	3,206 тыс.руб.
	5 лет.


6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов: 

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации; 

- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2019 г. с ежегодным снижением на 3 %; 

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 3% по отношению к 2019 г.; 

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников и воспитанников организации; 

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов. 

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 51 тыс. рублей (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит – природного газа – 0,625 куб.м., электрической энергии – 7168 кВ ч, воды – 0,06 тыс. куб. м. 

Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 4 года. 

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:

Таблица 5

	№ п/п
	Ожидаемый результат
	2022 г.
	2024 г.
	2026 г.

	1.
	Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2019 г., тыс. руб. 
	15
	15
	15

	2.
	Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2019 г.: 

электрической энергии, кВтч/чел 

природного газа, куб. м/ кв. м

холодной воды, куб. м/чел 
	0,5

0,7

0,4
	0,5

0,7

0,4
	0,5

0,7

0,4

	3.
	Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, 59,14 тыс. руб. 
	36,098
	18,868
	4,174


7. Объем и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 51000* рублей, в том числе: 

- средства, выделяемые из бюджета Республики Мордовия, – 51000* рублей; 

- собственные средства – 0 рублей; 

- внебюджетные источники – 0 рублей: 

*Необходимые для выполнения программных мероприятий объемы финансовых ресурсов будут уточняться по мере возможности выделения средств из бюджета Республики Мордовия, а также на основе утвержденных годовых планов мероприятий по реализации Программы

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Значения целевых показателей по годам

	
	
	
	20__
	20__
	20__
	и т.д.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

	1
	Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ):
	
	
	
	
	

	1.1
	в натуральном выражении 
	кВт·ч
	
	
	
	

	1.2
	в стоимостном выражении 
	тыс. руб.
	
	
	
	

	2
	Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ):
	
	
	
	
	

	2.1
	в натуральном выражении 
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	2.2
	в стоимостном выражении 
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-

	3
	Экономия холодной воды:
	
	
	
	
	

	3.1
	в натуральном выражении 
	куб. м
	
	
	
	

	3.2
	в стоимостном выражении 
	тыс. руб.
	
	
	
	

	4
	Экономия природного газа:
	
	
	
	
	

	4.1
	в натуральном выражении 
	куб. м
	
	
	
	

	4.2
	в стоимостном выражении 
	тыс. руб.
	
	
	
	

	II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

	1
	удельный расход электрической энергии на снабжение организации (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	кВт*ч/ кв. м
	
	
	
	

	2
	- удельный расход тепловой энергии на снабжение организации (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	Гкал/ кв. м
	-
	-
	-
	-

	3
	- удельный расход холодной воды на снабжение организации (в расчете на 1 человека);
	куб. м/ чел.
	
	
	
	

	4
	- удельный расход горячей воды на снабжение организации (в расчете на 1 человека);
	куб. м/ чел.
	-
	-
	-
	-

	5
	- удельный расход природного газа на снабжение организации (в расчете на 1 человека);
	куб. м/ кв. м.
	
	
	
	

	6
	- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией, к общему объему финансирования программы;
	%
	
	
	
	

	7
	- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией
	шт.
	
	
	
	

	8
	- доля заполненных энергетических деклараций в модуле ГИС «Энергоэффективность»
	%
	
	
	
	


