Правила безопасного использования обогревательных приборов в осенне-зимний период

С наступлением холодов традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов. Статистика показывает, что более трети всех пожаров в этот период происходит именно из-за нарушений правил безопасности при использовании обогревательного оборудования.

Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.

Основные правила безопасности:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора и впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации - использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

- Регулярная проверка состояния прибора - залог безопасности. Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя.

- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом. Ни при каких обстоятельствах не используйте поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара. Не используйте переходники и тройники для подключения мощных обогревателей.

- Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь и не используйте их для сушки вещей.

- Безопасное расположение - предотвратит возгорание. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.

- Не используйте обогреватель в помещении с воспламеняющимися жидкостями, а также в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов.

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли - она тоже может воспламениться при нагреве. Очистку следует проводить только при отключенном от сети приборе.

- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия — это может привести к их перегреву и повреждению изоляции.

- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Помните: соблюдение этих простых, но жизненно важных правил поможет вам безопасно пережить холодное время года и избежать трагических последствий.