  Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности 
по Серышевскому району
«____»_______________2015 г.

Регистрационный №______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 пгт Серышево структурного подразделения детский сад №3. 

Функциональное назначение: Ф 1.1.                                                                                                                                     
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1022800713517
Идентификационный номер налогоплательщика:  2824003532
Место нахождения  объекта защиты: 676351  Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, ул.Чапаева,1, ул. Ковалёва,6

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты:  
МАОУ СОШ №2 пгт Серышево:

· Россия, 676351, Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, ул. Чехова, д.3; Телефон (факс): (841642) 23-2-35

· Адрес электронной почты: mousosh2seryshevo@yandex.ru     
· Директор МАОУ СОШ №2 пгт Серышево - Заварухина Валентина Александровна, тел. (841642) 23-9-35.

Структурное подразделение детский сад №3:
· Россия, 676351, Амурская область, Серышевский район, пгт Серышево, ул. Чапаева, 1 – телефон: (841642) 23-4-74, улица Ковалёва,6 - телефон (факс) (841642) 23-3-26.
· Адрес электронной почты: swetlana.gnat@yandex.ru 
· Заведующий структурным подразделением детский сад №3 – Гнатышина Светлана Петровна, тел. (факс) (841642) 23-3-26.

	№

п/п
	Наименование раздела

	1.
	2.

	I.


	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



	II.
	Оценка возможного ущерба имуществу  третьих лиц от пожара

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек 


	III
	Перечень федеральных законов о технических регламентах и

нормативных документов по пожарной безопасности,  выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и  нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)
1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012)         п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71.
2. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п.: 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1-2.1.5, 2.1.7-2.1.25, 2.2.1-2.2.2, 2.2.14-2.2.17, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10-2.3.15, 2.4.1-2.4.4, 2.5.1-2.5.5, 3.1-3.8, 3.10, 3.11, 5.1-5.23, 6.1-6.4. 
3. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях   пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83,  ст. 84, ст. 86,           ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст. 126, ст. 127, ст. 132, ст. 134, ст. 137, ст. 138, 
4. СП 1.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4,  5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27.
5. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.  Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.11, 6.7.14.
6. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения    и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2
7. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.  Ограничение                   
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.
8. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки            пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7,  13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А.
9. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14
10. СП 7.13130.2013 «Системы  противопожарной  защиты.   Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1.

11. СП 8.13130.2009   «Системы  противопожарной  защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.
12. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А, Г.
13. СП 10.13130.2009 «Системы  противопожарной  защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10.



Настоящую декларацию разработал:

 Директор МАОУ СОШ №2   пгт Серышево__________В.А.Заварухина                                                            
«29» июля 2015 г.                                                                М.П.

