Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №1»

Ленинского района Республики Крым

(МБОУ Щёлкинская СОШ №1)

| СОГЛАСОВАНО Председатель первичной профсоюзной организации _______ Е.В. Воронина 22.10.2024г. |  | УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ Щёлкинская СОШ №1 __________ М.А. Дашина Приказ № 265 От 22.10.2024 г. |
| --- | --- | --- |

И Н С Т Р У К Ц И Я №22

по охране труда при проведении лабораторных работ ,

по электричеству и электродинамике

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная  инструкция распространяется  на  всех  обучающихся, посещающих уроки физики, проводимые в кабинете физики  и выполняющих в кабинете физики, следующие лабораторные работы:

8 класс

- Сборка электрической цепи  и измерение силы тока в её различных участках.

- Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

- Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.

- Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.

- Сборка электромагнита и испытание его действия.

- Изучение электрического двигателя постоянного тока на модели.

9 класс

- Изучение явления электромагнитной индукции.

10 класс

- Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.

- Измерение  ЭДС и  внутреннего  сопротивления источника тока.

11 класс

- Наблюдение действия магнитного поля на ток.

- Изучение явления электромагнитной индукции.

1.2. Опасности в работе:

-    острые окончания чертёжных инструментов и приборов;

-    электропроводка к рабочему месту обучающегося;

-    электроприборы, электрические цепи под напряжением 36В (переменный ток).

1.3. Обучающиеся проходит инструктаж перед выполнением лабораторной работы,  о  чём делается  запись  в соответствующем журнале регистрации инструктажей по охране труда.

1.4. Каждый обучающийся соблюдает правила личной гигиены и требования санитарных  норм.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Учащийся  проверяет  санитарное  состояние рабочего места, нет ли на рабочем месте посторонних предметов, вещей.

2.2. Учащийся  изучает содержание  и порядок  выполнения лабораторной работы, а также безопасные приёмы её выполнения,

2.3.  Не загромождают проходы портфелями и сумками.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Учащийся  соблюдает дисциплину, сохраняет тишину; не делает резких движений, чтобы не зацепить оборудование руками.

3.2.   Учащийся без разрешения учителя не берёт приборы  и другое оборудование для лабораторных работ.

3.3. Учащийся поддерживает  порядок на  своём рабочем месте в течение урока, где должны находиться: только тетрадь,  письменные и чертёжные принадлежности, учебник физики, приборы и оборудование для лабораторной работы.

3.4. Учащийся  аккуратно обращается с чертёжными принадлежностями, имеющими острые окончания (треугольник, циркуль, карандаш), не подносит их к лицу, глазам.

3.5.   Учащиеся используют источники тока напряжением не выше 42В переменного и не выше 110В постоянного тока.

3.6.   Учащимся  запрещается  подходить  к электрощиту в кабинете  физики.

3.7. Учащиеся не используют  оборудование,  приборы, провода с открытыми токоведущими частями.

3.8.   Производят  сборку  электрических цепей,  переключение их,  монтаж и ремонт электрических устройств только при отключенном источнике питания.

3.9. Проверяют наличие напряжения на источнике питания и других частях электроустановки только с помощью указателя напряжения.

3.10. Следят, чтобы изоляция  проводов была исправной, на концах проводов были наконечники.

3.11. При сборке электрических цепей, провода располагают аккуратно, наконечники проводов плотно зажимают клеммами.

3.12. Не прикасайтесь  к конденсаторам даже  после  отключения электрической цепи от источника  электропитания, их предварительно необходимо разрядить.

3.13.  По окончании работы необходимо отключить источник питания.

3.14. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением,  немедленно  отключите источники питания и  сообщите об этом учителю.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1.   По окончании лабораторной работы  учащийся приводит в порядок рабочее место,  аккуратно складывает приборы и оборудование в  порядке, указанном учителем.

4.2.   В случае обнаружения неисправности приборов, оборудования  сообщает учителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. При получении травмы и при возникновении аварийной (чрезвычайной) ситуации в кабинете физики, сообщает учителю и действует  по указанию учителя.

С инструкцией ознакомлен (а): 	_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/

_________________/________________________/