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И Н С Т Р У К Ц И Я №93
по охране труда в медицинском кабинете
1. Общие требования охраны труда
Положения данной инструкции распространяется на всех работающих сотрудников  в медицинском кабинете (врач, медсестра).

1.1. К самостоятельной работе в медицинском кабинете допускаются лица:
•     достигшие возраста 18 лет, имеющие обязательный периодический медицинский осмотр при отсутствии медицинских противопоказаний для выполнения  работы в соответствующей должности;

•     имеющие высшее или среднее медицинское  образование;

•     прослушавшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;

•     прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением II группы допуска;

•     получившие необходимое обучение по охране труда и прошедшие инструктаж по эксплуатации оборудования, а также  различных  приспособлений и инструментов, использующихся при оснащении медицинского кабинета.

      1.2. Опасными факторами при работе в медицинском кабинете являются:
•     физические (высокое напряжение в электрической сети; система вентиляции);

•     химические (различные лекарственные препараты и вещества);

•     биологические (препараты, предназначенные для иммунизации; носители различных инфекционных заболеваний);

•     психофизиологические (состояние близкое к стрессовому, обусловленное страхом общения с носителями опасных заболеваний; чрезмерные эмоциональные нагрузки).

    1.3. Во время работы в медицинском кабинете необходимо использовать следующую спецодежду и индивидуальные средства защиты: халат белый, головной убор (косынка или колпак), ватно-марлевая повязка, перчатки резиновые индивидуальные.

1.4. Обо всех неполадках в работе электропроводки и сантехники сотрудник медицинского кабинета обязан незамедлительно сообщить инженеру по охране труда и своему непосредственному руководителю, а в случае их отсутствия на рабочем месте – дежурному администратору и главному инженеру учреждения, а также сделать необходимую запись в журнал заявок.

1.5. Сотрудник медицинского кабинета обязан выполнять требования по пожарной безопасности.

1.6. Для обеспечения пожарной безопасности в легкодоступном месте должен присутствовать огнетушитель в рабочем состоянии.

1.7. Растворы лекарственных препаратов, предназначенных для выполнения лечебных процедур, необходимо хранить в специально отведенном месте в стеклянных емкостях из темного стекла и не более 10 дней. Препараты, не предназначенные для хранения при комнатной температуре, необходимо хранить в холодильнике; медицинские препараты списка А, В, которые являются сильнодействующими  – хранить в специальных шкафах, которые должны закрываться на ключ (на шкафу должна присутствовать соответствующая надпись «А», «В»).

1.8. В тех случаях, когда для выполнения работы требуется соблюдение стерильности, необходимо использовать стерильные одноразовые изделия.

1.9. Все нагревательные приборы системы центрального отопления, трубы отопительной, водопроводной и канализационной систем, которые находятся  в помещениях, должны быть прикрыты деревянными кожухами, покрыты масляной  краской по всему протяжению и  до высоты, недоступной для  прикосновения учащихся школы и сотрудников кабинета во время проведения процедур.

1.10. Металлические корпуса и штативы электро- и светолечебных аппаратов, в том числе и переносные, а также нагреватели, которые могут оказаться под напряжением из-за нарушения изоляции, должны быть подвержены защитному заземлению вне зависимости от места их установки и проведения процедуры.

1.11. Не допускается хранение любого оборудования, аппаратуры и приборов на шкафах.

1.12. Медицинский кабинет должен быть оснащен всем необходимым оборудованием и инструментарием, согласно примерного перечня оборудования и инструментария медицинского кабинета.

1.13. Медицинский кабинет должен быть оснащен всем необходимым для оказания первой неотложной медицинской помощи.

1.14. Все окна медицинского кабинета не должны иметь решеток, либо иметь распашные решетки, ключи от которых необходимо хранить в легкодоступном месте.

1.15. За любое нарушение данной инструкции сотрудник медицинского кабинета несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  

2. Требования охраны труда перед началом выполнения  работы
2.1. Произвести проветривание помещения.

2.2. Проверить правильность использования оборудования на рабочем  месте (установка стола, стула) и, при необходимости, провести необходимые изменения для предотвращения неправильных поз и длительных напряжений мышц тела.

2.3. Проверить освещенность медицинского кабинета и своего рабочего места.

2.4. Надеть чистую санитарно-гигиеническую одежду, обувь, а при необходимости надеть спецодежду и спецобувь.

2.5. Убедиться в исправности всех аппаратов и оборудования, ограждений, блокировок, заземляющих устройств,  и  в случае обнаружения неисправностей немедленно проинформировать об этом своего непосредственного руководителя, сделав соответствующую запись в специальный журнал для заметки о проведении текущего ремонта аппаратуры и ее профилактического осмотра.

2.6. Все контрольно-измерительные приборы оборудования и аппаратов необходимо подвергнуть проверке в соответствии с установленным порядком.

2.7. Произвести проверку исправности и эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции и включить вентиляцию.

2.8. Удалить пыль с оборудования и аппаратов сухой ветошью, провести влажную обработку ртутно-кварцевых ламп  с использованием спирта-ректификата.

2.9. Проверить состояние всех проводов. Провода, которые служат для подключения оборудования и аппаратов к сети, должны быть изготовлены из гибкого кабеля, а при его отсутствии – из гибких проводов, помещенных в резиновую трубку. Провода, которые отходят от  оборудования и аппаратов к пациенту, должны иметь качественную изоляцию, целостность проводов необходимо проверять перед каждой эксплуатацией.

2.10. В медицинском кабинете запрещается:
•     проводить лечебные и диагностические процедуры на неисправном оборудовании и аппаратах;

•     производить какие-либо манипуляции внутри оборудования и  аппаратов;

•     использовать провода с изоляцией, имеющей дефекты;

•     проводить медицинские процедуры с использованием неисправных и (или) самодельных инструментов.

    2.11. Запрещается приступать к работе при обнаружении любых несоответствий рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия. 

3. Требования  охраны труда  во  время проведения работы
3.1. Сотрудник медицинского кабинета обязан:
•     неукоснительно соблюдать данную инструкцию;

•     строго выполнять все правила по эксплуатации и инструкции по охране труда используемого оборудования, аппаратуры, приборов, инструментов и различных приспособлений;

•     ежедневно содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;

•     соблюдать все общие требования гигиены труда;

•     проводить дезинфекцию медицинских  инструментов многоразового пользования способом погружения их  в один из растворов, указанных в СанПиН 2.4.2.1178-02, или использовать физические  методы дезинфекции (кипячение, сухой горячий воздух);

•     проводить дезинфекцию предметов ухода за больными способом протирания или полного погружения в раствор дезинфицирующего средства (СанПиН 2.4.2.1178-02);

•     после каждого осмотра учащихся на педикулез, использованный гребень обдавать кипятком или обрабатывать 70%  раствором спирта;

•     получать информацию у каждого учащегося, находящегося  на приеме, об  имеющихся у него противопоказаниях к применению лекарственных препаратов, о наличии у него аллергических реакций и перенесенных в последнее время заболеваниях, а также о его контактах с носителями инфекционных заболеваний;

•     при нахождении учащихся в медицинском кабинете обеспечить выполнение ими Правил поведения для учащихся, а также  соблюдение ими тишины и порядка.

3.2. Во время работы в медицинском кабинете запрещается:
•     допускать накапливание большого количества бумаг на рабочем месте;

•     проводить самостоятельное  вскрытие и ремонт оборудования, аппаратуры, приборов, инструментов и приспособлений;

•     нарушать правила по использованию инструментов и приспособлений;

•     нарушать правила по эксплуатации оборудования, аппаратуры и приборов;

•     нарушать правила хранения медицинских препаратов;

•     оставлять без присмотра медицинские препараты в доступных местах;

•     применять лекарственные  препараты без проверки их на аллергическую реакцию у каждого учащегося; 

•     оставлять учащихся в кабинете одних без присмотра;

•     оставлять без присмотра работающее оборудование, аппаратуру, приборы и приспособления.

3.3. Во время предусмотренных перерывов в работе, с целью уменьшения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного аппарата, уменьшения гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития чрезмерного утомления необходимо выполнять соответствующие комплексы физических упражнений.

3.4. Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в работе и при отсутствии людей в помещении.

 

4. Требования охраны труда при  аварийных  ситуациях
4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, например, замыкания электропроводки, прорыва водопроводных труб, возникновения задымления, появления  посторонних запахов и прочего, способных привести к травмированию  и (или) отравлению  сотрудников и (или) учащихся, присутствующих в медицинском кабинете, медицинский работник обязан, по возможности, отключить неисправное оборудование, аппаратуру и приборы от сети, незамедлительно вывести из кабинета находящихся в нем учащихся, руководствуясь  схемой эвакуации и соблюдая при этом порядок и спокойствие; как можно быстрее сообщить о случившемся директору учреждения, а в случае их отсутствия на рабочем месте – дежурному администратору.

4.2. При выявлении обрывов проводов электропитания или нарушения целостности их изоляции, неисправности заземления и иных повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, сообщающих о его неисправности, немедленно остановить работу и отключить питание.

4.4. При поражении учащихся электрическим током принять экстренные  меры по их освобождению от действия электрического тока путем отключения электропитания, и, при необходимости, оказать потерпевшим первую неотложную  медицинскую помощь.

4.5. В случае возникновения возгорания оборудования или аппаратуры немедленно отключить питание, сообщить об этом  на пульт пожарной охраны и непосредственному руководителю, после чего приступить к тушению пожара всеми имеющимися в наличие средствами. 

5. Требования  охраны труда по  завершении  работы
5.1. После окончания работы сотрудник медицинского кабинета обязан:
•     отключить электропитание используемого оборудования, аппаратуры и приборов в последовательности, которая установлена инструкциями по их эксплуатации с учетом характера выполняемых работ;

•     убрать в специально оборудованные для хранения места все лекарственные препараты, инструменты и приспособления, которые использовались в течение дня.

•     убрать со стола рабочие материалы и привести в надлежащий  порядок свое рабочее место;

•     организовать последовательный выход из кабинета всех учащихся, которые находятся в нем;

•     выключить освещение, перекрыть водоснабжение и закрыть все окна.

            5.2. При выявлении неисправности мебели, оборудования, аппаратуры, приборов, инструментов и приспособлений, нарушения целостности оконных стекол доложить об этом заведующему хозяйством, а при его отсутствии на рабочем месте  – дежурному администратору, а также  сделать запись в журнал заявок.

 

 С инструкцией ознакомлен (а):

_________________/________________________/







_________________/________________________/







_________________/________________________/







_________________/________________________/







_________________/________________________/







_________________/________________________/







_________________/________________________/







_________________/________________________/

