|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель межведомственной Комиссии по паспортизации _________________________ _________________________ "____" __________ 20__ г. |
| --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

N ________________

_________________________________

___с. Усть-Кишерть                            __                                                                       "____" ________ 20___ г.

Наименование территориального

образования Пермского края

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П.Дробышевского»

1.2. Адрес объекта Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 11

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание _______3_________ этажей, ___6,941,4____ кв. м;

часть здания ___________ этажей (или на ________ этаже), ________ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _11898__ кв. м.

1.4. Год постройки здания ___2010__, последнего капитального ремонта ____нет____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _______________, капитального ___нет__.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кишертская средняя общеобразовательная школа имени Л.П.Дробышевского»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 617600, Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) подъезд к объекту с ул. Советская, с ул. Вокзальная, возможен подъезд

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

_______нет_____________________________________________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ____150___ м;

3.2.2. время движения (пешком) ________2___________ мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать ______нет_____________________).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____нет________________________).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К, О, С, Г, У) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К, О, С, Г, У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДП-И (О, С, Г, У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (О, С, Г, У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (О, С, Г, У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (О, С, Г, У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (К, О, С, Г, У) |  |  |

--------------------------------

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен по степени доступности «Б» и «ДУ», по категории доступности ДЧ-И(К,О,С,Г,У), альтернативная форма обучения, обучение на дому и дистанционное обучение.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Отремонтировать покрытие пешеходных путей |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт пандуса, согласно СНИПам установка поручней согласно нормативам |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Установка поручней |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Установка кнопки вызова персонала |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не требуется |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не требуется |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется |
| 8 | Все зоны и участки | Не требуется |

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

в рамках исполнения __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: __

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию доступности):__________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4.4.3.     техническая    экспертиза;    разработка    проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________

_____________________________________________________________________________________;

4.4.6. другое: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4.5.  Информация  может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту, на ________________________ л.

2. Входа (входов) в здание на ________________________ л.

3. Путей движения в здании на ________________________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на ________________________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на ________________________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на ________________________ л.

Результаты фотофиксации на объекте на ________________________ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _________________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Комиссия:

Председатель комиссии:

Директор ОО									           М.И.Вятченина

Члены комиссии:

Заместитель по административно-

хозяйственной деятельности (завхоз)			                                    О.Н.Сысолина

Председатель Кишертского районного

общества инвалидов					                                                 Н.А. Худяков

Заместитель руководителя по

экономической работе  Кишертского ЦБУ			                    С.М. Добрынина

методист МБУ ДПО «РИМЦ»						            Н.А. Сидорова

Управленческое решение согласовано "__" _______________________ 20__ г.

(протокол N _____)

Комиссией (название) _____________________________________________________.

|  | Приложение 1 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "__" ________ 20__ г. N ____ |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                             «Кишертская средняя общеобразовательная школа имени Л.П.Дробышевского»                                         617600, Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 11

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

Комментарий к заключению: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

|  | Приложение 2 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "__" ________ 20__ г. N ____ |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                             «Кишертская средняя общеобразовательная школа имени Л.П.Дробышевского»                                         617600, Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 11

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

Комментарий к заключению: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

|  | Приложение 3 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "__" ________ 20__ г. N ____ |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в том числе путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                             «Кишертская средняя общеобразовательная школа имени Л.П.Дробышевского»                                         617600, Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 11

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

Комментарий к заключению: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

|  | Приложение 4 (I) к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "__" ________ 20__ г. N ____ |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                             «Кишертская средняя общеобразовательная школа имени Л.П.Дробышевского»                                         617600, Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 11

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

Комментарий к заключению: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

|  | Приложение 4 (II) к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "__" ________ 20__ г. N ____ |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

Комментарий к заключению: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

|  | Приложение 4 (III) к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "__" ________ 20__ г. N ____ |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

Комментарий к заключению: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

|  | Приложение 5 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "__" ________ 20__ г. N ____ |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

_______________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Душевая/ванная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

Комментарий к заключению: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

|  | Приложение 6 к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "__" ________ 20__ г. N ____ |
| --- | --- |

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

__________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

Комментарий к заключению: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________