[image: image1.jpg]TIPUHATO
cobpanuem TPYA0BOTO KOJLIEKTHBA
npotokon Ne 1 0123.03.2023 1.

VTBEPXIAIO

~B.A. Kownjakosa
© 16-01 o1 23.03.2023 1

MOJIOKEHHE
0 MopsiIAKe MPOBEeJIeHHsI 0CMOTPOB 3MAHUMA B
COOpYsKeHHii B MyHHIMNATILHOM 101IKOTLHOM
00pa30BaTEILHOM YUPEKICHUM —
nerckuii cag Ne 3 p.a. 3emMeT4uHO




1. Общие положения

1.1. Контроль технического состояния зданий и сооружений МДОУ – детский сад №3 р.п. Земетчино и филиала (далее ДОУ) является  составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и  инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правильному содержанию и использованию зданий, сооружений и помещений.

1.2.Организация контроля за содержанием зданий ДОУ, сооружений и помещений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителя ДОУ, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся эти здания и сооружения.
1.3. Здание и сооружения ДОУ закрепляются за назначаемыми приказом по ДОУ ответственными лицами, на которых возлагается контроль соблюдения правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.
2. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии здания и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль соблюдения правил их содержания и использования.

2.2.  Контроль технического состояния здания и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров здания и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования. 

2.3. При общем осмотре обследуется все здание или сооружение в целом, включая все конструкции здания или сооружения, в том числе инженерное оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего благоустройства, или всего комплекса зданий и сооружений. 

2.4. При частичном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания или сооружения комплекса или отдельные конструкции или виды оборудования (например, фермы и балки здания, мосты и трубы на автомобильной дороге, колодцы на канализационной или водопроводной сети и т.д.).

2.5. Очередные (плановые) общие технические осмотры здания и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры. Календарные сроки плановых осмотров здания и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. 
2.6. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния здания и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

При весеннем осмотре уточняются объемы работы по текущему ремонту зданий или сооружений, выполняемому в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года. 

При весеннем техническом осмотре необходимо: 

а) тщательно проверить состояние несущих и ограждающих конструкций и выявить возможные повреждения их в результате атмосферных и других воздействий; 

б) установить дефектные места, требующие длительного наблюдения; 

в) проверить механизмы и открывающиеся элементы окон, ворот, дверей и др. устройств; 

г)проверить состояние и привести в порядок водостоки, отмостки и ливнеприемники.
 2.6. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности здания, сооружений и помещений к эксплуатации в зимних условиях.
При осеннем техническом осмотре необходимо: 

а) тщательно проверить несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений; 

б) проверить подготовленность покрытий зданий к удалению снега и необходимых для этого средств, а также состояние желобов и водостоков; 

в) проверить исправность и готовность к работе в зимних условиях открывающихся элементов окон, ворот, дверей и других устройств. 

 2.7. Внеплановые осмотры здания, сооружений и помещений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений - далее неблагоприятные факторы). При внеплановых осмотрах особое внимание уделяется проверке состояния тех конструкций, которые были подвержены неблагоприятному воздействию.

2.8. Частичные осмотры здания, сооружений и помещений осуществляются административно-хозяйственным и техническим персоналом БДОУ с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией. 

3. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры здания и сооружений осуществляются комиссией, образованной в соответствии с положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых здания и сооружений. Персональный состав комиссии и ее председатель назначается приказом заведующего ДОУ. В работе комиссии участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания здания и сооружений, а также пользователи здания и сооружений.

3.3. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам здания и сооружений оформляются актами, предусмотренными в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации здания, сооружений и помещений и меры по их устранению. 

3.2. Внеплановые осмотры здания и сооружений проводятся комиссией, состав которой определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов. При воздействии неблагоприятных факторов в пределах территории образовательного учреждения комиссия возглавляется заведующим ДОУ. 

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние здания, сооружений и помещений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в Приложении 3 к настоящему Положению. 

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здание, сооружения и помещения неблагоприятных факторов осмотры здания, сооружений и помещений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 г. N 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 г. N 761). 

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений. 

3.7. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием здания, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в Приложении 4 к настоящему Положению, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров.
4. Контроль технического состояния зданий и сооружений ДОУ
 4.1. Контроль технического состояния зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

 4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

 4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

 4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий, сооружений и помещений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства. 

4.2. При плановых осмотрах зданий, сооружений и помещений проверяются:

 - внешнее благоустройство;

 - кровля, перекрытия, надкровельные вентиляционные трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в кровельных пространствах;

 - поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

 - строительные конструкции;

 - соблюдение габаритных приближений;

 - наружные коммуникации и их обустройства;

 - противопожарные устройства. 

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

 - сооружения и конструкции, подверженные динамическим нагрузкам, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

 - выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками. 

4.4. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы ДОУ, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссия определяет меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня заведующему ДОУ. 

4.5. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссия по осмотру здания, сооружений и помещений может привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания, сооружений и помещений.

4.6. В здании, сооружениях и помещениях, где требуется дополнительный контроль технического состояния этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссия по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации. 

4.7. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации здания, сооружений и помещений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, отмостки, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера. 

4.8. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых заведующий ДОУ дает поручения об устранении выявленных нарушений.

5. Обязанности и ответственность членов комиссии по осмотру зданий и сооружений

5.1. Комиссия несет ответственность за своевременный осмотр, принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

5.2. Члены комиссии, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1

к Положению о порядке проведения 

осмотров зданий и сооружений

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

«___»___________________
1. Название здания (сооружения) _______________________________________________

2. Адрес  ____________________________________________________________________

3. Владелец __________________________________________________________________
4. Год постройки ______________________________________________________________

5. Материал стен  _____________________________________________________________
6. Этажность  ________________________________________________________________
7. Наличие подвала  ___________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя – ________________________________________________________________
Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
произвела осмотр:
	№

п/п
	Наименование конструкций, оборудования и устройств
	Оценка состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
	Сроки исполнения

	1
	Благоустройство
	
	
	

	2
	Наружные сети и колодцы
	
	
	

	3
	Фундаменты (подвал)
	
	
	

	4
	Несущие стены
	
	
	

	5
	Перегородки
	
	
	

	6
	Балки (фермы)
	
	
	

	7
	Перекрытия
	
	
	

	8
	Лестницы
	
	
	

	9
	Полы
	
	
	

	10
	Проемы (окна, двери, ворота)
	
	
	

	11
	Кровля
	
	
	

	12
	Наружная отделка
	
	
	

	13
	Внутренняя отделка
	
	
	

	14
	Отопление
	
	
	

	15
	Санитарно-технические устройства
	
	
	

	16
	Энергоснабжение, освещение
	
	
	

	17
	Вентиляция
	
	
	

	20
	Встроенные помещения
	
	
	


Выводы и предложения: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии ______________________________ 
Члены комиссии_____________________________________

                           _____________________________________
Приложение № 2
к Положению о порядке проведения 

осмотров зданий и сооружений

АКТ 

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

«___»___________________
1. Название здания (сооружения) _______________________________________________

2. Адрес  ____________________________________________________________________

3. Владелец __________________________________________________________________
4. Год постройки ______________________________________________________________

5. Материал стен  _____________________________________________________________
6. Этажность  ________________________________________________________________
7. Наличие подвала  ___________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя – ________________________________________________________________
Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля ______________________________________________________________________

б) фасад и наружные водостоки___________________________________________________

в) проемы _____________________________________________________________________

г) внутренние помещения _______________________________________________________

д) встроенные помещения _______________________________________________________

е) отмостки и благоустройство ___________________________________________________
ж) отопление __________________________________________________________________
з) электроснабжение и освещение ________________________________________________
Выводы и предложения: _________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Подписи:

Председатель комиссии __________________________________________________

Члены комиссии

                            ________________________________________________________

                            ________________________________________________________

                            ________________________________________________________

Приложение 3
к Положению о порядке проведения 

осмотров зданий и сооружений

АКТ

внепланового осмотра здания (сооружения)

 «____» ___________г.

1.Название здания (сооружения) _____________________________________

2.Адрес __________________________________________________________

3.Владелец (балансодержатель)_______________________________________

5.Материал стен ___________________________________________________

6.Этажность _______________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий __________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя______________________________________________________
Членов комиссии:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

произвела осмотр____________________________________________________

                                     наименование здания (сооружения)

пострадавшего в результате __________________________________________

                                                Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

___________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных 

воздействий________________________________________________________
___________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, 

принятых сразу после неблагоприятных воздействий _____________________
__________________________________________________________________Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители_____________________________________
___________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии_____________________
Члены комиссии            _____________________
Приложение № 4

к Положению о порядке проведения 

осмотров зданий и сооружений

муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 3 р.п. Земетчино
ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)
I. Основные технико-экономические показатели:
1. Назначение _________________________________________________________________
2.  Дата ввода в эксплуатацию ____________________________________________________
3. Балансовая (восстановительная) стоимость ______________________________ тыс. руб.

4. Проектная вместимость _______________________________________________________

5. Занимаемая земельная площадь зданий (сооружений)_________________________ кв. м

6. Вид отопления ______________________________________________________________
7. Вид фундамента______________________________________________________________
8. Тип наружных стен ___________________________________________________________
9. Характеристика крыши  _______________________________________________________

10. Горячее и холодное водоснабжение ____________________________________________

11. Канализационная система ____________________________________________________
	№

пп
	Дата проверки
	Вид проверки
	Объекты, кем проведена проверка (должность, фамилия)
	Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций
	Мероприятия по устранению замечаний
	Срок устранения замечаний, ответственный
	Отметка об устранении замечаний (дата, подпись)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


В графу № 5 заносятся важнейшие данные о результатах осмортра зданий (сооружений)  и помещений,    их конструктивных  элементов:  результаты инструментальных     замеров     осадок, прогибов и других  деформаций  отдельных конструктивных    элементов;    основные заключения по результатам  периодических технических    осмотров    здания    или сооружения;    сведения     о     фактах существенных       нарушений      правил эксплуатации и о намеченных или принятых мерах  по  пресечению  таких  нарушений; основные данные о  проведенных  ремонтах
(сроки,   характер,   объем);   основные данные  о   проведенных   реконструкциях (сроки, характер).                       
Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.
Приложение № 5

к Положению о порядке проведения 

осмотров зданий и сооружений

Периодичность частичных осмотров, технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений

	№ пп
	Конструктивные элементы, инженерные устройства
	Профессия исполнителя
	Частота осмотров в год
	Примечание

	1
	Внутренние системы водоснабжения, водоотведения, отопления
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
	2
	1. При сдаче-приемке теплового узла;

2. Перед началом отопительного сезона

	2
	Наружные системы водопровода, канализации, отопления и устройства к ним
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
	2
	Весной и осенью

	3
	Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
	2
	1. На начало учебного года;

2. На начало календарного года;

	4
	Силовое электрооборудование
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
	2
	

	5
	Кровельные покрытия, наружные водостоки
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
	1
	После таяния снега

	6
	Деревянные и столярные конструкции
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
	1
	

	7
	Каменные и бетонные несущие конструкции, перегородки
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
	
	По мере необходимости

	8
	Внутренняя и наружная отделка, полы
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
	
	По мере необходимости

	9
	Системы связи и оповещения
	Представители организаций – поставщиков услуг
	
	По мере необходимости

	10
	Подвальные, подсобные, вспомогательные помещения
	Завхоз ДОУ
	2
	Весной и осенью

	11
	Фундамент, цокольная часть здания, отмостки
	Завхоз ДОУ
	2
	Весной и осенью


