2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК» 

                               Т.Д. Ревазов

 
___.____. 2019

  
Инструкция
о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты в здании учебного корпуса и общежитии ГБПОУ «СОМК»

Инструкция разработана на основании п. 64 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме в РФ".

Обязанности и действия дежурного персонала (охраны):
Все сектора на приборе по охраняемым помещениям объекта защиты должны светиться зеленым сигналом над кнопками данных участков.

При снятии с охраны путем нажатия на кнопку участка, потухнет зеленый или красный свет.

При поступлении сигнала идет звуковой и световой сигнал: на приборе ПС «Сигнал 20М» загорается красная лампа.

Необходимо определить номер участка предполагаемого загорания, над которым загорелась красная кнопка, сверив его со списком охраняемых помещений.

Выдвинуться на участок предполагаемого возгорания и убедиться в наличии или отсутствии очага пожара (в случае ложного срабатывания вернуться на пост, нажать кнопку до отключения сигнала тревоги и появлением зеленого цвета).

При обнаружении признаков возгорания (появления дыма, запаха горелой изоляции, искрения в электроприборах и проводах) 
а) позвонить в пожарную охрану по телефону «01» или «112», доложить о происшествии директору учреждения, связаться с группой быстрого реагирования ООО ЧОП «Мираж»; 

б) оповестить весь персонал учреждения путем нажатия кнопки тревоги системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или нарочным; 

в) открыть все основные и запасные эвакуационные выходы из здания, выдвинуться в подвальное помещение и включить насосы – повысители для повышения давления воды в пожарных кранах внутреннего противопожарного водоснабжения;

г) по согласованию с ответственным дежурным персоналом эвакуировать людей из опасной зоны, принять меры к спасению и обеспечению сохранности материальных ценностей и документов;

д) не допускать посторонних к очагу пожара, кроме лиц, непосредственно участвующих в его ликвидации;

е) при возникновении пожара в результате взрыва, кроме лиц указанных выше, сообщить о случившемся в дежурную часть ОМВД по телефону «02» или «112»;
ж) до прибытия дежурного наряда полиции принять меры по охране места происшествия, сохранению следов и вещественных доказательств;

з) при наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по телефону «03» или «112», оказать им необходимую помощь. 
Ответственный за пожарную безопасность                                Ж.Г. Дзебисова

