3

 УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СОМК» 

                               Т.Д. Ревазов

 ___.____. 2019

 
ИНСТРУКЦИЯ

«О порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время в учебном корпусе ГБПОУ «СОМК»»
1.   Общие положения
Настоящая инструкция устанавливает порядок действий руководителя, ответственных за пожарную безопасность и дежурного персонала (охраны) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Северо-Осетинского медицинского колледжа» на случай возникновения  пожара в дневное и ночное время, а также правила эвакуации при пожаре,  и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их должности, образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, обучающихся.
Инструкция разработана на основании п. 9 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме в РФ".

Ли​ца, ви​нов​ные в на​ру​ше​нии (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Ин​ст​рук​ции о ме​рах по​жар​ной безо​пас​но​сти не​сут уголовную, административную, дисциплинарную или иную от​вет​ст​вен​ность в со​от​вет​ст​вии с дей​ст​вую​щим за​ко​но​да​тель​ст​вом РФ.

2.   Определение места сбора после эвакуации: Местом сбора при выходе из опасной зоны административного здания ГБПОУ «СОМК» определено: внутренний двор колледжа по адресу: ул. Павленко, 69.

3.   Обязанности и действия дежурного персонала (охраны) при пожаре в дневное время.
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) дежурный (охранник) обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. 
В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, признаков горения) произвести отключение  сработавшего датчика, немедленно сообщить директору учреждения о ложном срабатывании и действовать по его указаниям. 

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и при обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) дежурный (охранник) обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в ГБПОУ «СОМК» при помощи кнопки оповещения, звонка или подав сигнал голосом;
- немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112;
- сообщить диспетчеру: свою фамилию и имя; адрес учреждения; кратко описать, где загорание или что горит, сколько учащихся в учреждении; не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания; немедленно сообщить директору по телефону.
Если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, внутреннего пожарного крана или  других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы, первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к помощи по эвакуации учащихся.

При задымлении возьмите с собой фонарь и наденьте средства защиты зрения и органов дыхания.

4.      Обязанности и действия дежурного персонала (охраны) при пожаре в ночное время.
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) дежурный (охранник) обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. 
В случае отсутствия угрозы (нет задымления, признаков горения и т.д.) произвести отключение  сработавшего датчика, немедленно сообщить директору учреждения о ложном срабатывании.

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и при обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) дежурный (охранник) обязан:

-   немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112.
- сообщить диспетчеру: свою фамилию и имя; адрес учреждения; кратко описать, где загорание или что горит; не отключайте телефон первыми, возможно у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания; немедленно сообщить директору по телефону.
Организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для  подъезда  к  зданию,  где произошел   пожар,  кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию,  обратив  особое  внимание на   предполагаемые места возможного нахождения персонала, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;

По прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях помещений ГБПОУ «СОМК», где произошло чрезвычайное происшествие, прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

5.      Обязанности ответственных лиц за эвакуацию студентов при пожаре в дневное время:
При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять студентов без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность студентов в Ваших руках. 
С момента  объявления пожарной тревоги и до её отмены преподаватель руководит группой и обеспечивает ее безопасную эвакуацию. Перед эвакуацией, прежде всего, необходимо убедиться, что выход из учебного кабинета (класса) безопасен, коридор не заполнен дымом. Студентам необходимо выхо​дить из помещения по одному. Преподаватель, покидая учебный кабинет (класс), проверяет,  все ли студенты покинули помещение, берет с собой классный журнал для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери. Студентов необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из здания учреждения. 
При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием студентов, при необходимости помогайте, не разрешайте им бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику. По лестнице все студенты спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных. После эвакуации из здания учреждения студенты размещаются в месте сбора определенном приказом по учреждению.
Если у кого-то из студентов ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его медсестре санитарного поста и вызовите скорую помощь. После того, как студенты эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли они на месте. Доложите директору о том, что все студенты  находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из студентов, немедленно сообщите директору или руководителю тушения пожара, в каком помещении возможно остались студенты, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна кабинета. 
Ответственный за пожарную безопасность                                          Ж.Г. Дзебисова
