ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З

| ________________ | Владикавказ | _________________ |
| --- | --- | --- |

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и в целях создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в зданиях и на территории  Государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения «Северо-Осетинский медицинский колледж» (далее – СОМК), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности;

Положение об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности работников ГБПОУ «СОМК»;

Инструкцию о мерах пожарной безопасности в ГБПОУ «СОМК»;

Инструкцию о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время в здании учебного корпуса ГБПОУ «СОМК»;

Инструкцию о мерах пожарной безопасности в общежитии ГБПОУ «СОМК»;

Инструкцию о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время в общежитии ГБПОУ «СОМК»;

Инструкцию ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности;

Инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты в здании учебного корпуса и общежитии ГБПОУ «СОМК»;

Инструкцию о мерах пожарной безопасности в плотницкой мастерской ГБПОУ «СОМК»;

Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях (кабинетах, учебных классах) ГБПОУ «СОМК»;

Инструкцию о мерах пожарной безопасности в складских (вспомогательных) помещениях ГБПОУ «СОМК»;

Инструкцию о порядке включения насосов – повысителей.

Список лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

2. Ответственным за пожарную безопасность ведущего специалиста гражданской обороны Дзебисову Ж.Г.

3. Ответственными лицами за противопожарное состояние помещений назначить из числа административного и преподавательского состава, а в период проведения в них занятий ответственность возложить на преподавателей - руководителей занятий:

4. Сотрудники ООО ЧОП «Мираж» выполняют свои обязанности по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с инструкцией, уделяя особое внимание обеспечению пожарной безопасности в ночное время.

5. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок, систем вентиляции и отопления, содержание и исправность первичных средств пожаротушения назначить заместителя директора по хозяйственной части Цидаева К.С.

6. Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей работе руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, иными нормативными актами в области пожарной безопасности и настоящим приказом, обеспечивая строгое соблюдение противопожарного режима всем персоналом и студентами.

7. Ответственному за обеспечение пожарной безопасности в ГБПОУ «СОМК» Дзебисовой Ж.Г.:

- обеспечить проведение со всеми работниками и персоналом ГБПОУ «СОМК» противопожарного инструктажа не реже 1 раза год в соответствии с «Положением об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности», а также проведение практических тренировок по эвакуации работников и студентов ГБПОУ «СОМК» не реже 1 раза в полугодие;

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением инструкций и правил пожарной безопасности персоналом и сотрудниками охраны;

- устанавливать при необходимости взаимодействие с аварийными службами города, подразделениями органов пожарной охраны, МВД и МЧС;

- обеспечить усиление противопожарного режима в предпраздничные и праздничные дни;

- распространить среди персонала и студентов колледжа памятки о мерах пожарной безопасности, а так же оперативную информацию противопожарной тематики МЧС России, федерального государственного пожарного надзора.

8. Поддерживать в готовности к применению имеющиеся средства пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления при эвакуации, систему видеонаблюдения.

9. В целях пожарной профилактики педагогическому и учебно-вспомогательному составу ГБПОУ «СОМК» организовать во внеурочное время занятия по изучению правил пожарной безопасности со  студентами колледжа.

10. Установить следующий противопожарный режим:

10.1. Запретить курение во всех помещениях и на территории ГБПОУ «СОМК».

10.2. Запретить разведение костров на территории ГБПОУ «СОМК» ближе 50 м к зданиям и сооружениям.

10.3. Оперативно обесточивать электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения. Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

10.4. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

10.5. Запретить размещение в электрощитовой и в подвальных помещениях горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов, а также хранение в помещениях лакокрасочных изделий.

10.6. Огневые и другие пожароопасные работы проводить в соответствии с инструкцией по проведению огневых и других пожароопасных работ без наряд-допуска.

10.7. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими неисправными элетроустановочными изделиями.

10.8. По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в помещениях образовательного учреждения вменить обязанность осмотр помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверку исправности электроустановочных изделий, закрытие окон, выключение электропитания и освещения.

10.9. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.), обязано:

- незамедлительно сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефонам 01 или 112, при этом необходимо назвать адрес образовательного учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию;

- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работы в здании;

- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания образовательного учреждения.

10.10. Возложить на электрика Абаева В.К. обязанность по оперативному обесточиванию электроснабжения здания в электрощитовом помещении при возникновении пожара.

11. Приказ довести до работников ГБПОУ «СОМК».

12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ «СОМК						            Т. Ревазов

Ж.Г. Дзебисова

8-918-828-46-33