## Пожарная безопасность в школе

Пожарная безопасность в школе

Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и сформулированы в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральном законе РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» , Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 « О противопожарном режиме»

Обеспечение пожарной безопасности включает:

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;

- обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами.

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по пожарной безопасности;

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;

- перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра;

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов;

- содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном состоянии.

Пожарная безопасность не может быть формальной: первостепенное условие – практическая реализация противопожарных мероприятий, предписанных Законом РФ о пожарной безопасности и Правилами противопожарного режима, а также разработанными в образовательном учреждении локальными нормативными актами и методическими документами по пожарной безопасности.

Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются:

- Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную безопасность.

- Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для пользования, в котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения пожара.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в пожароопасных помещениях учреждения.

- Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности.

- План эвакуации людей в случае пожара в учреждении, на фотолюминесцентной пленке.

- Инструкция к плану эвакуации людей в случае пожара.

- Памятка «Порядок действий при пожаре» (на каждом этаже и в каждом кабинете).

- Выписки из Инструкции к плану эвакуации людей в случае пожара (на каждом этаже и в каждом кабинете).

Главная цель по обеспечению ПБ в школе -

Отработка навыков и способность самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определить решающее    направление действий и принять правильные меры по предупреждения или ликвидации пожара.

Учащиеся школы изучают основы пожарной безопасности в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности «(ОБЖ).

Здание школы оснащено необходимыми первичными средства пожаротушения, автоматизированной пожарной системой АПС с поступлением сигнала на пульт 01 и системой речевого оповещения.

Начало формы

Конец формы