	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району
Муниципальное бюджетное дошкольное                                                                                     образовательное учреждение                                                                                                                                 «Детский сад № 17 «Сказка»
ОГРН1026102158004                                                                                                                                                       ИНН 6148011005 КПП6148010901                                                                                                              346350 Ростовская область,                                 г.Красный Сулин,                                                                                       ул.Первомайская, дом 12                                                                                                                                                                    тел: (86367)5-42-70, elenasad17@mal.ru
№  33    от «17» июля 2019 г.










                  Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности
	№
	Выявленные нарушения
	Принятые меры
	Срок исполнения

	1
	Ковры и дорожки на путях эвакуации не имеют плотного крепления к полу ПП в РФ № 390 п.39
	
	выполнено

	 2
	Руководителем учреждения не обеспечено содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц, не проведено эксплуатационное испытание ПП в РФ № 390 п.24
	
	Выполнено

	3
	Ответственный за пожарную безопасность учреждения не прошел обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума ПП в РФ п.3
	
	Выполнено Удостоверение № 189 от 31.05.2018 

	4
	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние пожарного гидранта, являющегося источником противопожарного водоснабжения.
	
	Выполнено 

	5
	Направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначается указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения ПП в РФ п.55
	
	Выполнено

	6
	На путях эвакуации (коридоры) допускается применение ковров, которые не имеют сертификатов соответствия. ПП в РФ № 390 п.33 , ФЗ № 123, СП 1.13130.2009.п.4.1.3 п.4.3.2.
	
	Выполнено  Сертификаты прилагаются

	7
	На путях эвакуации (коридоры) допускается применение для отделки пола линолеума, который не имеет сертификатов соответствия. ПП в РФ № 390 п.33 , ФЗ № 123, СП 1.13130.2009.п.4.1.3
	
	Выполнено                    Сертификаты прилагаются

	8
	Дверь электрощитовой не соответствует требуемому пределу огнестойкости, не противопожарная ФЗ № 123 ст. 59, ПП в РФ  п.61 , СП 1.13130.2009.п.5.1.10, СНиП 31-06-2009
	
	Выполнено, сертификат прилагается

	9
	Основное здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения ПП в РФ п.70
	
	Выполнено Приобретено 3 огнетушителя 

	10
	Модульное здание детского сада не обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения ПП в РФ п.70
	
	Выполнено Приобретено 2 огнетушителя
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