[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


ПРАВИЛА
пожарной безопасности в жилых домах
1. Территории, прилегающие к жилым домам и под​
собным строениям, должны постоянно содержать​
ся в чистоте и порядке. Отходы и сгораемый мусор
должны вовремя вывозиться со двора.
2. Разводить костры для сжигания мусора разре​
шается только в безветренную погоду на расстоя​
нии не менее 50 метров от зданий и сооружений.
Сжигание отходов и мусора должно проводиться
под контролем. После окончания    работ костер
должен быть залит водой.
3. В подсобных помещениях, чердаках и подвалах
запрещается пользоваться открытым огнем и ку​
рить. Двери чердаков и подвалов должны быть по​
стоянно закрыты на замки.
4. При пользовании печами:
—
запрещается применять для розжига бензин,
керосин и другие горючие жидкости;
· запрещается оставлять топящиеся печи без при​
смотра и поручать их топку детям;
· запрещается перекаливать печи;
· хранить сгораемые материалы рядом с печью;
· на сгораемом полу необходимо прибить метал​
лический предтопочный лист размером не менее
50x70 сантиметров;
· не допускать сушку дров, одежды и других сго​
раемых материалов в непосредственной близости
от печей;
НЕОБХОДИМО:
очищать дымоходы и печи от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течении всего отопительного сезона не реже: 1 раз в 3 месяца — для отопительных печей; 1 раз в 2 месяца — для печей и очагов непрерыв​ного действия, 1 раз в месяц — для кухонных плит.
5.
Категорически запрещается отогревать замерзшие
трубы водоснабжения, отопления и канализации
открытым огнем. Для этих целей используйте на​
гретый песок, горячую воду или пар.

6.
При эксплуатации электросетей:
· во избежание перегрузок не допускайте эксплу​
атацию сразу нескольких мощных потребителей
тока: обогревателей, электроплиток, электрочай​
ников, стиральных машин т.п.;
· не эксплуатируйте электропроводку с повреж​
денной и неисправной изоляцией;
· запрещается устанавливать включенные элек​
троплитки, утюги и другие электронагревательные
приборы на сгораемые основания и подставки;
· не оставляйте включенными электроприборы,
надолго уходя из комнаты или квартиры;
—
запрещается   использовать   некалиброванные
плавкие вставки («жучки») и самодельные аппара​
ты защиты от перегрузок и короткого замыкания;
· не эксплуатируйте электрообогреватели без тер​
морегуляторов;
· не располагайте электрообогреватели возле ме​
бели, занавесок и других горючих предметов;
· не накрывайте электрообогреватели сгораемы​
ми материалами, не сушите на них одежду и об​
увь.
7. Не оставляйте малолетних детей в квартире од​
них на длительное время, убирайте спички в не​
доступные для них места. Любые игры детей с ог​
нем должны немедленно пресекаться.
8. Не курите в постели, именно по этой причине
часто происходят пожары и гибнут люди.
9. В общественных помещениях запрещается:
—
устанавливать на лестничных площадках, под
лестницами, в   местах выходов и т.п. местах ме​
бель,   велосипеды,   горючие   и  загромождающие
предметы;
· устраивать в лестничных клетках кладовые;
· хранить легковоспламеняющиеся и другие го​
рючие вещества.

Пожилые люди зачастую имеют проблемы со здоровьем — ослаблена память, функции опорно-двигательной системы. Разрешите предложить несколько советов:
· не делайте одновременно два дела, связанных с огнем;
· чтобы не забыть, что на плите готовится пища, уходя из кухни, возьмите с собой
какой-то предмет как напоминание (ложку, прихватку);
· во время приготовления пищи не пользуйтесь вместо прихваток полотенцем;
· если загорелось растительное масло на сковороде, не ставьте ее под струю воды:
необходимо отключить плиту, накрыть сковородку крышкой и пламя погаснет;
· кастрюлю небольшого объема ставьте на маленькую камфорку (диск), объемом
больше — на большую камфорку (диск);

· не пользуйтесь для обогрева помещений обогревателями с открытой спиралью.
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
1. Сообщите в пожарную охрану по телефону: 01, 112
2. Выйдите в безопасное место и выведите (предупредите) находящихся в здании
людей.
3. По возможности приступите к тушению пожара:

· отключите электроэнергию и газовые установки;
· воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока воздуха к
очагу пожара;
· воспользуйтесь подручными средствами пожаротушения.
4. Если ликвидировать пожар своими силами не удается, немедленно покиньте
помещение, плотно прикрыв за собой дверь.
5. При невозможности эвакуации из здания, выйдите на балкон, двигаясь как можно
ближе к полу, защищая органы дыхания и прикрывая за собой двери. Если это
невозможно, через окно наименее задымленного помещения, криками о помощи
привлекайте внимание прохожих и пожарных.
ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ, БЕРЕГИТЕ ВАШЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРОВ!
Разъясняйте детям правила пожарной безопасности,
предупреждайте игры детей с огнем!
ГУ МЧС России по Республике Карелия
Карельское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
Работы и услуги в области пожарной безопасности, средства пожаротушения
185005, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, тел.: (8-8142) 57-15-76, 57-15-79.
Сортавала (8-814-30) 46-011; Медвежьегорск (8-814-34) 56-791; Сегежа (8-814-31) 43-871;
Кемь (8-814-58) 20-569; Олонец (8-814-36) 42-653, Кондопога (8-814-51) 21-446.
