## Памятка по предупреждению пожаров в жилом секторе

Даже нескольких мгновений огню бывает достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб. Еще нередко пожары заканчиваются трагическими последствиями – в огне гибнут люди. Не исключена возможность их возникновения и в современных жилых домах. Причины огненных бед разные: неисправность печи, электрооборудования и электробытовых приборов, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, детская шалость с огнем, небрежное обращение с огнем. Нельзя забывать о том, что нет ничего страшнее и опаснее вырвавшейся из повиновения огненной стихии, которая может привести к непоправимым последствиям.

Это несчастье можно своевременно предупредить, если регулярно выполнять несложные правила пожарной безопасности. В жилых домах и квартирах не допускается:

- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газовых баллонов на балконах и лоджиях, курить в постели, выбрасывать окурки с балконов и лоджий, бесконтрольно оставлять на плите готовящуюся пищу;

- использование чердачных помещений, технических этажей, вентиляционных камер, бойлерных, машинных помещений лифтов под склады, мастерские, архивы, а также помещения иного назначения, а также для хранения горючих материалов;

- применение открытого огня для обнаружения утечек газа из газопроводов, газовых баллонов и приборов, отогревания замерзших трубопроводов, инженерных коммуникаций. Разогрев замерзших трубопроводов, оборудования, инженерных коммуникаций, газовых баллонов производится горячей водой, паром и нагретым песком;

- подсвечники, светильники с применением открытого огня устанавливаются на устойчивые негорючие основания и эксплуатируются в условиях, исключающих их опрокидывание;

- на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, необходимо побелить.

- подтекание жидкого топлива или утечка газа из системы топливоподачи.

Огонь становится жестоким, когда люди пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности. Чаще всего по этой причине от пожаров страдают жилые дома, квартиры, гаражи и постройки, гибнут люди и получают травмы. Только ваше ответственное отношение к правилам пожарной безопасности сможет обеспечить безопасность ваших близких и родных.