Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

____________  А.Д.Черненко

«25»  декабря 2020г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

| Кировский муниципальный район Наименование территориального образования субъекта РФ | «_25_» _декабря_______ 2020 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное автономное учреждение

1.2. Адрес объекта. 692098 Приморский край Кировский район с.Руновка ул.Кооперативная д.6

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1  этаж,984,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 600 кв.м

1.4. Год постройки здания 1974, , последнего капитального ремонта 1985г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального  2016-2020 (реконструкция здания)

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Руновка Кировского района»(МБОУ «ООШ с.Руновка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692098 Приморский край Кировский район с.Руновка ул.Кооперативная д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ начального общего, основного общего,

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

дети, находящиеся в отдаленных от школы населенных пунктах: с.Степановка, с.Афанасьевка, с.антоновка ,22 человека, согласно приказа по школе №68-од от 28.08.2020 доставляются школьным автобусом марки ПАЗ 32053-70 ежедневно,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100  м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД,ДУ,А |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А,ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД-В | 1 | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И(г,у) ВНД-И(к,о,с) | 2 | 3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД-В | 3 | 3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(о,у),ДЧ-И(к) ВНД-И(г,с) | 4.1 | 4 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В | 5 | 6-7 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В | - | 8 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД-В | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно,ВНД-И (временно недоступно избирательно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов с умственными нарушениями.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию ,организовать автостоянку и освещение, организовать оказание ситуационной помощи сотрудникам учреждения с закрепление функционадьных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные путь движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям,  а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объета для инвалидов снарушениями слуха необходимо выделить в школе специально оборудованные места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объета для инвалидов,передвигающихся креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны проживания на 1 этаже в левом крыле здания, максимально-приближенном  ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке.

Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории тнвалидов требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения 1 этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта;при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветов и тактильных направляющих на всех путях движения в т.ч на прилегающей территории, дублирование основной информации оельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнутв полная доступность для инвалидов с наушением зрения

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг,ТСР,тек.ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг,ТСР,тек.ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг,ТСР,тек.ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг,ТСР,тек.ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг,ТСР,тек.ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг,ТСР,тек.ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг,ТСР,тек.ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Орг,ТСР,тек.ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2030 году в рамках исполнения капитального ремонта с реконструкцией здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе ДЧ-И(к,о,у) ДУ-И (с,г), на 2 этапе–ДП-И(о,с,у) ДУ-И(к,г) Оценка результата исполнения, плана(по состоянию доступности:ДП-И(о,с,у),ДУ-И(к.г)_______________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имется заключение уполномоченной организации о состояние доступности объекта,прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 14.12.1916  г

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на  2  л.

2. Входа (входов) в здание						на  3  л.

3. Путей движения в здании					на  2  л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на  2  л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на  2  л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на  1  л.

Результаты фотофиксации на объекте  МБОУ «ООШ с.Руновка» на  1  л.

Поэтажные планы, _______________________	на  1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы директор школы Черненко А.Д                           ______________

(Должность, Ф.И.О.)			   (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УР       Мингазова Н.Н              ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                             (Подпись)

Заведующий хозяйством_  Барабаш Г.Н           ____________________

(Должность, Ф.И.О.)		               (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «25» декабря  2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа с.Руновка Кировского района».

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть |  |  | Отсутствует информация об ОСИ ; | ДП-В | Установить информацию на входе; | ОРГ,ТР,ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | 1 | 1 | Неровная поверхность; отсутствует обозначение движения ко входам для МГН;отсутствует освещение; отсутствуют места отдыха для МГН;отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу | все | Ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки;обеспечить информационное сообщение в к специальному входу для инвалидов на креслах –колясках.установить бортики.организовать освещение;оборудовать места отдыха для МГН | Орг. ТР. ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Не выделены места для транспорта инвалидов | все | Организовать стоянку с информационным обозначением | Орг.ТР,ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ВНД-В | 1 | 1 | Организационные мероприятия,текущий ремонт,индивидуальное решение с ТСР. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2021-2030 году.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от 25» декабря  2020

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа с.Руновка Кировского района».

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2.1 | 2 | Отсудствует водоотвод, не закреплена водосборная решетка,размеры круглых ячеек более 2-х сантиметров;порог на входе 13 см | все | Оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки за подлицо;установка кнопки вызова персонала с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует системная информация на входе | все | Организовать систему информации цветовым и тактильным обозначением препятствий |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория,прилегающая к зданию | ВДН_В | 1 | 1 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «25» декабря 2020г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа с.Руновка Кировского района»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3 | 5 | Наличие функциональных препятствий, отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен, отсутствие колясочной | все | Установить поручни вдоль стен на путях движения МГН, выделить и оборудовать помещение под колясочную | Орг,ТР,ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  | Сделать пандусы, если позволит конструкция здания | Реконструкция здания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Замечаний не выявлено | ДП-В |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения (внутри здания) | ВНД-В | 3 | 3 | Орг.мероприятия, текущий ремонт . индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2021-2030 году.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «25» декабря 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа с.Руновка Кировского района»                        Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | 4.1 | 4 | Не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг | все | Расположение кабинетов пуждается в рационалиозации | Орг,ТР,ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть | 13, 14 | 17, 18 | Замечаний не выявлено | все |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ВНД-В | 3 | 3 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2021-2030 году.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «25» декабря 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «25» декабря 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «25» декабря 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа с.Руновка Кировского района»

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет |  |  |  |  |  | Реконструкция здания |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  | Реконструкция здания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Реконструкция здания |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В | 5 | 6-7 | Реконструкция здания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы, если это позволяет конструкция здания, в 2020-2030 году.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «25» декабря_ 2020 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Основная общеобразовательная школа с.Руновка Кировского района»,

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 8 | Нарушени нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке | все |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустической системы информирования и оповещение о безопасности | все |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Осутствие дублирования информации тактильными средствами | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушены требования непрерывности информации. |  | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта к Приложениям 1-5 |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации( и связи) на объекте | ВДН-В |  | 8 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решени с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2021-2030 году.